## Planilha-orçamentaria
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO |  | ANEXO VIII DO MPO PLANILHA DE ORÇAMENTO
SECRETARIA DE SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS |  | TOMADOR: | Município de Orlândia/SP
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO |  | EMPREENDIMENTO: | Implantação das ações do Plano Diretor de Combate a Perdas de água com instalação de macromedidores de vazão no sistema de abastecimento de água do município de Orlândia/SP - FASE 1
|  |  |  | valores em R$ |  | data base : março de 2017
Nº | ITEM | UNIDADE | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | FONTE DO RECURSO
[6 empty] | FEHIDRO | CONTRAPARTIDA | OUTRAS FONTES FINANCIADORAS
1 | Fornecimento, Instalação e Montagem de seis (06) macromedidores de vazão no sistema de abastecimento de água - Fase 1 |  |  |  | 133846.77 | 107077.41 | 26769.36
1.1 | Fornecimento de um (01) medidor eletromagnético carretel corpo em poliurettano DN 80 PNG | Und | 1 | 13658.75 | 13658.75 | 10927 | 2731.75
1.2 | Fornecimento de cinco (05) medidores eletromagnético carretel Wafer
1.2.1 | Fornecimento de quatro (04) medidores eletromagnético carretel wafer DN 100 PN16 | Und | 4 | 16620.67 | 66482.68 | 53186.14 | 13296.54
1.2.1 | Fornecimento de um (01) medidor eletromagnético carretel wafer DN 200 PN16 | Und | 1 | 22686.59 | 22686.59 | 18149.27 | 4537.32
1.2.2 | Fornecimento de peças e conexões hidráulicas para instalação dos macromedidores | vb | 1 | 12000 | 12000 | 9600 | 2400
1.3 | Serviços de mão de obra especializada de profissionais
1.3.1 | Engenheiro Consultor | horas | 30 | 170 | 5100 | 4080 | 1020
1.3.2 | Engenheiro Civil Senior | horas | 50 | 106.25 | 5312.5 | 4250 | 1062.5
1.3.3 | Técnico em Montagem Hidráulica | horas | 120 | 63.75 | 7650 | 6120 | 1530
1.3.4 | Auxiliar em Hidráulica | dia | 15 | 63.75 | 956.25 | 765 | 191.25
2 | Monitoramento das vazões por período de 48 horas com Data Logger e aferição e Calibração dos seis (06) macromedidores de vazão com Pitometria |  |  |  | 15900 | 12720 | 3180
2.1 | Fornecimento e instalação de Estações Pitométricas para calibração dos macromedidores através de processo pitométrico (Sabesp - 519108 - Dez/14) | Und | 6 | 650 | 3900 | 3120 | 780
2.2 | Monitoramento de vazão e pressão medidores de vazão, por processo pitométrico, com leituras contínuas de no mínimo 48 h e aferição e calibração dos seis (06) medidores de vazão | Und | 6 | 2000 | 12000 | 9600 | 2400
[5 empty] | 149746.77 | 119797.41 | 29949.36
|  |  |  | TOTAL GERAL |  | 149746.77
RESPONSÁVEL LEGAL (1)
OSWALDO RIBEIRO JUNQUEIRA NETO
| RESPONSÁVEL LEGAL (2) - Somente nos casos do Proponente Tomador onde mais de um dirigente assina o contrato |  |  |  |  | RESPONSÁVEL TÉCNICO
FÁBIO TREVISANI

## Cronograma-com última
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO |  | ANEXO VII DO MPO CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO | [8 empty] | INDICAR DATA BASE (mm/aaaa)
SECRETARIA DE SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS |  | TOMADOR: |  | Município de Orlândia/SP
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO |  | EMPREENDIMENTO: |  | Implantação das ações do Plano Diretor de Combate a Perdas de água com instalação de macromedidores de vazão no sistema de abastecimento de água do município de Orlândia/SP - FASE 1
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | realizado até | A Realizar em ( X ) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s) | [11 empty] | ÚLTIMA | Total (em R$)
| DE ATIVIDADES | / / | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Fornecimento de um (01) medidor eletromagnetico carretel corpo em poliuretano DN 80 PN6 |  | A Realizar em ( X ) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s) 1: 12676.67 |  | 12676.67
2 | Fornecimento de um (04) medidores eletromagnetico carretel WAFER DN 100 PN16 |  | A Realizar em ( X ) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s) 1: 53120 |  | 53120
3 | Fornecimento de um (01) medidores eletromagnetico carretel WAFER DN 200 PN16 |  | A Realizar em ( X ) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s) 1: 16894 |  | 16894
4 | Serviços de instalação de macromedidores eletromagneticos WAFER DN 80,100 e 200 PN16 com fornecimento de peças e serviços de calibragem e monitoramento em todos os medidores por 48 horas |  | A Realizar em ( X ) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s) 2: 15177.22; A Realizar em ( X ) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s) 3: 15177.22; A Realizar em ( X ) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s) 4: 15177.22 |  | 45531.66
TOTAIS |  |  | 82690.67 | 15177.22 | 15177.22 | 15177.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 128222.33
CONTRAPARTIDA | [15 empty] | 8424.92
FINANCIAMENTO (FEHIDO) | [15 empty] | 119797.41