## Table 3
DATA BASE: 07/2019 |  |  |  | BDI - 23%
Serviço | Descrição | Unidade de Medida | Quantidade | Valor Unit. | Valor Total
01.01.010 | CORTE, RECORTE E REMOCAO DE ARVORES INCL RAIZES DIAM>5<15CM | UN | 4 | 237.45 | 949.8
01.01.021 | CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCL.RAIZES 15CM<DIAM<30CM | UN | 4 | 763.75 | 3055
01.01.022 | CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCL.RAIZES 30CM<DIAM<45CM | UN | 1 | 1954.72 | 1954.72
01.01.023 | CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCL.RAIZES 45CM<DIAM<60CM | UN | 6 | 2973.05 | 17838.3
01.01.025 | CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCL.RAIZES DIAM >100CM | UN | 1 | 8042.7 | 8042.7
01.02.001 | CORTE E ATERRO DENTRO DA OBRA COM TRANSPORTE INTERNO | M3 | 600 | 55.43 | 33258
01.05.001 | ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M | M3 | 77 | 50.99 | 3926.23
01.05.002 | ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ALEM DE 1.80 M | M3 | 45 | 66.51 | 2992.95
01.06.001 | APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO | M2 | 140 | 8.86 | 1240.4
01.06.005 | REATERRO INTERNO APILOADO | M3 | 3 | 77.6 | 232.8
01.07.002 | LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM | M2 | 1380 | 8.68 | 11978.4
01.08.034 | MANTA GEOTEXTIL DE 200 GR/M2 | M2 | 350 | 18.74 | 6559
01.08.035 | MANTA GEOTEXTIL DE 300 GR/M2 | M2 | 170 | 19.6 | 3332
01.08.052 | CAIXA DE LIGACAO OU INSPECAO - TAMPA DE CONCRETO ARMADO | M2 | 2 | 227.84 | 455.68
02.01.001 | ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M | M3 | 60 | 88.68 | 5320.8
02.01.002 | ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ALEM DE 1.80 M | M3 | 32 | 99.77 | 3192.64
02.01.005 | ESCORAMENTO DE TERRA CONTINUO | M2 | 53 | 125.66 | 6659.98
02.01.010 | APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO | M2 | 154 | 8.86 | 1364.44
02.01.012 | LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM | M2 | 302 | 8.68 | 2621.36
02.01.015 | LASTRO DE CONCRETO - 5 CM | M2 | 162 | 38.19 | 6186.78
02.01.025 | REATERRO INTERNO APILOADO | M3 | 39 | 66.51 | 2593.89
02.01.027 | REATERRO COM ADICAO DE 2% DE CIMENTO | M3 | 8 | 202.43 | 1619.44
02.02.021 | ACO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA | KG | 485 | 10.84 | 5257.4
02.02.026 | BROCA DE CONCRETO DE DIAMETRO 25CM - INCL ARRANQUES | M | 100 | 76.29 | 7629
02.02.027 | BROCA DE CONCRETO DE DIAMETRO 30CM - INCL ARRANQUES | M | 40 | 110.64 | 4425.6
02.03.001 | FORMA DE MADEIRA MACICA | M2 | 64 | 81.74 | 5231.36
02.04.002 | ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA | KG | 770 | 10.84 | 8346.8
02.04.003 | ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA | KG | 3 | 11.61 | 34.83
02.04.005 | TELA ARMADURA (MALHA ACO CA 60 FYK= 600 M PA) | KG | 273 | 9.79 | 2672.67
02.05.014 | CONCRETO DOSADO E LANÇADO FCK=20MPA | M3 | 27 | 405.87 | 10958.49
02.05.018 | CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25MPA | M3 | 14 | 425.72 | 5960.08
02.05.019 | CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=30MPA | M3 | 4 | 431.79 | 1727.16
02.05.050 | CONCRETO GROUT, PREPARADO NO LOCAL, LANÇADO E ADENSADO | M3 | 0.5 | 478.64 | 239.32
02.50.001 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (MANUAL) | M3 | 9 | 243.89 | 2195.01
02.50.002 | DEMOLIÇÃO DE LASTRO DE CONCRETO SIMPLES (MANUAL) | M3 | 0.5 | 288.24 | 144.12
02.50.003 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE FUNDACÃO (MANUAL) | M3 | 18 | 133.03 | 2394.54
03.01.001 | FORMAS DE MADEIRA MACICA | M2 | 28 | 116.22 | 3254.16
03.02.002 | ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA | KG | 97 | 10.84 | 1051.48
03.02.003 | ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA | KG | 9 | 11.61 | 104.49
03.03.016 | CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25 MPA | M3 | 2 | 425.72 | 851.44
03.03.018 | LAJE PRE-FABRICADA VIGOTA TRELICADA UNIDIRECIONAL LT12-100KGF/M2 | M2 | 4.5 | 123.91 | 557.595
03.03.020 | CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=30MPA | M3 | 45 | 431.79 | 19430.55
03.03.055 | TIJOLO FURADO CERAMICO P/ENCHIMENTO DE REBAIXO DE LAJE | M3 | 0.5 | 317.5 | 158.75
03.03.110 | ESCORAMENTO METÁLICO PARA VIGAS ALTURA ATÉ 3,20M ESPAÇAMENTO MENOR OU IGUAL 60CM | M | 13 | 60.1 | 781.3
03.04.016 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM AÇO RESISTENTE A CORROSAO (ASTM A709/A588) | KG | 25 | 21.96 | 549
03.05.010 | PILAR DE MADEIRA (PASSAGEM COBERTA) | UN | 4 | 536.6 | 2146.4
03.05.011 | VIGA DE MADEIRA 6X12 CM (PASSAGEM COBERTA) | M | 3 | 36.93 | 110.79
03.05.012 | VIGA DE MADEIRA 6X16 CM (PASSAGEM COBERTA) | M | 155 | 50.07 | 7760.85
03.50.001 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO INCLUINDO REVESTIMENTOS (MANUAL) | M3 | 3 | 443.44 | 1330.32
04.01.001 | ALVENARIA DE TIJOLO DE BARRO MACICO E=1/4 TIJOLO | M2 | 4 | 70.17 | 280.68
04.01.002 | ALVENARIA DE TIJOLO DE BARRO MACICO E=1/2 TIJOLO | M2 | 17 | 117.85 | 2003.45
04.01.003 | ALVENARIA DE TIJOLO DE BARRO MACICO E=1 TIJOLO | M2 | 9 | 210.73 | 1896.57
04.01.019 | ALVENARIA DE TIJOLO LAMINADO A VISTA E=1/2 TIJOLO | M2 | 25 | 221.97 | 5549.25
04.01.020 | ALVENARIA DE TIJOLO LAMINADO A VISTA E=1 TIJOLO | M2 | 1 | 393.39 | 393.39
04.01.030 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E=9CM CLASSE C | M2 | 23 | 60.99 | 1402.77
04.01.033 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X39 CM CLASSE C | M2 | 2 | 69.84 | 139.68
04.01.034 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 19X19X39 CM CLASSE C | M2 | 30 | 81.97 | 2459.1
04.01.042 | ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO PORTANTE E=14CM | M2 | 27 | 65.28 | 1762.56
04.01.043 | ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO PORTANTE E=19CM | M2 | 4 | 76.03 | 304.12
04.01.045 | CONCRETO GROUT, PREPARADO NO LOCAL, LANÇADO E ADENSADO | M3 | 2 | 478.64 | 957.28
04.01.059 | VERGA/CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA - 19 CM | M | 185 | 39.8 | 7363
04.01.070 | ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (BAIANO) ESP.NOM. 10 CM | M2 | 722 | 74.38 | 53702.36
04.01.072 | ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (BAIANO) ESP.NOM 15 CM | M2 | 28 | 67.71 | 1895.88
04.01.073 | ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (BAIANO) ESP.NOM. 20 CM | M2 | 153 | 79.55 | 12171.15
04.03.003 | DV-03 DIVISORIA DE GRANILITE - FRONTAL | M | 0.5 | 1606.3 | 803.15
04.03.009 | DV-07 DIVISÓRIA DE GRANILITE | M2 | 4 | 170.44 | 681.76
04.03.023 | DIVISORIA CHAPA FIBRA MAD PRENS BP/PAINEL CEGO 1,20X2,11M E=35MM | M2 | 20 | 132.48 | 2649.6
04.03.029 | DIVISORIA PLACAS DE GESSO ACARTONADO STANDARD 15MM ESPESSURA 120/90 COM LÃ MINERAL. FORNECIDA E INSTALADA | M2 | 166 | 184.79 | 30675.14
04.50.001 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS,INCL REVESTIMENTOS | M3 | 16 | 102.64 | 1642.24
04.50.010 | DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIAS DE MADEIRA INCLUINDO ENTARUGAMENTO | M2 | 0.5 | 6.65 | 3.325
04.50.012 | DEMOLIÇÃO DE PLACAS DE FIBRO CIMENTO | M2 | 3 | 8.1 | 24.3
04.60.010 | RETIRADA DE DIVISÓRIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, INCLUSIVE ENTARUGAMENTO | M2 | 19 | 16.2 | 307.8
04.60.011 | RETIRADA DE DIVISÓRIAS EM CHAPA DE MADEIRA,EXCLUSIVE ENTARUGAMENTO | M2 | 6 | 5.4 | 32.4
04.80.002 | ELEMENTO VAZADO REF NEO REX 16 19X19X10CM | M2 | 8 | 254.72 | 2037.76
04.80.017 | DIVISORIAS DE CHAPAS DIVILUX OU SIMILAR | M2 | 41 | 159.23 | 6528.43
05.01.004 | PM-04 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=82CM | UN | 21 | 858.03 | 18018.63
05.01.011 | PM-21 PORTA DE MADEIRA MACHO/FEMEA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=92CM | UN | 2 | 1095.23 | 2190.46
05.01.028 | PORTAS PARA DIVISORIAS CHAPA FIBRA MAD PRENS BP COM FERRAGENS | UN | 7 | 376.63 | 2636.41
05.01.108 | PM-76 PORTA SARRAFEADO MACICO SANIT. ACESSIVEL BAT. MAD. | UN | 1 | 1238.78 | 1238.78
05.05.064 | PR-08 PRATELEIRA DE GRANITO | M | 2 | 177.48 | 354.96
05.05.068 | BE-18 BANCADA LABORATORIO 1 CUBA 60X50X30CM (L=180CM) | UN | 1 | 3141 | 3141
05.05.101 | CC-01 CUBA INOX (60X50X30CM) INCLUSIVE VÁLVULA AMERICANA-GRANITO | UN | 1 | 2688.1 | 2688.1
05.06.061 | RP-02 REFORCO DE FECHADURAS PARA PORTAS (RP-02) | UN | 16 | 66.65 | 1066.4
05.60.001 | RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS | UN | 58 | 13.5 | 783
05.60.005 | RETIRADA DE BATENTES DE ESQUADRIAS DE MADEIRA | UN | 2 | 58.94 | 117.88
05.60.050 | RETIRADA DE FECHADURAS DE EMBUTIR | UN | 44 | 13.5 | 594
05.60.055 | RETIRADA DE CREMONA FECHO DE ALAVANCA DE EMBUTIR,TARJETAS E FECHAD SOBREPOR | UN | 1 | 5.4 | 5.4
05.60.060 | RETIRADA DE DOBRADIÇAS | UN | 56 | 5.4 | 302.4
05.70.001 | RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA OU JANELA | UN | 52 | 109.87 | 5713.24
05.70.005 | RECOLOCAÇÃO DE BATENTES DE ESQUADRIAS DE MADEIRA | UN | 6 | 65.85 | 395.1
05.70.015 | RECOLOCAÇÃO DE FECHADURAS DE EMBUTIR | UN | 8 | 79.4 | 635.2
05.70.016 | RECOLOCAÇÃO DE CREMONA,FECHOS DE ALAVANCA EMBUTIR,TARJETAS E FECHADURAS SOBREPOR | UN | 1 | 64.42 | 64.42
05.80.001 | PORTA MADEIRA COMPENS LISA P/ PINTURA | M2 | 20 | 142.51 | 2850.2
05.80.004 | PORTA MADEIRA MACHO-FEMEA | M2 | 2 | 295.63 | 591.26
05.80.020 | BATENTE DE MADEIRA PARA PORTAS DE 1 FL SEM BANDEIRA | CJ | 4 | 221.36 | 885.44
05.80.021 | BATENTE DE MADEIRA PARA PORTAS DE 1 FOLHA COM BANDEIRA | CJ | 2 | 222.06 | 444.12
05.80.030 | BATENTE METALICO - PERFIL CHAPA 14 (1,9MM) ZINCADA | M | 10 | 108.19 | 1081.9
05.80.035 | GUARNICAO DE 5 CM PARA PORTA DE 1 FOLHA | CJ | 1 | 24.45 | 24.45
05.80.037 | GUARNICAO MADEIRA DE 5,0CM | M | 46 | 8.85 | 407.1
05.80.041 | PORTA GIZ, INCLUSIVE SUPORTES | M | 1 | 202.65 | 202.65
05.80.070 | FECHADURA COMPLETA, CILINDRICA DE EMBUTIR | JG | 35 | 268.26 | 9389.1
05.80.071 | FECHADURA COMPLETA, TIPO GORGE DE EMBUTIR | JG | 19 | 153.01 | 2907.19
05.80.072 | FECHADURA COMPL TIPO TARGETA DE SOBREPOR C/VISOR "LIVRE-OCUPADO" | JG | 3 | 129.89 | 389.67
05.80.080 | DOBRADICA DE 3 1/2" X 3" CROMADO, COM EIXO E BOLA DE LATAO | UN | 6 | 26.02 | 156.12
05.80.081 | DOBRADICA DE 3 1/2" X 3" EM ACO LAMINADO | UN | 23 | 20.67 | 475.41
05.80.083 | DOBRADICA DE 3" X 2 1/2" EM ACO LAMINADO | UN | 14 | 25.27 | 353.78
05.80.091 | FECHO TIPO UNHA DE EMBUTIR DE 10 CM | UN | 17 | 24.6 | 418.2
05.80.094 | DOBRADICA FERRO CROM C/ PINO BOLAS ANEIS FERRO 3 1/2"X3" | UN | 6 | 22.03 | 132.18
05.80.095 | FECHADURA CILINDRICA COMPLETO (FECHAD ROSETA MACAN) | UN | 17 | 268.26 | 4560.42
05.81.001 | PORTA MADEIRA COMPENS LISA P/ VERNIZ 72X210CM | UN | 1 | 266.31 | 266.31
05.81.002 | PORTA MADEIRA COMPENS LISA P/ VERNIZ 82X210CM | UN | 1 | 274.44 | 274.44
05.81.003 | PORTA MADEIRA COMPENS LISA P/ VERNIZ 92X210CM | UN | 25 | 288.34 | 7208.5
05.81.005 | PORTA MADEIRA COMPENS LISA P/ PINTURA 72X210CM | UN | 6 | 243.34 | 1460.04
05.81.006 | PORTA MADEIRA COMPENS LISA P/ PINTURA 82X210CM | UN | 2 | 244.17 | 488.34
05.81.007 | PORTA COMPENS LISA MADEIRA P/ PINTURA 92X210CM | UN | 1 | 262.28 | 262.28
05.81.025 | PORTA MADEIRA MACHO-FEMEA 72X210CM | UN | 1 | 499.39 | 499.39
05.81.033 | PORTA DE ARMARIO SOB PIA TIPO VENEZIANA - DE CORRER | M2 | 1 | 726.26 | 726.26
05.81.047 | FECHADURAS E FECHOS PARA PORTAS INT WC - TARGETA LATAO LIVRE-OCUPADO | CJ | 4 | 110.42 | 441.68
05.81.056 | CHAPA LAMINADO MELAMINICO ACAB TEXTURIZADO E=1MM | M2 | 8 | 87.42 | 699.36
05.81.057 | JANELAS DE MADEIRA TIPO GUILHOTINA - COM VENEZIANAS | M2 | 6 | 633.26 | 3799.56
05.81.071 | CADEADO DE LATAO COM CILINDRO - TRAVA DUPLA DE 35 MM | UN | 10 | 26.13 | 261.3
05.81.072 | CADEADO DE LATAO COM CILINDRO - TRAVA DUPLA DE 45 MM | UN | 8 | 36.14 | 289.12
05.81.073 | CADEADO DE LATAO COM CILINDRO - TRAVA DUPLA DE 50 MM | UN | 6 | 42.21 | 253.26
05.81.082 | PORTA CADEADO EM FERRO PINTADO - DE 110MM - PESO MIN 135G | UN | 8 | 14.59 | 116.72
06.01.001 | EF-01 ESQUADRIA DE FERRO 90X60CM | UN | 1 | 427.54 | 427.54
06.01.027 | CAIXILHOS DE FERRO -FIXO COM VENTILACAO PERMANENTE | M2 | 5 | 793.35 | 3966.75
06.02.015 | PF-15 PORTA EM CHAPA DE FERRO (L=82 CM) | UN | 3 | 1868.11 | 5604.33
06.02.016 | PF-16 PORTA EM CHAPA DE FERRO (L=92 CM) | UN | 5 | 2194.45 | 10972.25
06.02.017 | PF-17 PORTA EM CHAPA DE FERRO L=102CM | UN | 1 | 2515.84 | 2515.84
06.02.020 | PORTA DE FERRO (TIPO PF-11) | M2 | 3 | 1211.64 | 3634.92
06.02.049 | PF-30 PORTA EM CHAPA DE AÇO C/VENT.PERM (L=140CM) | UN | 1 | 4279.91 | 4279.91
06.02.054 | PF-33 PORTA EM CHAPA DE ACO 180X215CM | UN | 1 | 4975.5 | 4975.5
06.02.056 | PORTA EM CHAPA DE FERRO GALVANIZADO TIPO PF-15 | M2 | 4 | 1082.98 | 4331.92
06.02.094 | ME-02 MONTANTE ESTRUTURAL VERTICAL P/ESQUADRIAS EM VÃO DE 7,20M | M | 1 | 139.07 | 139.07
06.02.095 | ME-03 MONTANTE ESTRUTURAL HORIZONTAL P/ESQUADRIAS | M | 13 | 132.79 | 1726.27
06.03.024 | TP-12 TELA DE PROTECAO REMOVIVEL | M2 | 5 | 535.46 | 2677.3
06.03.036 | CHAPA PERFURADA GALV 14(FUROS REDONDOS E ALTERNADOS 3/8")AREA PERF 48% | M2 | 8 | 295.48 | 2363.84
06.03.037 | PERFIL METALICO TUBULAR SECCAO QUADRADA 8X8CM E=3MM | M | 83 | 124.74 | 10353.42
06.03.039 | TELA DE PROTEÇÃO CONTRA NIDIFICACAO DE PASSAROS | M2 | 80 | 60.18 | 4814.4
06.03.040 | TELA ARAME GALVANIZADO MOSQUITEIRA CONTRA INSETOS | M2 | 19 | 446.77 | 8488.63
06.03.060 | BARRA DE APOIO P/DEFICIENTES EM INOX ESCOVADO | CJ | 1 | 596.03 | 596.03
06.03.069 | QE-36 REDE DE PROTECAO PARA QUADRAS DE ESPORTES | M2 | 75 | 13.67 | 1025.25
06.03.077 | QE-45 TRAVE DE FUTEBOL DE SALAO (FUNDACAO DIRETA) | UN | 4 | 1203.43 | 4813.72
06.03.091 | CAIXILHARIA EM FERRO | KG | 2 | 33.52 | 67.04
06.03.100 | CO-34 CORRIMÃO DUPLO AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE. | M | 59 | 389.4 | 22974.6
06.03.101 | CO-35 CORRIMÃO DUPLO COM MONTANTE VERTICAL AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE | M | 12 | 510.6 | 6127.2
06.03.103 | CO-37 CORRIMÃO SIMPLES AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE | M | 9 | 300.43 | 2703.87
06.03.107 | CO-41 GUARDA-CORPO COM CHAPA PERFURADA H=110CM AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE | M | 20 | 1295.43 | 25908.6
06.60.001 | RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS | M2 | 157 | 34.38 | 5397.66
06.60.002 | RETIRADA DE TELA | M2 | 820 | 11.09 | 9093.8
06.60.005 | RETIRADA DE BATENTES | UN | 1 | 58.94 | 58.94
06.60.050 | RETIRADA DE BRAÇO DE ALAVANCA | UN | 2 | 19.68 | 39.36
06.70.001 | RECOLOCAÇÃO DE ESQUADRIAS METÁLICAS | M2 | 81 | 49.12 | 3978.72
06.70.005 | RECOLOCAÇÃO DE BATENTES | UN | 1 | 63.86 | 63.86
06.70.020 | RECOLOCACAO DE TELA | M2 | 1590 | 14.58 | 23182.2
06.80.023 | PORTAO DE 1 FOLHA DE TUBOS E TELA GALVANIZADOS COM PORTA CADEADO | M2 | 3 | 514.01 | 1542.03
06.80.025 | PORTAO DE 2 FOLHAS DE TUBO E TELA GALVANIZADOS COM PORTA CADEADO | M2 | 15 | 505.4 | 7581
06.80.029 | TELA DE PROTEÇAO P/CAIXILHO C/REQ. DE PERFIL DE FERRO E TELA ARAME GALV. | M2 | 610 | 215.72 | 131589.2
06.80.033 | CHAPA DE FERRO N 14, INCLUSIVE SOLDAGEM | M2 | 10 | 267.61 | 2676.1
06.80.043 | BRACO DE ALAVANCA DE FERRO | M | 10 | 50.94 | 509.4
06.80.044 | ALAVANCA PARA CAIXILHO BASCULANTE | UN | 9 | 45.56 | 410.04
06.80.045 | PUXADORES DE ENGATE EM LATAO CROMADO PARA CAIXILHO DE CORRER | UN | 31 | 114.4 | 3546.4
06.80.046 | CADEADO E PORTA CADEADO | UN | 5 | 42.27 | 211.35
06.80.049 | LUBRIFICACAO DE CAIXILHO E TROCA DE REBITES | M2 | 4 | 11.34 | 45.36
06.80.050 | FERRO TRABALHADO (CAIXILHO) | KG | 5 | 33.52 | 167.6
06.80.094 | BRACO DE ALAVANCA DE ALUMINIO | M | 1 | 57.85 | 57.85
06.80.096 | PUXADOR DE ENGATE DE ALUMINIO TIPO "BICO DE PAPAGAIO" | UN | 13 | 22.24 | 289.12
07.01.025 | EM TERCAS PARA TELHAS CERAMICAS | M2 | 15 | 82.74 | 1241.1
07.01.098 | PECAS DE MADEIRA MACICA | M3 | 1 | 5170.15 | 5170.15
07.03.067 | TELHA DE POLIESTER (PERFIL DA ONDULADA CRFS) - E=1,2MM | M2 | 150 | 69.53 | 10429.5
07.03.105 | TELHA CERAMICA TIPO FRANCESA | M2 | 9 | 65.7 | 591.3
07.03.106 | TELHA CERAMICA TIPO PAULISTA | M2 | 72 | 122.26 | 8802.72
07.03.107 | TELHA CERAMICA TIPO PLAN | M2 | 20 | 106.21 | 2124.2
07.03.110 | TELHA CERAMICA TIPO ROMANA | M2 | 1130 | 49.96 | 56454.8
07.03.112 | TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL | M2 | 1 | 91.45 | 91.45
07.03.131 | TELHA GALVALUME / ACO GALV PINT 1 FACE PO/COIL - COATING TRAPEZ H= 40MM E= 0,65MM | M2 | 18 | 104.84 | 1887.12
07.04.001 | CUMEEIRA E ESPIGAO EMBOCADOS PARA TELHA CERAMICA | M | 205 | 33.09 | 6783.45
07.04.101 | RUFO LISO DE ACO GALV NATURAL E=0,65MM CORTE ATE 400MM | M | 6 | 47.21 | 283.26
07.04.112 | RUFO DENTADO ACO GALV NATURAL E=0,65MM CORTE ATE 300MM | M | 23 | 44.38 | 1020.74
07.05.010 | VEDACAO LATERAL DE COBERTURA COM TELA DE NYLON | M2 | 4 | 191.94 | 767.76
07.05.080 | SUB-COBERTURA COM MANTA ALUMINIZADA | M2 | 282 | 15.86 | 4472.52
07.50.001 | DEMOLICAO DE TELHA FIBRO CIMENTO TRAPEZOIDAL | M2 | 3 | 6.88 | 20.64
07.60.010 | RETIRADA DE VIGAMENTO DE APOIO P/TELHAS DE BARRO/FIBRO-CIM/AL/PLAST/PLANA PRE-FAB | M | 180 | 4.99 | 898.2
07.60.015 | RETIRADA DE CAIBROS | M | 500 | 2.99 | 1495
07.60.016 | RETIRADA DE RIPAS | M | 7700 | 0.49 | 3773
07.60.020 | RETIRADA DE FERRAGENS PARA ESTRUTURA DE MADEIRA | UN | 25 | 7.49 | 187.25
07.60.050 | RETIRADA DE TELHAS DE BARRO | M2 | 4700 | 7.21 | 33887
07.60.051 | RETIRADA DE TELHAS DE BARRO - S/REAPROV | M2 | 8 | 4.97 | 39.76
07.60.055 | RETIRADA DE CUMEEIRAS E ESPIGÕES DE BARRO | M | 77 | 6.65 | 512.05
07.60.056 | RETIRADA DE CUMEEIRAS E ESPIGOES DE BARRO - S/REAPROV | M | 68 | 1.66 | 112.88
07.60.060 | RETIRADA DE TELHAS OND DE FIBRO-CIM/PLAST OU ALUM/PLANA PRE FAB | M2 | 415 | 9.22 | 3826.3
07.60.061 | RETIRADA DE TELHAS OND DE FIBRO-CIM/PLAST OU ALUM/PLANA PRE FAB - S/REAPROV | M2 | 6 | 6.4 | 38.4
07.60.065 | RETIRADA DE CUMEEIRAS, ESPIGÕES E RUFOS DE FIBRO-CIMENTO | M | 11 | 11.46 | 126.06
07.60.066 | RETIRADA DE CUMEEIRAS, ESPIGOES E RUFOS DE FIBRO-CIMENTO - S/REAPROV | M | 3 | 2.86 | 8.58
07.70.050 | RECOLOCAÇÃO DE TELHAS DE BARRO TIPO FRANCESA / ROMANA | M2 | 3600 | 31.21 | 112356
07.70.055 | RECOLOCAÇÃO DE TELHA DE FIBROCIMENTO, PLÁSTICO OU ALUMÍNIO | M2 | 173 | 19.97 | 3454.81
07.70.080 | RECOLOCAÇÃO DE CUMEEIRAS E ESPIGÕES DE BARRO | M | 11 | 21.53 | 236.83
07.70.081 | RECOLOCAÇÃO DE CUMEEIRAS, ESPIGÕES E RUFOS DE CRFS | M | 11 | 9.98 | 109.78
07.80.001 | RIPAS DE 5 X 1,5 CM G1-C6 | M | 10260 | 4.48 | 45964.8
07.80.002 | CAIBRO DE 5 X 6 CM G1-C6 | M | 712 | 15.22 | 10836.64
07.80.003 | TABUA DE 12 X 3 CM G1-C6 | M | 218 | 19.22 | 4189.96
07.80.004 | VIGA DE MADEIRA 6 X 12 CM G1-C6 | M | 90 | 36.93 | 3323.7
07.80.005 | VIGA DE MADEIRA 6 X 16 CM G1-C6 | M | 345 | 50.07 | 17274.15
07.80.008 | SARRAFO APARELHADO 10X2,5CM G1-C2 | ML | 102 | 6.36 | 648.72
07.80.009 | PECAS ESPECIAIS DE MADEIRA SERRADA G1-C6 | M3 | 1 | 5170.15 | 5170.15
07.80.019 | PARAFUSO PARA FIXACAO DE TELHA ONDULADA CRFS | UN | 195 | 5.71 | 1113.45
07.80.020 | PARAFUSO OU GANCHO P/ FIXACAO TELHA CRFS MODULADA | UN | 20 | 6.21 | 124.2
07.80.030 | TELHAS CERAMICA TIPO FRANCESA | M2 | 25 | 65.7 | 1642.5
07.80.032 | CUMEEIRA E ESPIGAO EMBOCADOS PARA TELHAS CERAMICA | M | 52 | 33.09 | 1720.68
07.80.035 | LIMPEZA DE TELHADO INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL RECOLHIDO | M2 | 2250 | 8.86 | 19935
07.80.040 | TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA E=6MM | M2 | 35 | 38.9 | 1361.5
07.80.041 | TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA E=8MM | M2 | 25 | 57.16 | 1429
07.80.042 | CUMEEIRA NORMAL P/ TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA | M | 7 | 48.38 | 338.66
07.80.045 | ESPIGAO NORMAL P/ TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA | M | 9 | 42.31 | 380.79
07.80.087 | PARAFUSO PARA FIXACAO TELHA CRFS TRAPEZOIDAL C/ 44CM | UN | 2500 | 5.75 | 14375
07.80.089 | PARAFUSO P/ FIXACAO TELHA CRFS TRAPEZOIDAL C/ 49CM | UN | 7 | 5.75 | 40.25
07.80.091 | EMBOCAMENTO DE BEIRAL EM TELHA CERAMICA | M | 140 | 15.92 | 2228.8
08.02.005 | AG-08 ABRIGO PARA GAS COM 2 BUJOES DE 13 KG | UN | 12 | 2356.13 | 28273.56
08.02.021 | VG-01 VALVULA E REGULADOR DE PRESSAO DE GAS | UN | 1 | 564.8 | 564.8
08.02.040 | TUBO ACO GALV NBR5590-CLASSE PESADA DN 20MM (3/4") INCL CONEXOES | M | 5 | 120.71 | 603.55
08.03.001 | TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN15MM (1/2") - INCL CONEXOES | M | 15 | 59.02 | 885.3
08.03.004 | TUBO ACO GALVANIZ NBR 5580-CL MEDIA, DN32MM (1 1/4")-INCL CONEXOES | M | 1 |  | 0
08.03.015 | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 20 INCL CONEXÕES | M | 3 | 21.54 | 64.62
08.03.016 | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 25 INCL CONEXÕES | M | 115 | 25.03 | 2878.45
08.03.017 | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 32 INCL CONEXÕES | M | 5 | 33.89 | 169.45
08.03.018 | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 40 INCL CONEXÕES | M | 2 | 41.25 | 82.5
08.03.019 | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 50 INCL CONEXÕES | M | 16 | 47.31 | 756.96
08.03.020 | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 60 INCL CONEXÕES | M | 2 | 64.14 | 128.28
08.04.001 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 15MM (1/2") | UN | 2 | 56.84 | 113.68
08.04.002 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 20MM (3/4") | UN | 15 | 69.07 | 1036.05
08.04.003 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 25MM (1") | UN | 10 | 78.43 | 784.3
08.04.006 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 50MM (2") | UN | 3 | 150.04 | 450.12
08.04.008 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 80MM (3") | UN | 1 | 477.93 | 477.93
08.04.016 | REGISTRO DE PRESSAO BRUTO DE 3/4" | UN | 2 | 81.77 | 163.54
08.04.022 | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4") | UN | 2 | 104.25 | 208.5
08.04.025 | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 40MM (1 1/2") | UN | 1 | 161.4 | 161.4
08.04.043 | VALVULA DE DESCARGA C/ REG INCORP DN=32MM(1 1/4) ACAB ANTIVANDALISMO | UN | 4 | 475.67 | 1902.68
08.04.052 | VALVULA DE DESCARGA C/REG INCORP DN 40MM (1 1/2") C/ ACAB SIMPLES | UN | 10 | 357.02 | 3570.2
08.04.053 | VALVULA DE DESCARGA C/ACIONAMENTO DUPLO FLUXO REGISTRO E ACABAM. DN 32MM 1 1/4" | UN | 1 | 396.69 | 396.69
08.04.054 | VALVULA DE DESCARGA C/ACIONAMENTO DUPLO FLUXO REGISTRO E ACABAM. DN 40MM 1 1/2" | UN | 4 | 392.48 | 1569.92
08.04.060 | ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS | M | 40 | 20.56 | 822.4
08.08.016 | VALVULA DE RETENCAO VERT.BRONZE TIPO LEVE DE 3" | UN | 4 | 501.87 | 2007.48
08.08.030 | MANGUEIRA COM UNIAO DE ENGATE RAPIDO DE 1 1/2" | M | 1 | 22.43 | 22.43
08.08.037 | ESGUICHO DE LATAO C/ENGATE RAPIDO ORIFICIO DE 3/4" | UN | 5 | 113.76 | 568.8
08.08.050 | EXTINTORES MANUAIS DE AGUA PRESSURIZADA CAP DE 10 L | UN | 1 | 142.06 | 142.06
08.08.072 | CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 1 HP (8500 L/H - 20 MCA) | UN | 1 | 1300.18 | 1300.18
08.08.075 | CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 3 HP (25000 L/H - 20 MCA) | UN | 1 | 2301.39 | 2301.39
08.09.015 | TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA SOLDÁVEL/ELÁSTICA DN 40 INCL CONEXÕES | M | 5 | 47.56 | 237.8
08.09.018 | TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES | M | 20 | 68.99 | 1379.8
08.09.030 | TUBO DE ACO GALVANIZADO DN 40MM (1.1/2") - INCLUSIVE CONEXOES | M | 10 | 139.15 | 1391.5
08.10.006 | CAIXA SIFONADA DE PVC DN 150X150X50MM C/GRELHA METALICA | UN | 1 | 77.1 | 77.1
08.10.010 | CAIXA SIFONADA DE PVC DN 100X100X50MM C/GRELHA PVC CROMADO | UN | 1 | 44.53 | 44.53
08.10.045 | RALO SIFONADO CONICO PVC DN 100MM C/GRELHA PVC CROMADO | UN | 6 | 95.49 | 572.94
08.10.048 | RALO SIFONADO DE F.FUNDIDO DN 150 MM C/GRELHA PVC CROMADO | UN | 3 | 421.5 | 1264.5
08.10.049 | RALO SECO CONICO PVC DN 100MM C/GRELHA PVC CROMADO | UN | 6 | 77.44 | 464.64
08.11.024 | TUBO CONCRETO SIMPLES (PS-1) COM PONTA E BOLSA Ø 30CM NBR 8890/2007 | M | 5 | 111.52 | 557.6
08.11.053 | TUBO DE PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES | M | 38 | 79.96 | 3038.48
08.11.054 | TUBO DE PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 150 INCL CONEXÕES | M | 18 | 120.45 | 2168.1
08.12.002 | CONDUTOR EM CHAPA GALVANIZADA N 26 DESENV. 0,25M | M | 14 | 52.11 | 729.54
08.12.004 | CONDUTOR DE CHAPA GALVANIZADA N 26 - DESENVOLVIMENTO DE 0,33 M | M | 28 | 56.03 | 1568.84
08.12.007 | LIGACAO CALHA CONDUTOR DE CHAPA ACO GALVANIZADO N.24 DIAMETRO DE 3" | UN | 11 | 64.65 | 711.15
08.12.008 | LIGACAO CALHA CONDUTOR DE CHAPA ACO GALVANIZADO N.24 DIAMETRO DE 4" | UN | 13 | 67.1 | 872.3
08.12.021 | CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 26 - CORTE 0.33M | M | 164 | 74.94 | 12290.16
08.12.022 | CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 26 - CORTE 0,50M | M | 81 | 95.93 | 7770.33
08.12.023 | CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 26 - CORTE 1,00M | M | 81 | 132.03 | 10694.43
08.12.031 | RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,16 M | M | 3 | 34.98 | 104.94
08.12.032 | RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,25 M | M | 20 | 47.74 | 954.8
08.12.033 | RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,33 M | M | 245 | 54.38 | 13323.1
08.12.034 | RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,50 M | M | 30 | 73.68 | 2210.4
08.12.038 | RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 26 - CORTE 0,16 M | M | 11 | 33.26 | 365.86
08.12.039 | RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 26 - CORTE 0,25 M | M | 49 | 38.15 | 1869.35
08.12.040 | RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 26 - CORTE 0,33 M | M | 2 | 42.07 | 84.14
08.12.041 | RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 26 - CORTE 0,50 M | M | 5 | 55.37 | 276.85
08.12.042 | RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 26 - CORTE 1,00 M | M | 5 | 90.8 | 454
08.13.001 | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 25 INCL CONEXÕES | M | 4 | 25.03 | 100.12
08.13.004 | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 50 INCL CONEXÕES | M | 2 | 47.31 | 94.62
08.13.007 | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 85 INCL CONEXÕES | M | 1 | 99.89 | 99.89
08.14.016 | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL DE BRONZE DE 1" | UN | 1 | 124.66 | 124.66
08.14.045 | TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) DN 20MM (3/4") | UN | 14 | 87.32 | 1222.48
08.14.049 | TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) DN50MM (2") | UN | 6 | 266.08 | 1596.48
08.14.101 | CAIXA DÁGUA CÔNICA POLIETILENO CAPACIDADE DE 500L INCLUSIVE TAMPA | UN | 2 | 411.45 | 822.9
08.14.103 | CAIXA DÁGUA CÔNICA POLIETILENO CAPACIDADE DE 1000L INCLUSIVE TAMPA | UN | 6 | 543.67 | 3262.02
08.15.023 | MT-04 MICTORIO COLETIVO | M | 1 | 2089.67 | 2089.67
08.16.001 | BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA (VDR 6L) C/ ASSENTO | UN | 17 | 252.84 | 4298.28
08.16.004 | BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA BRANCA | UN | 8 | 630.87 | 5046.96
08.16.010 | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM COLUNA C/ TORNEIRA DE FECHAM AUTOMATICO | UN | 19 | 805.26 | 15299.94
08.16.025 | MICTORIO DE LOUCA SIFONADO/AUTO ASPIRANTE BRANCO | UN | 3 | 526.84 | 1580.52
08.16.045 | TANQUE DE LOUCA BRANCA,PEQUENO C/COLUNA | UN | 1 | 796.78 | 796.78
08.16.065 | PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA DE 15X15CM | UN | 1 | 89.27 | 89.27
08.16.070 | CABIDE DE LOUCA BRANCA COM 2 GANCHOS | UN | 1 | 59.88 | 59.88
08.16.089 | BR-01 BACIA P/ SANITARIO ACESSIVEL | CJ | 1 | 2390.11 | 2390.11
08.16.090 | BR-02 LAVATORIO PARA SANITARIO ACESSIVEL | CJ | 1 | 1500.66 | 1500.66
08.16.091 | BR-03 CONJUNTO LAVATORIO E BACIA ACESSIVEIS | CJ | 1 | 2702.14 | 2702.14
08.16.092 | BR-04 BARRA DE APOIO COM FIXAÇÃO LATERAL | UN | 7 | 562.16 | 3935.12
08.17.030 | TAMPO PARA PIA MARMORE NACIONAL ESPESSURA DE 3 CM | M2 | 7 | 1002.29 | 7016.03
08.17.038 | CHUVEIRO SIMPLES C/ARTICULACAO, LATAO CROMADO DN 15MM (1/2") | UN | 39 | 164.96 | 6433.44
08.17.041 | CHUVEIRO ELETRICO COM RESISTENCIA BLINDADA | UN | 4 | 499.66 | 1998.64
08.17.050 | BEBEDOURO ELETRICO COM CAPACIDADE DE 40 L | UN | 1 | 982.49 | 982.49
08.17.055 | FILTRO PRESSAO CUNO(AQUALAR)C/ELEM FILTR CARVAO ATIVADO E CEL 180/L/H | UN | 1 | 414.41 | 414.41
08.17.056 | FILTRO PRESSAO CUNO (AQUALAR)C/ELEM FILTRANTE CARVAO E CEL 360/L/H | UN | 1 | 552.91 | 552.91
08.17.079 | TORNEIRA DE PAREDE ANTIVANDALISMO - 85MM | UN | 2 | 377.85 | 755.7
08.17.080 | TORNEIRA DE LAVAGEM COM CANOPLA DE 1/2" | UN | 68 | 66.42 | 4516.56
08.17.081 | TJ-03 TORNEIRA DE JARDIM | UN | 30 | 360.45 | 10813.5
08.17.084 | TORNEIRA ELETRICA - ELETROD. PVC Ø 25MM AMARELO. | UN | 1 | 703.64 | 703.64
08.17.085 | TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMATICO DE MESA | UN | 2 | 414.28 | 828.56
08.17.087 | TORNEIRA DE PAREDE ANTIVANDALISMO -140mm | UN | 1 | 410.66 | 410.66
08.17.088 | TORNEIRA DE USO RESTRITO DE 1/2 | UN | 1 | 168.27 | 168.27
08.17.089 | TORNEIRA DE USO RESTRITO DE 3/4 | UN | 18 | 200.36 | 3606.48
08.50.001 | DEMOLIÇÃO DE TUBULACÕES EM GERAL INCLUINDO CONEXÕES, CAIXAS E RALOS | M | 60 | 8.86 | 531.6
08.50.020 | DEMOLIÇÃO DE CALHAS E RUFOS EM CHAPAS METALICAS | M | 27 | 5.09 | 137.43
08.50.021 | DEMOLIÇÃO DE CONDUTORES APARENTES | M | 1 | 3.32 | 3.32
08.60.005 | RETIRADA DE REGISTROS E VÁLVULAS DE DESCARGA | UN | 34 | 74.79 | 2542.86
08.60.006 | RETIRADA DE VÁLVULAS DE RETENCAO | UN | 1 | 30.42 | 30.42
08.60.007 | RETIRADA DE TORNEIRAS | UN | 124 | 7.19 | 891.56
08.60.010 | RETIRADA DE SIFÕES | UN | 64 | 11.06 | 707.84
08.60.011 | RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS INCLUINDO ACESSÓRIOS | UN | 61 | 55.32 | 3374.52
08.60.013 | RETIRADA DE RESERVATÓRIOS DE FIBRO CIMENTO ATE 1000 LITROS | UN | 1 | 149.58 | 149.58
08.70.005 | RECOLOCAÇÃO DE REGISTRO E VÁLVULAS DE DESCARGA | UN | 12 | 150.81 | 1809.72
08.70.007 | RECOLOCAÇÃO DE TORNEIRAS | UN | 55 | 24.93 | 1371.15
08.70.010 | RECOLOCAÇÃO DE SIFÕES | UN | 1 | 24.93 | 24.93
08.70.016 | RECOLOCAÇÃO DE APARELHOS SANITARIOS INCLUINDO ACESSORIOS | UN | 8 | 124.65 | 997.2
08.80.010 | CANOPLA PARA REGISTROS | UN | 32 | 48.38 | 1548.16
08.80.011 | CANOPLA PARA VALVULA DE DESCARGA | UN | 21 | 111.96 | 2351.16
08.80.012 | VOLANTE CROMADO PARA REGISTRO | UN | 20 | 20.61 | 412.2
08.80.015 | BOTAO PARA VALVULA DE DESCARGA | UN | 10 | 55.83 | 558.3
08.80.018 | ACABAMENTO ANTIVANDALISMO PARA VALVULA DE DESCARGA | UN | 6 | 291.97 | 1751.82
08.80.019 | REPARO PARA CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA | CJ | 3 | 183.1 | 549.3
08.80.020 | REPARO DE VALVULA DE DESCARGA | UN | 82 | 98.9 | 8109.8
08.80.021 | TUBO DE DESCARGA EM PVC DN=40MM | UN | 6 | 33.06 | 198.36
08.80.022 | TUBO DE LIGAÇÃO COM CANOPLA PARA VASO SANITÁRIO (METAL CROMADO) | UN | 10 | 46.8 | 468
08.80.031 | TORNEIRA DE PRESSAO CROMADA DE 1/2" EM PAREDE | UN | 5 | 162.09 | 810.45
08.80.032 | TORNEIRA PARA LAVATORIO DE LOUCA BRANCA OU BANCADA | UN | 10 | 111.62 | 1116.2
08.80.092 | RECARGA DE EXTINTOR DE ESPUMA DE 10 LITROS | UN | 2 | 148.14 | 296.28
08.82.023 | GRELHA METALICA CROMADA DIAM 15 CM | UN | 5 | 54.57 | 272.85
08.82.024 | GRELHA METALICA CROMADA DIAM 10 CM | UN | 1 | 24.7 | 24.7
08.82.030 | GRELHA DE FERRO FUNDIDO DE 20X20 CM | UN | 1 | 36.91 | 36.91
08.82.046 | SIFAO PVC RIGIDO TIPO COPO DN 1 1/2X1 1/2" | UN | 84 | 33.14 | 2783.76
08.82.050 | DESENTUPIMENTO DE RAMAIS DE ESGOTO | M | 172 | 12.39 | 2131.08
08.82.055 | LIMPEZA SIMPLES EM CALHAS METALICAS | M | 1600 | 3.99 | 6384
08.82.056 | LIMPEZA SIMPLES EM LAJES/CALHAS DE CONCRETO | M2 | 370 | 9.97 | 3688.9
08.82.061 | SOLDA E REBITAGEM EM CALHAS DE CHAPA GALVANIZADA | M | 280 | 82.3 | 23044
08.82.062 | SOLDA EM CHAPA GALVANIZADA | M | 27 | 74.6 | 2014.2
08.84.005 | TAMPA DE PLASTICO PARA BACIA SANITARIA | UN | 7 | 36.01 | 252.07
08.84.020 | SUPORTE DE FERRO FUNDIDO PARA LAVATORIO | UN | 5 | 53.96 | 269.8
08.84.038 | FILTRO DE PRESSAO CUNO (AQUALAR) C/ELEM. FILTRANTE CARVAO E CEL 360/L/H | UN | 1 | 376.02 | 376.02
08.84.042 | ELEMENTO FILTRANTE CUNO (AQUALAR)ELEM FILTRANTE CARVAO E CEL/180L/H | UN | 2 | 66.58 | 133.16
08.84.043 | ELEMENTO FILTRANTE CUNO (AQUALAR) CARVAO E CELULOSE 360 L/H | UN | 5 | 99.69 | 498.45
08.84.047 | TAMPO DE PIA EM MARMORE BRANCO NACIONAL DE 3 CM | M2 | 4 | 1002.29 | 4009.16
08.84.048 | TAMPO DE PIA EM GRANILITE | M2 | 2 | 530.98 | 1061.96
08.84.054 | CUBA SIMPLES ACO INOX(304) - CHAPA 22 560X330X140MM - SEM PERTENCES | UN | 2 | 176.84 | 353.68
08.84.055 | CUBA SIMPLES ACO INOX(304) CHAP.22 - 400X340X140MM - SEM PERTENCES | UN | 2 | 200.95 | 401.9
08.84.058 | CUBA DUPLA ACO INOX(304) CHAPA 22 835X340X140MM - SEM PERTENCES | UN | 1 | 433.61 | 433.61
08.84.073 | VALVULA AMERICANA | UN | 14 | 47.54 | 665.56
09.02.059 | AE-19 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA (CAIXA II, IV OU E): AES ELETROP/BANDEIRANTE/CPFL/ELEKTRO | UN | 5 | 2132.79 | 10663.95
09.02.060 | AE-20 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA (CAIXAS III OU V):BANDEIRANTE/CPFL/ELEKTRO | UN | 1 | 2533.12 | 2533.12
09.02.061 | AE-21 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA (CAIXA M OU H): AES ELETROP/BANDEIRANTE/ELEKTRO/CPFL | UN | 1 | 5156.12 | 5156.12
09.02.065 | CONJ 3 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 35MM2 C/ ELETRODUTOS | UN | 1 | 1244.33 | 1244.33
09.02.068 | CONJ 3 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 95MM2 C/ ELETRODUTOS | UN | 1 | 2252.98 | 2252.98
09.02.076 | CONJ 4 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 50MM2 C/ ELETRODUTOS | UN | 1 | 1858.9 | 1858.9
09.02.085 | CHAVE SECCIONADORA NH C/ CARGA 3X400A TAM 02 C/ FUSIVEIS | UN | 1 | 751.6 | 751.6
09.02.086 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A | UN | 8 | 106.29 | 850.32
09.02.087 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X60A A 2X100A | UN | 6 | 136.36 | 818.16
09.02.088 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A | UN | 3 | 120.21 | 360.63
09.02.091 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X125A A 3X225A | UN | 2 | 479.6 | 959.2
09.03.004 | CABO DE 16 MM2 - 750 V DE ISOLACAO | M | 281 | 16.28 | 4574.68
09.03.005 | CABO DE 25 MM2 - 750 V DE ISOLACAO | M | 100 | 28.08 | 2808
09.03.006 | CABO DE 35 MM2 - 750 V DE ISOLACAO | M | 600 | 41.49 | 24894
09.03.007 | CABO DE 50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO | M | 500 | 62.87 | 31435
09.03.009 | CABO DE 95 MM2 - 750 V DE ISOLACAO | M | 68 | 119.53 | 8128.04
09.03.014 | CABO DE 300 MM2 - 750 V DE ISOLACAO | M | 470 | 302.62 | 142231.4
09.03.046 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 25MM - INCL CONEXOES | M | 81 | 32.45 | 2628.45
09.03.047 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 32MM - INCL CONEXOES | M | 111 | 40.23 | 4465.53
09.03.049 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 50MM - INCL CONEXOES | M | 4 | 55.41 | 221.64
09.03.053 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 110MM -INCL CONEXOES | M | 11 | 120.64 | 1327.04
09.03.058 | ELETRODUTO EM POLIETILENO DE 25MM-INCLUSIVE CONEXOES | M | 25 | 29.92 | 748
09.04.007 | QUADRO GERAL : CHAVE SECCIONADORA NH C/ FUSIVEL 3X125A | UN | 2 | 281.54 | 563.08
09.04.019 | QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A | UN | 1 | 120.21 | 120.21
09.04.020 | QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A | UN | 11 | 148.95 | 1638.45
09.04.021 | QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMO MAGNETICO 3X200A | UN | 1 | 542.87 | 542.87
09.04.025 | QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMO MAGNETICO 3X125A A 3X225A | UN | 1 | 479.6 | 479.6
09.04.042 | QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 100 A | M | 1 | 24.91 | 24.91
09.04.050 | PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ESP=5MM PROTECAO A CONTATO ACIDENTAL | M2 | 56 | 367.07 | 20555.92
09.04.089 | DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X35A A 1X50A | UN | 1 | 31.43 | 31.43
09.04.090 | DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A 1X30A | UN | 20 | 24.34 | 486.8
09.04.091 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A | UN | 30 | 70.21 | 2106.3
09.04.092 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X60A A 2X100A | UN | 5 | 100.28 | 501.4
09.05.005 | ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 40 MM (1 1/2") - INCL CONEXOES | M | 2 | 86.25 | 172.5
09.05.013 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 25MM - INCL CONEXOES | M | 20 | 32.45 | 649
09.05.015 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 40MM - INCL CONEXOES | M | 13 | 47.78 | 621.14
09.05.016 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 50MM - INCL CONEXOES | M | 6 | 55.41 | 332.46
09.05.020 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 110MM -INCL CONEXOES | M | 4 | 120.64 | 482.56
09.05.037 | ELETRODUTO EM POLIETILENO DE 32MM-INCLUSIVE CONEXOES | M | 20 | 36.55 | 731
09.05.045 | QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 50A P/ 10 A 12 DISJS. | UN | 1 | 278.02 | 278.02
09.05.054 | QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 100A P/ 28 A 42 DISJS. | UN | 1 | 962.03 | 962.03
09.05.070 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A | UN | 5 | 89.64 | 448.2
09.05.073 | DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A | UN | 12 | 27.12 | 325.44
09.05.075 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A | UN | 2 | 148.95 | 297.9
09.06.001 | CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA COM TAMPA PLASTICA DE 4"X2" | UN | 2 | 22.92 | 45.84
09.06.002 | CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA COM TAMPA PLASTICA DE 4"X4" | UN | 2 | 35.84 | 71.68
09.06.009 | CAIXA DE PASSAGEM CHAPA TAMPA PARAFUSADA DE 20X20X10 CM | UN | 1 | 64.86 | 64.86
09.06.025 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,40X0,40X0,40 M | UN | 15 | 214.9 | 3223.5
09.07.003 | FIO DE 1,50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO | M | 430 | 3.13 | 1345.9
09.07.004 | FIO DE 2,50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO | M | 6830 | 4.17 | 28481.1
09.07.005 | FIO DE 4 MM2 - 750 V DE ISOLACAO | M | 9200 | 5.36 | 49312
09.07.006 | FIO DE 6 MM2 - 750 V DE ISOLACAO | M | 3500 | 6.76 | 23660
09.07.009 | FIO TRANCADO PARA TELEFONE - PAD. TELEBRAS | M | 820 | 1.51 | 1238.2
09.07.011 | CABO DE 10 MM2 - 750 V DE ISOLACAO | M | 2100 | 10.86 | 22806
09.07.012 | CABO DE 16 MM2 - 750 V DE ISOLACAO | M | 10 | 16.28 | 162.8
09.07.013 | CABO DE 25 MM2 - 750 V DE ISOLACAO | M | 240 | 28.08 | 6739.2
09.07.014 | CABO DE 35 MM2 - 750 V DE ISOLACAO | M | 420 | 41.49 | 17425.8
09.07.015 | CABO DE 50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO | M | 165 | 62.87 | 10373.55
09.07.064 | FIO BICOLOR POLARIZADO P/ SOM 2X2,50MM2 | M | 2100 | 11.93 | 25053
09.08.009 | INTERRUPTOR DE 1 TECLA SIMPL.E TOMADA 2P+T UNIV.CX.4"X4" ELETR.AÇO GALV.A QUENTE | UN | 1 | 211.5 | 211.5
09.08.013 | TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136, CORRENTE 10A-250V-ELETR. AÇO GALV. A QUENTE | UN | 2 | 213.86 | 427.72
09.08.016 | TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136, CORRENTE 20A-250V-ELETR.AÇO GALV.A QUENTE | UN | 1 | 247.05 | 247.05
09.08.029 | INTERRUPTOR DE 1 TECLA - ELETROD. PVC Ø 25MM AMARELO. | UN | 2 | 135.46 | 270.92
09.08.052 | PONTO SECO PARA TELEFONE - ELETROD. PVC Ø 25MM AMARELO. | UN | 3 | 227.24 | 681.72
09.08.054 | BOTAO PARA CAMPAINHA - ELETROD. PVC Ø 25MM AMARELO. | UN | 2 | 341.42 | 682.84
09.08.057 | PONTO SECO P/ INSTALACAO DE SOM/TV/ALARME - ELETROD. PVC Ø 25MM AMARELO. | UN | 1 | 171.73 | 171.73
09.08.067 | INTERRUPTOR 1 TECLA BIPOLAR SIMPLES CAIXA 4"X2"- ELETR PVC RIGIDO | UN | 1 | 173.55 | 173.55
09.08.079 | TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V-ELETR. PVC RÍGIDO | UN | 11 | 162.15 | 1783.65
09.08.081 | PONTO SECO PARA TELEFONE-ELETRODUTO DE PVC | UN | 9 | 119.09 | 1071.81
09.08.083 | BOTAO PARA CIGARRA - ELETRODUTO DE PVC | UN | 3 | 116.25 | 348.75
09.08.084 | CIGARRA PARA CHAMADA DE AULA - ELETRODUTO DE PVC | UN | 2 | 238.22 | 476.44
09.08.085 | PONTO SECO P/INSTALACAO DE SOM/TV/ALARME/LOGICA - ELETRODUTO PVC | UN | 11 | 119.09 | 1309.99
09.08.086 | ACIONADOR DO ALARME DE INCENDIO | UN | 1 | 231.76 | 231.76
09.08.087 | SIRENE PARA ALARME DE EMERGENCIA- ELETRODUTO DE PVC | UN | 3 | 119.16 | 357.48
09.09.025 | IL-13 REFLETOR PARA LAMPADA DE VAPOR METÁLICO 70W | UN | 19 | 501.13 | 9521.47
09.09.026 | IL-14 REFLETOR COM GRADE PARA LAMPADA DE VAPOR METÁLICO 70 W | UN | 5 | 543.93 | 2719.65
09.09.036 | IL-57 REFLETOR C/ GRADE P/ VAPOR MET 150W | UN | 13 | 710.33 | 9234.29
09.09.037 | IL-58 ILUMINACAO P/ QUADRA DE ESP. COB. LAMP. VAPOR METALICO (1X250W) | UN | 3 | 728.39 | 2185.17
09.09.051 | IL-44 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (1X32W) | UN | 15 | 157.83 | 2367.45
09.09.052 | IL-45 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (2X32W) | UN | 41 | 206.01 | 8446.41
09.09.055 | IL-48 LUMINARIA ABERTA C/ REFLETOR E PEND P/FLUOR (2X32W) | UN | 8 | 388.25 | 3106
09.09.060 | IL-60 LUMINARIA DE SOBREPOR C/REFLETOR E ALETAS P/LAMP.FLUORESCENTE (2X32W) | UN | 7 | 301.84 | 2112.88
09.09.065 | IL-67 LUMINÁRIA DE EMBUTIR C/REFLETOR SEM ALETAS (2X32W) | UN | 1 | 240.74 | 240.74
09.10.030 | SENSOR DE PRESENÇA INTERNO | UN | 66 | 92.2 | 6085.2
09.11.021 | IL-37 LUMINARIA C/GRADE C/LAMP. VAPOR SÓDIO 150W C/ BRACO ACO GALV. | UN | 21 | 553.5 | 11623.5
09.11.060 | IL-30 LUMINARIA EM POSTE H= 2,50 M C/ LAMPADA VAPOR SÓDIO 70W | UN | 1 | 2105.17 | 2105.17
09.11.076 | IL-84 PROJETOR COM FACHO SIMÉTRICO OU ASSIMETRICO PARA LAMPADA TUBULAR DE VAPOR DE SÓDIO 1X150W. | UN | 55 | 649.65 | 35730.75
09.13.018 | BARRA CHATA ACO GALVANIZADO (3/4"X1/8") - DESCIDA P/ PARA RAIO | M | 10 | 35.97 | 359.7
09.13.027 | TERRA SIMPLES - 1 HASTE COM CAIXA DE INSPEÇÃO E TAMPA DE CONCRETO | UN | 1 | 222.8 | 222.8
09.13.033 | CONEXAO EXOTERMICA CABO/HASTE | UN | 1 | 66.26 | 66.26
09.50.009 | REMOCAO DE ISOLADOR TIPO PINO PARA A.T., INCLUSIVE PINO | UN | 2 | 13.87 | 27.74
09.50.029 | REMOÇÃO DE POSTE DE CONCRETO | UN | 25 | 277.56 | 6939
09.52.001 | REMOCAO DE POSTE ACO GALV. OU CAIXA ACO P/ ENTRADA ENERGIA EM B.T. | UN | 2 | 222.05 | 444.1
09.52.015 | REMOCAO DE CAIXA PARA FUSIVEL OU TOMADA INSTALADA EM PERFILADOS | UN | 1 | 27.75 | 27.75
09.52.017 | REMOCAO DE FIO EMBUTIDO ATE 16 MM2 | M | 145 | 1.38 | 200.1
09.52.018 | REMOCAO DE CABO EMBUTIDO ACIMA DE 16 MM2 | M | 50 | 2.77 | 138.5
09.52.019 | REMOCAO DE FIO APARENTE ATE 16 MM2 | M | 1250 | 1.66 | 2075
09.52.030 | REMOCAO DE DISJUNTOR QUICK-LAG OU BASE P/ FUSIVEL DIAZED EM B.T | UN | 14 | 6.93 | 97.02
09.52.035 | REMOCAO DE CHAVE OU BASE NH TRIPOL. OU CHAVE PACCO ROTATIVA EM B.T | UN | 2 | 41.63 | 83.26
09.54.001 | REMOCAO DE INTERRUPTORES TOMADAS BOTOES DE CAMPAINHA E CIGARRAS | UN | 83 | 22.2 | 1842.6
09.54.005 | REMOCAO AP.ILUM FLUORESC.C/PLAFON E PEND,OU CANOPLA P/ LUM.PENDENTE | UN | 33 | 8.32 | 274.56
09.54.006 | REMOCAO APARELHO ILUMINACAO,PLAFONS E PENDENTES P/LAMPADAS FLUORESC | UN | 1230 | 8.32 | 10233.6
09.54.007 | REMOCAO DE SOQUETES P/ LAMPADAS INCANDES OU DE CORRENTES P/ PENDENTES | UN | 209 | 11.1 | 2319.9
09.54.013 | REMOCAO DE REATORES PARA LAMPADAS HG EM POSTES | UN | 10 | 55.51 | 555.1
09.54.014 | REMOCAO DE AP. ILUMIN. EM POSTES OU DE PROJETORES EM FACHADAS | UN | 68 | 83.26 | 5661.68
09.60.007 | RETIRADA DE CANTONEIRA METÁLICA | M | 1 | 13.87 | 13.87
09.60.022 | RETIRADA DE DISJUNTOR DE VOLUME NORMAL OU REDUZIDO | UN | 1 | 196.95 | 196.95
09.62.009 | RETIRADA DE TUBULACAO ELETRICA APARENTE ATE 2" | M | 17 | 13.87 | 235.79
09.62.017 | RETIRADA DE FIO EMBUTIDO ATE 16 MM2 | M | 193 | 2.77 | 534.61
09.62.019 | RETIRADA DE FIO APARENTE ATE 16 MM2 | M | 2405 | 3.33 | 8008.65
09.64.005 | RETIRADA DE APARELHO DE ILUMINACAO, PLAFONS E PENDENTES P/LAMPADAS INCANDESC | UN | 120 | 5.55 | 666
09.64.006 | RETIRADA DE APARELHOS DE ILUMINACAO, PLAFONS E PENDENTES P/LAMPADAS FLUORESC | UN | 197 | 3.64 | 717.08
09.64.014 | RETIRADA DE AP.ILUM.EM POSTE,ARANDELA EXT BRACO ACO OU PROJET EM FACHADA | UN | 16 | 83.26 | 1332.16
09.64.023 | RETIRADA DE POSTE DE FERRO RETO ENGASTADO NO SOLO | UN | 1 | 277.56 | 277.56
09.70.008 | RECOLOCAÇÃO DE ISOLADOR CASTANHA OU DE TERMINAL/CONEC. P/BARRAM.COBRE A.T | UN | 1 | 4.86 | 4.86
09.70.009 | RECOLOCAÇÃO DE ISOLADOR TIPO PINO PARA A.T. INCLUSIVE PINO | UN | 5 | 33.3 | 166.5
09.70.011 | RECOLOCAÇÃO DE VERGALHÃO DE COBRE | M | 2 | 22.2 | 44.4
09.70.022 | RECOLOCAÇÃO DE DISJUNTOR DE VOLUME NORMAL OU REDUZIDO | UN | 10 | 481.37 | 4813.7
09.70.029 | RECOLOCAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO | UN | 24 | 356.33 | 8551.92
09.72.011 | RECOLOCAÇÃO DE CONDULETES OU DE CX.FUSIV. OU DE TOMADA INSTAL. EM PERFILADOS | UN | 1 | 27.75 | 27.75
09.72.017 | RECOLOCAÇÃO DE FIO EMBUTIDO ATE 16 MM2 | M | 700 | 2.77 | 1939
09.72.019 | RECOLOCAÇÃO DE FIO APARENTE ATE 16 MM2 | M | 2770 | 1.66 | 4598.2
09.72.031 | RECOLOCAÇÃO DE BASE DE DISJUNTOR TIPO QUICK-LAG EM CHAPA DE FERRO | UN | 10 | 13.87 | 138.7
09.74.005 | RECOLOCAÇÃO DE AP.ILUM.(PLAFON OU PEND.)P/LAMP.INCAND OU DE PROJET EM JARDINS | UN | 23 | 44.41 | 1021.43
09.74.006 | RECOLOCAÇÃO DE APARELHO DE ILUMINACAO,PLAFONS OU PENDENTES P/ LAMP FLUORESCENTES | UN | 910 | 6.23 | 5669.3
09.74.018 | RECOLOCAÇÃO DE APARELHOS DE ILUMINAÇÃO EM POSTE | UN | 19 | 83.26 | 1581.94
09.74.024 | RECOLOCAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO DE ATE 10M ACIMA DO SOLO | UN | 2 | 356.33 | 712.66
09.80.012 | VERGALHAO DE COBRE DE 3/8" (10MM) | M | 20 | 63.18 | 1263.6
09.80.013 | VERGALHAO DE COBRE DE 1/2" (12,5MM) | M | 2 | 88.89 | 177.78
09.80.015 | TERMINAL OU CONECTOR PARA VERGALHAO DE COBRE DE 1/2" (12,5 MM2) | UN | 2 | 39.62 | 79.24
09.80.051 | MAO FRANCESA DE 700 MM | UN | 2 | 67.18 | 134.36
09.82.001 | POSTE DE ACO GALVANIZADO DE 3 1/2" X 6,00 M | UN | 2 | 1341.88 | 2683.76
09.82.006 | BRAQUET COM 3 ISOLADORES PARA B.T. | UN | 4 | 36.7 | 146.8
09.82.009 | CAIXA ESTAMPADA 4" X 2" | UN | 2 | 15.22 | 30.44
09.82.011 | BRACADEIRA PARA FIXACAO DE ELETRODUTO | UN | 6 | 9.26 | 55.56
09.82.031 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 95MM | UN | 7 | 37.43 | 262.01
09.82.042 | BASE DE CHAPA DE FERRO N 14 PARA FIXACAO DE DISJUNTOR NO Q.D. | M2 | 1 | 258.59 | 258.59
09.82.046 | FECHADURA TIPO YALE | UN | 2 | 63.92 | 127.84
09.82.095 | PERFILADO EM CHAPA DE ACO 38X38MM | M | 60 | 47.72 | 2863.2
09.83.013 | FUSIVEL NH 01 DE 160A RETARDADO | UN | 4 | 45.7 | 182.8
09.83.015 | FUSIVEL NH DE 425 A 630 A | UN | 2 | 113.15 | 226.3
09.83.037 | BARRA DE COBRE PARA NEUTRO - 60 A | UN | 1 | 19.88 | 19.88
09.83.063 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X200A | UN | 4 | 548.42 | 2193.68
09.83.065 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X10A a 3X50A | UN | 1 | 111.89 | 111.89
09.83.066 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X60A a 3X100A | UN | 3 | 140.62 | 421.86
09.83.067 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X400A | UN | 1 | 1448.71 | 1448.71
09.83.078 | CONTACTOR TRIPOLAR ATE 12A PARA QD.COMANDO BOMBA RECALQUE | UN | 1 | 272.77 | 272.77
09.83.080 | CONTACTOR TRIPOLAR ATE 25A PARA QD.COMANDO BOMBA RECALQUE | UN | 1 | 336.47 | 336.47
09.84.001 | INTERRUPTOR DE 1 TECLA | UN | 68 | 18.49 | 1257.32
09.84.002 | INTERRUPTOR DE 2 TECLAS | UN | 1 | 35.91 | 35.91
09.84.003 | INTERRUPTOR DE 3 TECLAS | UN | 90 | 36.56 | 3290.4
09.84.009 | TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V | UN | 235 | 21.49 | 5050.15
09.84.010 | TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 20A-250V | UN | 63 | 25.37 | 1598.31
09.84.017 | BOTAO DE CAMPAINHA | UN | 2 | 20.99 | 41.98
09.84.020 | ESPELHO DE 4'X2' | UN | 76 | 5.64 | 428.64
09.84.021 | ESPELHO 4'X4' | UN | 31 | 10.68 | 331.08
09.84.030 | CIGARRA TIPO FABRICA | UN | 1 | 181.55 | 181.55
09.84.035 | PLAFON DE ALUMINIO DE SOBREPOR - BOCA 10 PARA GLOBO TIPO BRASIL | UN | 26 | 24.7 | 642.2
09.84.037 | CALHA DA LUMINARIA P/LAMPADA FLUOR. 2X32W C/DIFUSOR E SOQUETE (IL-42) | UN | 23 | 208.04 | 4784.92
09.84.039 | CALHA DA LUMINARIA P/LAMPADA FLUOR. 2X32W C/REFLETOR ALUM. E SOQUETE (IL-45) | UN | 50 | 152.82 | 7641
09.84.040 | CALHA DA LUMINÁRIA P/LÂMPADA FLUOR. 2X16W C/DIFUSOR E SOQUETES (IL-68) | UN | 20 | 165.73 | 3314.6
09.84.041 | CALHA DA LUMINÁRIA P/LÂMPADA FLUOR.4X16W COM REFLETOR, ALETAS E SOQUETES (IL-62) | UN | 1 | 225.42 | 225.42
09.84.045 | REATOR ELETRONICO P/LAMPADA FLUORESC.AFP 1X32W BIVOLT COM PROTEÇÃO | UN | 12 | 54.74 | 656.88
09.84.046 | REATOR ELETRONICO P/LAMPADA FLUORESC.AFP 2X32W BIVOLT COM PROTEÇÃO | UN | 11 | 59.18 | 650.98
09.84.050 | RECEPTACULO PORCELANA P/LAMP FLUORESC. COMPACTA ROSCA E-27 | UN | 25 | 20.65 | 516.25
09.84.051 | RECEPTACULO P/LAMPADA HG OU MHL P/LUMINARIA EXT.OU PROJ-ROSCA E-40 | UN | 4 | 52.97 | 211.88
09.84.052 | SOQUETE P/LAMPADA FLUORESCENTE TIPO ANTI-VIBR. S/PORTA-STAR | UN | 675 | 6.44 | 4347
09.84.054 | PORTA LAMP ROSCA E-27 P/PLAFON PEND,EM BAQUELITE,FIX.P/ROSCA 1/8" | UN | 7 | 32.81 | 229.67
09.84.060 | CORRENTE PARA PENDENTE DE APARELHO PARA ILUMINACAO | M | 5 | 29.07 | 145.35
09.84.072 | REATOR ELETRONICO PT RAP P/FLUOR. AFP 2X28W BIVOLT C/PROTEÇÃO | UN | 350 | 104.9 | 36715
09.84.075 | REATOR SIMPLES P/VAPOR SODIO AFP 150W 220V CAP/IGN | UN | 17 | 152.01 | 2584.17
09.84.076 | REATOR SIMPLES P/VAPOR SODIO AFP 250W 220V CAP/IGN | UN | 23 | 163.42 | 3758.66
09.84.078 | REATOR SIMPLES P/VAPOR METAL. AFP 150W 220V CAP/IGN | UN | 60 | 165.08 | 9904.8
09.84.079 | REATOR SIMPLES P/VAPOR METAL. AFP 250W 220V CAP/IGN | UN | 40 | 168.2 | 6728
09.84.080 | REATOR ELETRONICO P/LAMPADA FLUORESCENTE 2X16W BIVOLT C/PROTEÇÃO | UN | 84 | 60.29 | 5064.36
09.85.005 | LAMPADA FLUORESCENTE DE 32W | UN | 1310 | 13.31 | 17436.1
09.85.006 | LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 23W | UN | 151 | 18.12 | 2736.12
09.85.010 | LAMPADA VAPOR DE SODIO 70W | UN | 53 | 50.52 | 2677.56
09.85.011 | LAMPADA VAPOR DE SODIO 150W | UN | 158 | 65.55 | 10356.9
09.85.012 | LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W | UN | 38 | 71.91 | 2732.58
09.85.016 | LAMPADA FLUORESCENTE DE 16W | UN | 42 | 13.56 | 569.52
09.85.017 | LAMPADA VAPOR METÁLICO 70W | UN | 132 | 276.71 | 36525.72
09.85.018 | LAMPADA VAPOR METALICO 150W | UN | 80 | 349.07 | 27925.6
09.85.019 | LAMPADA VAPOR METALICO 250W | UN | 46 | 103.77 | 4773.42
09.85.039 | BRACO ACO GALVANIZADO DE 1" X 1.00M | UN | 50 | 177.18 | 8859
09.85.043 | LUMINARIA ABERTA (APARELHO) TIPO ECON. P/ LAMP. V. MERC./MISTA 250W | UN | 1 | 184.03 | 184.03
09.85.047 | POSTE ACO GALVANIZADO RETO 4" X6.00M P/ILUMIN EXTERNA | UN | 1 | 1346.9 | 1346.9
09.85.048 | POSTE DE FERRO GALV.TIPO CURVO,C/JANELAS INSP.R=7 M ACIMA DO SOLO | UN | 1 | 1476.32 | 1476.32
09.85.053 | POSTE DE CONCRETO TUBULAR OCO DE 7 M DE COMPR C/ JANELA ISNPECAO | UN | 1 | 778.5 | 778.5
09.85.064 | CONDULETE DE 3/4" | UN | 200 | 39.19 | 7838
09.85.065 | CONDULETE DE 1/2" | UN | 23 | 39.33 | 904.59
09.86.020 | SUPORTE SIMPLES COM ROLDANA PARA CABO DE COBRE NU 25 A 35 MM2 | UN | 7 | 64.88 | 454.16
09.86.025 | CONECTOR TIPO SPLIT-BOLT PARA CABO DE 25 MM2 | UN | 10 | 17.16 | 171.6
09.86.026 | CONECTOR TIPO SPLIT-BOLT PARA CABO DE 35 MM2 | UN | 61 | 18.75 | 1143.75
09.86.027 | CONECTOR TIPO SPLIT-BOLT PARA CABO DE 95 MM2 | UN | 20 | 33.04 | 660.8
09.86.035 | ELETRODUTO DE PVC DE 2" X 3,00 M PARA PROTECAO DE CABO DE COBRE NU | UN | 1 | 95.88 | 95.88
10.01.020 | FORRO DE TABUA APAR. 10X1CM MACHO-FEMEA G1-C4 SEMI ENTARUGADO | M2 | 103 | 81.93 | 8438.79
10.01.021 | FORRO DE TABUA APAR. 10X1CM MACHO-FEMEA G1-C4 ENTARUGADO | M2 | 58 | 116.19 | 6739.02
10.01.049 | FORRO DE GESSO ACARTONADO INCL ESTRUTURA | M2 | 218 | 76.3 | 16633.4
10.01.082 | FORRO EM LÂMINA DE PVC 200MM E = 7 OU 8MM | M2 | 585 | 33.53 | 19615.05
10.01.083 | ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR 20X20 GALV. E=0,95MM MALHA 1,20X0,40M P/SUSTENTAÇÃO DE FORRO PVC | M2 | 820 | 37.09 | 30413.8
10.50.003 | DEMOLIÇÃO DE FORRO EM GESSO | M2 | 91 | 4.87 | 443.17
10.50.005 | DEMOLIÇÃO DE FORROS DE MADEIRA, EXCLUSIVE ENTARUGAMENTO. | M2 | 63 | 1.77 | 111.51
10.60.001 | RETIRADA DE FORROS DE MADEIRA PREGADOS (PLACAS OU TABUAS) | M2 | 232 | 13.98 | 3243.36
10.60.002 | RETIRADA DE FORROS EM PLACAS APOIADAS | M2 | 85 | 7.49 | 636.65
10.60.005 | RETIRADA DE FORRO DE PVC EM LAMINAS | M2 | 185 | 13.98 | 2586.3
10.70.001 | RECOLOCAÇÃO DE FORRO DE MADEIRA PREGADO (PLACAS OU TABUAS) | M2 | 90 | 15.78 | 1420.2
10.70.002 | RECOLOCAÇÃO DE FORRO EM PLACAS APOIADAS | M2 | 103 | 7.49 | 771.47
10.80.012 | FORRO DE ESTUQUE | M2 | 93 | 172.93 | 16082.49
10.80.034 | TABUA DE 10 X 1 CM TIPO MACHO-FEMEA G1-C4 PARA FORRO | M2 | 221 | 54.86 | 12124.06
11.01.003 | IMPERMEABILIZACAO POR CRISTALIZACAO - SUB SOLOS | M2 | 87 | 12.46 | 1084.02
11.02.024 | IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA PRE FABRICADA 4MM | M2 | 90 | 96.71 | 8703.9
11.02.066 | REGULARIZACAO DE SUPERFICIE P/ PREPARO IMPERM 1:3 E=2,5CM | M2 | 36 | 32.5 | 1170
11.03.010 | COM TINTA BETUMINOSA (APLICACAO EXTERNA) | M2 | 12 | 12.54 | 150.48
11.04.010 | MANGUEIRA PLASTICA FLEXIVEL PARA JUNTA DE DILATACAO | M | 112 | 11.96 | 1339.52
11.04.041 | SELANTE DE POLIURETANO P/JUNTAS MOVIMENTACAO/DESSOLIDARIZACAO QUADRO | M | 33 | 28.48 | 939.84
12.01.001 | CHAPISCO | M2 | 140 | 13.52 | 1892.8
12.02.002 | CHAPISCO | M2 | 210 | 7.26 | 1524.6
12.02.005 | EMBOCO | M2 | 28 | 38.08 | 1066.24
12.02.006 | EMBOCO DESEMPENADO | M2 | 120 | 46.89 | 5626.8
12.02.007 | REBOCO | M2 | 167 | 29.03 | 4848.01
12.02.009 | REVESTIMENTO COM GESSO | M2 | 1 | 23.31 | 23.31
12.02.013 | CERAMICA ESMALTADA 10X10CM - AZUL,VERDE,PRETO | M2 | 30 | 122.38 | 3671.4
12.02.029 | CERAMICA ESMALTADA 20X20CM | M2 | 770 | 81.85 | 63024.5
12.02.036 | REVESTIMENTO COM AZULEJOS LISOS, BRANCO BRILHANTE | M2 | 183 | 65.05 | 11904.15
12.02.044 | PERFIL CANTONEIRA EM ALUMINIO PARA REBOCO | M | 170 | 30.09 | 5115.3
12.02.072 | GUARNICAO P/ACABAM JUNTAS DILATACAO APARELHADA 5 X 1 CM G1-C4 | M | 8 | 12.18 | 97.44
12.04.004 | CHAPISCO | M2 | 121 | 7.26 | 878.46
12.04.007 | REBOCO | M2 | 528 | 29.03 | 15327.84
12.04.008 | CHAPISCO FINO PENEIRADO | M2 | 34 | 8.81 | 299.54
12.50.001 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA/GESSO EM FORRO E PAREDES | M2 | 30 | 12.43 | 372.9
12.50.003 | DEMOLIÇÃO SOMENTE DE AZULEJO | M2 | 1 | 6.21 | 6.21
12.60.001 | RETIRADA DE MÁRMORE PEDRAS OU GRANITOS INCL DEMOLICÃO ARGAMASSA ASSENTAMENTO | M2 | 9 | 39.91 | 359.19
12.70.001 | RECOLOCAÇÃO DE MÁRMORE, PEDRAS E GRANITOS | M2 | 6 | 123.41 | 740.46
12.80.003 | CHAPISCO RUSTICO COM PEDRISCO | M2 | 25 | 13.07 | 326.75
12.80.030 | REPARO EM TRINCAS E RACHADURAS | M | 52 | 14.25 | 741
12.80.050 | CANTONEIRA DE FERRO DE 1"X1"X1/8" | M | 4 | 45.94 | 183.76
12.80.051 | CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS 1"x1/8" ALUMINIO | M | 6 | 47.22 | 283.32
13.01.004 | LASTRO DE CONCRETO C/ HIDROFUGO E=5CM | M2 | 102 | 39.91 | 4070.82
13.01.006 | LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM | M2 | 108 | 8.68 | 937.44
13.01.018 | ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 C/ IMPERM. ESP=2,50CM | M2 | 140 | 33.83 | 4736.2
13.02.005 | CIMENTADO DESEMPENADO ALISADO E=3,50CM INCL ARG REG | M2 | 205 | 64.7 | 13263.5
13.02.007 | PISO DE CONCRETO LISO-FUNDACAO DIRETA FCK-25 MPA | M2 | 100 | 141.47 | 14147
13.02.032 | FAIXA ANTIDERRAPANTE A BASE DE RES.E AREIA QUARTZOSA L=4CM | M | 32 | 17.27 | 552.64
13.02.041 | PISO DE ALTA RESISTENCIA TIPO MEDIO, POLIDO E=8MM CINZA/CIMENTO COMUM | M2 | 4 | 79.42 | 317.68
13.02.069 | PORCELANATO ESMALTADO | M2 | 138 | 132.96 | 18348.48
13.02.092 | SINTEKO - DUAS DEMAOS INCLUSIVE RASPAGEM - APLICADO | M2 | 100 | 74.66 | 7466
13.02.093 | RASPAGEM COM CALAFETACAO E APLICACAO DE CERA | M2 | 1 | 47.35 | 47.35
13.03.042 | PEDRA ARDOSIA 40X40CM E=7A10MM | M2 | 9 | 100.58 | 905.22
13.04.001 | DEGRAUS EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 ESPESSURA DE 2 CM | M | 30 | 55.39 | 1661.7
13.04.004 | DEGRAU DE CONCRETO LISO | M | 19 | 120.68 | 2292.92
13.05.003 | RODAPE DE CIMENTADO DE 15 CM | M | 15 | 26.9 | 403.5
13.05.004 | RODAPES DE ARGAM CIMENTO E AREIA 1:3 COM ALTURA DE 10 CM | M | 56 | 26.8 | 1500.8
13.05.020 | RODAPES DE GRANILITE SIMPLES DE 10 CM | M | 28 | 44.56 | 1247.68
13.05.022 | RODAPE PORCELANATO ESMALTADO 7CM | M | 183 | 19.09 | 3493.47
13.06.082 | SO-22 SOLEIRA DE GRANITO EM NIVEL 1 PEÇA (L= 14 A 17CM) | M | 10 | 108.96 | 1089.6
13.50.001 | DEMOLICAO PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO | M3 | 15 | 288.24 | 4323.6
13.50.002 | DEMOLIÇAO PISO GRANILITE, LADRILHO HIDRAULICO, CERAMICO, CACOS, INCLUSIVE BASE | M2 | 239 | 34.81 | 8319.59
13.50.015 | DEMOLIÇAO REVEST DE DEGRAUS DE ARG/GRANILITE/CACOS/LADRILHOS, INCL ARG ASSENT. | M2 | 110 | 11.08 | 1218.8
13.60.003 | RETIRADA DE PISO DE CERÂMICA OU LADRILHOS HIDRÁULICOS | M2 | 38 | 33.25 | 1263.5
13.60.011 | RETIRADA DE RODAPÉS DE CERAM LADR-HIDR GRANITO OU MÁRMORE | M | 142 | 4.43 | 629.06
13.60.013 | RETIRADA DE SOLEIRAS EM GERAL | M | 10 | 4.43 | 44.3
13.70.050 | RECOLOCAÇÃO DE RODAPÉS E CORDÕES DE MADEIRA | M | 1 | 12.68 | 12.68
13.80.021 | ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIMENTO/AREIA 1:3 E=2,50CM | M2 | 1 | 34.6 | 34.6
13.80.022 | COLAGEM COM NATA DE CIMENTO E ADESIVO P/ ARGAMASSA E CHAPISCO | M2 | 1 | 17.67 | 17.67
13.80.034 | PISO DE CONCRETO FCK=25MPA E=8CM DESEMPENAMENTO MECÂNICO | M2 | 638 | 54.6 | 34834.8
13.80.055 | CORDAO MEIA CANA 1,5x1,5CM G1-C4 | M | 605 | 7.27 | 4398.35
14.01.002 | VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 3MM | M2 | 8 | 106.11 | 848.88
14.01.004 | VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 4MM | M2 | 39 | 122.08 | 4761.12
14.01.008 | VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 6MM | M2 | 48 | 157.53 | 7561.44
14.01.032 | VIDRO LISO FOSCO (DESPOLIDO) ESPESS 3 MM | M2 | 19 | 230.5 | 4379.5
14.01.035 | VIDRO IMPRESSO INCOLOR (E=4MM) | M2 | 4 | 122.07 | 488.28
14.02.001 | EP-01 ESPELHO | UN | 1 | 305.92 | 305.92
14.60.001 | RETIRADA DE VIDRO INCLUSIVE RASPAGEM DE MASSA OU RETIRADA DE BAGUETES | M2 | 66 | 18.28 | 1206.48
14.70.001 | RECOLOCAÇÃO DE VIDRO INCLUSIVE EMASSAMENTO OU RECOLOCACAO DE BAGUETES | M2 | 3 | 79.07 | 237.21
14.80.001 | ESPELHO DE CRISTAL 6MM LAPIDADO INCLUSIVE FIXAÇÃO COM COLA ADESIVA. | M2 | 5 | 331.13 | 1655.65
15.01.004 | ESMALTE EM ESTRUTURA METALICA | M2 | 110 | 19.5 | 2145
15.01.006 | ESMALTE A BASE DE ÁGUA EM ESTRUTURA METÁLICA | M2 | 80 | 23.69 | 1895.2
15.01.012 | ESMALTE S/APAREL EMASS PREVIOS EM ESTRUTURA DE MADEIRA APARENTES | M2 | 7 | 25.59 | 179.13
15.01.013 | ESMALTE A BASE DE ÁGUA SEM APARELHAMENTO E EMASSAMENTO PRÉVIOS EM ESTRUTURA DE MADEIRA | M2 | 134 | 25.57 | 3426.38
15.02.003 | MASSA NIVELADORA PARA INTERIOR | M2 | 883 | 21.9 | 19337.7
15.02.005 | TINTA LATEX ECONOMICA | M2 | 13120 | 30.39 | 398716.8
15.02.006 | LATEX COM MASSA NIVELADORA PARA INTERIOR | M2 | 930 | 46.24 | 43003.2
15.02.010 | TINTA LATEX ECONOMICA EM ELEMENTO VAZADO | M2 | 57 | 30.39 | 1732.23
15.02.018 | ESMALTE A BASE DE AGUA | M2 | 1120 | 35.14 | 39356.8
15.02.019 | ESMALTE | M2 | 1530 | 31.35 | 47965.5
15.02.025 | TINTA LATEX STANDARD | M2 | 1330 | 31.69 | 42147.7
15.02.026 | TINTA LATEX STANDARD COM MASSA NIVELADORA | M2 | 15 | 45.05 | 675.75
15.02.053 | ESMALTE A BASE DE AGUA EM FORRO DE MADEIRA | M2 | 85 | 40.14 | 3411.9
15.02.080 | TINTA LATEX PARA PISO | M2 | 3830 | 28.13 | 107737.9
15.03.004 | OLEO COM MASSA CORRIDA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA | M2 | 57 | 53.27 | 3036.39
15.03.006 | ESMALTE SEM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA | M2 | 66 | 33.75 | 2227.5
15.03.007 | ESMALTE COM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA | M2 | 868 | 56.36 | 48920.48
15.03.009 | ESMALTE EM CERCAS PORTOES E GRADIS | M2 | 45 | 13.11 | 589.95
15.03.012 | ENVERNIZAMENTO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA | M2 | 175 | 25.19 | 4408.25
15.03.021 | ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO | M2 | 380 | 34.45 | 13091
15.03.025 | ESMALTE A BASE DE AGUA SEM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA | M2 | 230 | 34.9 | 8027
15.03.027 | ESMALTE A BASE DE AGUA EM CERCAS, PORTÕES E GRADIS | M2 | 10 | 17.3 | 173
15.03.028 | ESMALTE A BASE DE AGUA EM ESQUADRIAS DE FERRO | M2 | 122 | 41.43 | 5054.46
15.03.060 | FACE EXTERNA DE CALHAS/CONDUTORES COM TINTA SINTETICA (ESMALTE) | M | 98 | 15.1 | 1479.8
15.04.001 | CAIACAO | M2 | 2200 | 10.79 | 23738
15.04.005 | TINTA LÁTEX ECONÔMICA | M2 | 305 | 26.38 | 8045.9
15.04.006 | TINTA LATEX STANDARD | M2 | 1740 | 27.68 | 48163.2
15.04.007 | MASSA NIVELADORA PARA EXTERIOR | M2 | 100 | 26.99 | 2699
15.04.012 | TINTA MINERAL IMPERMEAVEL C/ NATA SELADORA S/ BLOCO DE CONCRETO | M2 | 6 | 29.78 | 178.68
15.04.020 | LIQUIDO IMUNIZANTE EM MADEIRA APARENTE | M2 | 13 | 13.37 | 173.81
15.04.080 | PINTURA DE QUADRAS ESP-LINHAS DEMARCATORIAS (600M2) | UN | 7 | 1419.49 | 9936.43
15.04.082 | TINTA LATEX PARA PISO | M2 | 1605 | 28.13 | 45148.65
15.50.001 | RASPAGEM DE CAIACAO OU TINTA MINERAL IMPERMEAVEL | M2 | 265 | 2.21 | 585.65
15.50.002 | REMOCAO DE OLEO,ESMALTE,LATEX/ACRILICO EM PAREDES COM LIXAMENTO | M2 | 604 | 4.03 | 2434.12
15.50.003 | REMOCAO DE OLEO,ESMALTE OU VERNIZ EM ESQ DE MADEIRA C/LIXAMENTO | M2 | 23 | 5.85 | 134.55
15.50.004 | REMOCAO DE OLEO,ESMALTE,ALUMIN OU GRAFITE EM ESQ DE FERRO C/LIXAMENTO | M2 | 52 | 6.75 | 351
15.50.030 | REMOCAO DE PINTURA EM ESTRUTURA METALICA COM LIXAMENTO | M2 | 19 | 25.8 | 490.2
15.80.010 | PINTURA EM AZULEJO | M2 | 115 | 20.46 | 2352.9
15.80.018 | TINTA LATEX STANDARD INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA | M2 | 1152 | 17.52 | 20183.04
15.80.019 | ESMALTE EM ESQUADRIAS DE MADEIRA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE MASSA | M2 | 374 | 20.44 | 7644.56
15.80.030 | VERNIZ EM ESQUADRIAS DE MADEIRA INCL. PREPARO E RETOQUE DE MASSA | M2 | 31 | 23.68 | 734.08
15.80.040 | PINTURA DE QUADRAS ESPORTIVAS - LINHAS DEMARCATORIAS | UN | 8 | 805.38 | 6443.04
15.80.043 | TINTA LATEX ECONOMICA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA | M2 | 652 | 16.49 | 10751.48
15.80.044 | ESMALTE EM SUPERFICIE INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA | M2 | 5 | 19.78 | 98.9
15.80.045 | ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCAO | M2 | 74 | 31.47 | 2328.78
15.80.047 | PINTURA EM LOUSA INCL. PREPARO E RETOQUE DE MASSA | M2 | 15 | 17.96 | 269.4
16.01.058 | GRADIL ELETROFUNDIDO GALV. COM PINTURA ELETROSTATICA 62X132MM BARRA 25X2MM | M2 | 3 | 292.06 | 876.18
16.01.064 | PT-29 PORTAO DE TELA PARA QUADRA | M2 | 2 | 726 | 1452
16.01.083 | PT-33 PORTAO GRADIL ELETROFUNDIDO / PILARETE DE CONCRETO (180X235CM) | UN | 1 | 6167.72 | 6167.72
16.01.090 | FE-01 FECHAMENTO PARA SETORIZAÇAO 120<H<200 CM (ALAMBRADO) | M2 | 5 | 569.64 | 2848.2
16.01.092 | PT-50 PORTAO DE TELA PARA SETORIZAÇAO 120<H<200 CM | M2 | 1 | 883.13 | 883.13
16.01.098 | PT-37 PORTAO GRADIL ELETROFUNDIDO / PILARETE METALICO (180X235CM) | UN | 1 | 4698.3 | 4698.3
16.02.009 | PLACA DE CONCRETO MOLDADA NO LOCAL - 90X90 CM | M2 | 5 | 83.39 | 416.95
16.02.022 | PAVIMENTACAO COM PEDRISCO COM ESPESS DE 5 CM | M2 | 300 | 10.29 | 3087
16.02.025 | GUIAS PRE-MOLDADAS TIPO PMSP | M | 25 | 97.76 | 2444
16.02.027 | GA-01 GUIA LEVE OU SEPARADOR DE PISOS | M | 158 | 28.14 | 4446.12
16.02.028 | GA-02 GUIA E SARJETA | M | 18 | 93.89 | 1690.02
16.02.029 | GA-03 GUIA E SARJETA TIPO PMSP | M | 492 | 130.23 | 64073.16
16.02.033 | PEDRA MIRACEMA | M2 | 68 | 94.54 | 6428.72
16.02.070 | LASTRO DE CONCRETO - 5CM | M2 | 585 | 38.19 | 22341.15
16.02.071 | LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM | M2 | 423 | 8.68 | 3671.64
16.02.090 | CIMENTADO DESEMPENADO COM JUNTA SECA E=3,5CM INCL ARG REG | M2 | 720 | 64.7 | 46584
16.02.091 | CIMENTADO DESEMPENADO ALISADO C/ CORANTE E=3,5CM INCL ARG REG | M2 | 5 | 68.26 | 341.3
16.03.001 | CORTE DE MATO E GRAMA - ROÇAGEM MECANIZADA | M2 | 424350 | 0.98 | 415863
16.03.002 | GRAMA ESMERALDA EM PLACAS | M2 | 16920 | 11.99 | 202870.8
16.03.006 | GRAMA SAO CARLOS EM PLACAS | M2 | 306 | 14.17 | 4336.02
16.03.483 | PALMEIRA GUARIROBA - DAP3 | UN | 5 | 207.87 | 1039.35
16.03.025 | QE-37 TABELA DE BASQUETE INCLUSIVE GALVANIZAÇÃO A FOGO E PINTURA ESMALTE FUNDAÇÃO BROCA 25CM | UN | 1 | 5469.38 | 5469.38
16.04.034 | FQ-02 ALAMBRADO SOBRE DIVISA | M2 | 93 | 138.48 | 12878.64
16.04.037 | FQ-04 ALAMBRADO COM PERFIL E TELA SOLDADA-GALVANIZADOS | M2 | 413 | 199.8 | 82517.4
16.05.032 | CA-22 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (30CM) | M | 200 | 163.54 | 32708
16.05.036 | CANALETA DE CONCRETO 1/2 CANA DN 30CM P/ AGUAS PLUVIAIS | M | 1 | 58.39 | 58.39
16.05.040 | TC-03 TAMPA DE CONCRETO P/ CANALETA AP (20CM) | M | 10 | 108.97 | 1089.7
16.05.041 | TC-04 TAMPA DE CONCRETO P/ CANALETA AP (25CM) | M | 25 | 111.14 | 2778.5
16.05.042 | TC-05 TAMPA DE CONCRETO P/ CANALETA AP (35CM) | M | 4 | 130.29 | 521.16
16.05.076 | GRELHA FERRO PERF. - 1,00X0,40 M | UN | 17 | 522.15 | 8876.55
16.06.059 | TAPUME H=225CM ENGASTADO NO TERRENO E PINTURA LATEX FACE EXTERNA COM LOGOTIPO | M | 34 | 82.47 | 2803.98
16.06.065 | ANDAIME - FACHADA - ALUGUEL MENSAL | M2 | 34 | 13.04 | 443.36
16.06.066 | ANDAIME - TORRE - ALUGUEL MENSAL | M | 10 | 23.84 | 238.4
16.06.078 | FORNECIMENTO E INTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA INCLUSO SUPORTE ESTRUTURA DE MADEIRA. | M2 | 5 | 397.43 | 1987.15
16.06.081 | TRANSPORTE COM UTILITARIO ATE 3 T | KM | 10 | 13.89 | 138.9
16.06.090 | INSTALACÃO DE LOUSA (LG-07) | UN | 13 | 49.17 | 639.21
16.06.093 | INSTALACÃO DE SUPORTE TV/VIDEO | UN | 5 | 12.29 | 61.45
16.06.101 | INSTALAÇÃO DE VENTILADOR DE PAREDE VN-02 | UN | 77 | 13.87 | 1067.99
16.08.026 | CI-02 CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80CM PARA ESGOTO | UN | 1 | 1199.16 | 1199.16
16.08.028 | CI-01 CAIXA DE INSPECAO 60X60CM PARA ESGOTO | UN | 3 | 642.18 | 1926.54
16.08.039 | CAIXA DE ALVENARIA - PAREDE DE 1/2 TIJOLO REVESTIDO | M2 | 1 | 251.16 | 251.16
16.08.040 | CAIXA DE ALVENARIA - PAREDE DE 1 TIJOLO REVESTIDO | M2 | 5 | 353.82 | 1769.1
16.08.041 | CAIXA DE ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO | M2 | 21 | 194.03 | 4074.63
16.11.005 | LIMPEZA DA OBRA | M2 | 6040 | 15.52 | 93740.8
16.11.012 | LIMPEZA DE APARELHOS SANITARIOS | UN | 39 | 17.73 | 691.47
16.11.014 | LIMPEZA DE VIDROS | M2 | 95 | 16.62 | 1578.9
16.13.001 | ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M | M3 | 1 | 88.68 | 88.68
16.13.002 | ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ALEM DE 1.80 M | M3 | 24 | 99.77 | 2394.48
16.13.007 | ESCORAMENTO PONTALETADO | M2 | 57 | 58.5 | 3334.5
16.13.010 | APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO | M2 | 234 | 8.86 | 2073.24
16.13.015 | REATERRO INTERNO APILOADO | M3 | 25 | 77.6 | 1940
16.13.026 | LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM | M2 | 34 | 8.68 | 295.12
16.14.006 | FORMAS DE MADEIRA MACICA | M2 | 77 | 116.22 | 8948.94
16.14.011 | ACO CA 50 (A OU B) FYK = 500 M PA | KG | 16 | 10.84 | 173.44
16.14.012 | ACO CA 60 (A OU B) FYK = 600 M PA | KG | 35 | 11.61 | 406.35
16.14.034 | CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK= 20 M PA | M3 | 65 | 405.87 | 26381.55
16.15.034 | MANTA GEOTEXTIL DE 300GR/M2 | M2 | 225 | 19.6 | 4410
16.15.040 | DRENAGEM COM PEDRA BRITADA | M3 | 14 | 162.69 | 2277.66
16.15.041 | DRENAGEM COM AREIA GROSSA | M3 | 117 | 174.53 | 20420.01
16.18.070 | SI-01 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 200X200MM (PORTA) | UN | 2 | 63.14 | 126.28
16.18.071 | SI-02 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 200X200MM (PAREDE INTERNA) | UN | 6 | 65.64 | 393.84
16.18.079 | SI-10 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 500X700MM (PAREDE EXTERNA) | UN | 1 | 424.74 | 424.74
16.18.081 | SI-12 TOTEM DE IDENTIFICAÇÃO | UN | 1 | 13033.98 | 13033.98
16.30.010 | TAPUME H=225CM APOIADO NO TERRENO E PINTURA LATEX FACE EXTERNA COM LOGOTIPO | M | 3 | 86.9 | 260.7
16.30.017 | ANDAIME - TORRE - ALUGUEL MENSAL | M | 46 | 23.84 | 1096.64
16.35.001 | DEFINICAO E DEMARCACAO DA AREA DE REPARO, COM DISCO DE CORTE | M | 35 | 5.66 | 198.1
16.35.002 | ESCARIFICACAO MANUAL (CORTE DE CONCRETO) ATE 3CM DE PROFUNDIDADE | M2 | 40 | 221.72 | 8868.8
16.35.003 | ESCARIFICACAO COM DISCO DE DESBASTE ATE 0,5CM DE PROFUNDIDADE | M2 | 20 | 29.63 | 592.6
16.35.004 | ESCARIFICACAO MECANICA,CORTE DE CONCRETO ATE 3,0CM PROFUNDIDADE | M2 | 15 | 144.28 | 2164.2
16.35.005 | DEMOLICAO C/MARTELETES PNEUMATICOS ATE 5,0CM DE PROFUNDIDADE | M2 | 68 | 253 | 17204
16.35.014 | LIMPEZA DO SUBSTRATO COM APLICACAO DE JATO DE AGUA FRIA | M2 | 250 | 10.89 | 2722.5
16.35.020 | LIMPEZA DO SUBSTRATO COM UTILIZACAO DE SOLVENTE VOLATEIS | M2 | 1035 | 18.44 | 19085.4
16.48.001 | LIXAMENTO MANUAL | M2 | 288 | 12.29 | 3539.52
16.48.002 | LIXAMENTO GROSSO OU FINO COM LIXADEIRA ELETRICA | M2 | 848 | 17.58 | 14907.84
16.48.005 | APLICACAO PINTURA HIDROFUGANTE UMA DEMAO,SILICONE BASE AGUA | M2 | 765 | 39.24 | 30018.6
16.48.013 | APLICACAO PINTURA IMPERM PRIMER DUAS DEMAOS VERNIZ ACRILICO BASE AGUA | M2 | 6 | 31.28 | 187.68
16.48.015 | APLICACAO PINTURA IMPERM DUAS DEMAOS SITEMA DUPLO EPOXI POLIURETANO | M2 | 3 | 73.33 | 219.99
16.50.001 | DEMOLIÇÃO DE TUBO DE F.G. P/ SUST DE TELA ALAMBR INCL BASE FIXAÇÃO | UN | 83 | 28.82 | 2392.06
16.50.010 | DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO | M3 | 42 | 288.24 | 12106.08
16.80.006 | FERRO TRABALHADO (GRADIL) | KG | 6 | 22.27 | 133.62
16.80.010 | TELA DE ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" | M2 | 126 | 70.32 | 8860.32
16.80.012 | TUBO DE F.G. 2" P/ SUSTENT TELA DE ALAMBRADO EXCL BASE-MONTANTE | M | 47 | 80.67 | 3791.49
16.80.014 | LASTRO DE BRITA GRADUADA COMPACTAÇÃO MECÂNICA E=8CM | M2 | 108 | 13.74 | 1483.92
16.80.022 | CESTO PARA TABELA DE BASQUETE | UN | 2 | 137.02 | 274.04
16.80.024 | TABELA DE BASQUETE COM ARO E CESTO | UN | 1 | 488.13 | 488.13
16.80.025 | TUBO DE F.G. 1 1/4" P/ SUSTENT.TELA DE ALAMBRADO EXCL BASE-TRAVAMENTO | M | 25 | 56.38 | 1409.5
16.80.086 | LIMPEZA DE APARELHOS SANITARIOS | UN | 3 | 17.73 | 53.19
16.80.089 | LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA ATE 1000 LITROS | UN | 5 | 66.51 | 332.55
16.80.090 | LIMPEZA DE CAIXAS D'AGUA ATE 10.000 LITROS | UN | 2 | 177.37 | 354.74
16.80.092 | LIMPEZA DE CAIXILHOS METALICOS | M2 | 22 | 33.25 | 731.5
16.80.093 | LIMPEZA DE CAIXA DE INSPECAO | UN | 4 | 6.65 | 26.6
16.80.097 | CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO | UN | 48 | 605.57 | 29067.36
16.80.098 | RETIRADA DE ENTULHO | M3 | 5 | 59.09 | 295.45
|  |  | TOTAL |  | 5038573.5