ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

| ITEM | BASE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | Unid. | Qtd | Valor material | Total material | Valor mão de obra | Total mão de obra | Valor Total (Material + Mão de Obra) | Valor Total. C/ BDI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ESCOLA: EMEB "Fernanda da Silva Fonseca" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.0 |  |  | Serviços preliminares |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  | Remoções e Demolições |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | CDHU | 02.08.020 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA | M² | 6,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | FDE | 08.08.069 | AI-01 ABRIGO PARA BOMBA DE INCENDIO | UN | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | CDHU | 06.02.020 | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,50 M | M³ | 9,65 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | CDHU | 03.01.020 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES | M³ | 0,22 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | CDHU | 05.07.050 | REMOÇÃO DE ENTULHO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAL VOLUMOSO MISTURADO POR ALVENARIA, TERRA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO E METAL | M³ | 0,22 |  |  |  |  |  |  |
| 2.0 |  |  | Combate à Incêndio |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  | Instalações Hidráulicas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | CDHU | 47.05.260 | VÁLVULA DE RETENÇÃO DE PÉ COM CRIVO EM BRONZE, DN= 3´ | UN | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | CDHU | 47.01.080 | REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN= 3´ | UN | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | CDHU | 47.20.300 | CHAVE DE FLUXO DE ÁGUA COM RETARDO PARA TUBULAÇÕES COM DIÂMETRO NOMINAL DE 1" A 6" - CONEXÃO BSP | UN | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 | CDHU | 47.05.060 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL EM BRONZE, DN= 2 1/2´ | UN | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5 | CDHU | 47.01.070 | REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN= 2 1/2´ | UN | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.6 | CDHU | 43.10.490 | CONJUNTO MOTOR-BOMBA (CENTRÍFUGA) 5 CV, MULTIESTÁGIO, HMAN= 25 A 50 MCA, Q= 21,0 A 13,3 M³/H | UN | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.7 | CDHU | 46.07.080 | TUBO DE FERRO GALVANIZADO DN= 3´, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 4,42 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.8 | CDHU | 46.07.070 | TUBO DE FERRO GALVANIZADO DN= 2 1/2´, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 85,50 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.9 | CDHU | 32.10.060 | PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, A BASE DE RESINA EPÓXI COM ALCATRÃO, PARA RAMAIS SOB A TERRA, COM DN ACIMA DE 1´ ATÉ 2´ | M | 48,27 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.10 | CDHU | 33.11.050 | ESMALTE À BASE DE ÁGUA EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO | M² | 43,79 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.11 | CDHU | 50.01.330 | ABRIGO DE HIDRANTE DE 2 1/2´ COMPLETO - INCLUSIVE MANGUEIRA DE 30 M (2 X 15 M) | UN | 2,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.12 | CDHU | 50.01.340 | ABRIGO PARA REGISTRO DE RECALQUE TIPO COLUNA, COMPLETO - INCLUSIVE TUBULAÇÕES E VÁLVULAS | UN | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  | Instalações Elétricas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | CDHU | 50.01.090 | BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DE BOMBA DE INCÊNDIO TIPO QUEBRA-VIDRO | UN | 3,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 | CDHU | 50.05.170 | ACIONADOR MANUAL TIPO QUEBRA VIDRO, EM CAIXA PLÁSTICA | UN | 2,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3 | CDHU | 50.05.230 | SIRENE AUDIOVISUAL TIPO ENDEREÇÁVEL | UN | 2,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4 | CDHU | 50.05.270 | CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO COMPLETA, AUTONOMIA DE 1 HORA PARA 12 LAÇOS, 220 V/12 V | UN | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.5 | CDHU | 50.05.070 | LUMINÁRIA PARA UNIDADE CENTRALIZADA PENDENTE COMPLETA COM LÂMPADAS FLURESCENTES COMPACTAS DE 9W. | UN | 18,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.6 | FDE | 09.05.080 | QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIFASICO DE 4 A 5 HP | UN | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.7 | CDHU | 38.04.040 | ELETRODUTO GALVANIZADO, MÉDIO DE 3/4´ - COM ACESSÓRIOS | M | 95,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.8 | CDHU | 40.06.160 | CONDULETE METÁLICO DE 3´ | CJ | 57,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.9 | CDHU | 39.02.016 | CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | M | 190,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.10 | CDHU | 40.04.450 | TOMADA 2P+T DE 10 A - 250 V, COMPLETA | CJ | 19,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.11 | CDHU | 37.13.800 | MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 32 A | UN | 6,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.12 | CDHU | 39.24.151 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 3 X 1,5 MM², ISOLAMENTO 500 V - ISOLAÇÃO PP 70° C | M | 230,53 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.13 | CDHU | 38.01.060 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1´ - COM ACESSÓRIOS | M | 6,49 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.14 | CDHU | 38.04.060 | ELETRODUTO GALVANIZADO, MÉDIO DE 1´ - COM ACESSÓRIOS | M | 62,97 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.15 | CDHU | 40.06.060 | CONDULETE METÁLICO DE 1´ | CJ | 4,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  |  | Acessórios |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | CDHU | 50.10.100 | EXTINTOR MANUAL DE ÁGUA PRESSURIZADA - CAPACIDADE DE 10 LITROS | UN | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2 | CDHU | 97.02.194 | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (150x150mm), COM INDICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE À INCÊNDIO E ALARME | UN | 30,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.3 | CDHU | 28.20.850 | BARRA ANTIPÂNICO PARA PORTA DUPLA COM TRAVAMENTOS HORIZONTAL E VERTICAL COMPLETA, COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA E CHAVE, PARA VÃOS DE 1,70 A 2,60 M | CJ | 4,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3.0 |  |  | Serviços Complementares |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | CDHU | 06.11.040 | REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO | M³ | 9,50 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | CDHU | 11.04.020 | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL EXECUTADO NO LOCAL, MÍNIMO 150 KG CIMENTO / M³ | M³ | 0,22 |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | FDE | 08.80.095 | EXTINTOR DE INCENDIO DE AGUA PRESSURIZADA 10L : RECARGA | UN | 2,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | FDE | 08.80.093 | RECARGA DE EXTINTOR DE PO QUIMICO DE 4 KG | UN | 3,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | FDE | 15.02.025 | TINTA LÁTEX STANDARD | M² | 491,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | FDE | 08.08.090 | TREINAMENTO BÁSICO PARA BRIGADA DE INCÊNDIO INCLUSO EQUIPAMENTOS (POR PARTICIPANTE) | UN | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| SUBTOTAL |  |  |  |  |  | R$ - |  | R$ - |  | R$ - |  |
| ESCOLA: EMEB "Irmã de Miranda Mello" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.0 |  |  | Serviços preliminares |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  | Remoções e Demolições |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | CDHU | 02.08.020 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA | M² | 6,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | FDE | 08.08.069 | AI-01 ABRIGO PARA BOMBA DE INCENDIO | UN | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | CDHU | 14.04.210 | ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO, USO REVESTIDO, DE 14 CM | M² | 3,84 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | CDHU | 06.02.020 | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,50 M | M³ | 2,89 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | CDHU | 03.01.020 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES | M³ | 1,64 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6 | CDHU | 05.07.050 | REMOÇÃO DE ENTULHO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAL VOLUMOSO MISTURADO POR ALVENARIA, TERRA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO E METAL | M³ | 1,64 |  |  |  |  |  |  |
| 2.0 |  |  | Combate à Incêndio |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  | Instalações Hidráulicas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | CDHU | 47.05.260 | VÁLVULA DE RETENÇÃO DE PÉ COM CRIVO EM BRONZE, DN= 3´ | UN | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | CDHU | 47.01.080 | REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN= 3´ | UN | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | CDHU | 47.20.300 | CHAVE DE FLUXO DE ÁGUA COM RETARDO PARA TUBULAÇÕES COM DIÂMETRO NOMINAL DE 1" A 6" - CONEXÃO BSP | UN | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 | CDHU | 47.05.060 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL EM BRONZE, DN= 2 1/2´ | UN | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5 | CDHU | 47.01.070 | REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN= 2 1/2´ | UN | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.6 | CDHU | 46.07.080 | TUBO DE FERRO GALVANIZADO DN= 3´, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 5,42 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.7 | CDHU | 46.07.070 | TUBO DE FERRO GALVANIZADO DN= 2 1/2´, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 91,57 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.8 | CDHU | 43.10.490 | CONJUNTO MOTOR-BOMBA (CENTRÍFUGA) 5 CV, MULTIESTÁGIO, HMAN= 25 A 50 MCA, Q= 21,0 A 13,3 M³/H | UN | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.9 | CDHU | 33.11.050 | ESMALTE À BASE DE ÁGUA EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO | M² | 47,34 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.10 | CDHU | 50.01.330 | ABRIGO DE HIDRANTE DE 2 1/2´ COMPLETO - INCLUSIVE MANGUEIRA DE 30 M (2 X 15 M) | UN | 3,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.11 | CDHU | 50.01.340 | ABRIGO PARA REGISTRO DE RECALQUE TIPO COLUNA, COMPLETO - INCLUSIVE TUBULAÇÕES E VÁLVULAS | UN | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  | Instalações Elétricas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | CDHU | 50.01.090 | BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DE BOMBA DE INCÊNDIO TIPO QUEBRA-VIDRO | UN | 4,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 | CDHU | 50.05.170 | ACIONADOR MANUAL TIPO QUEBRA VIDRO, EM CAIXA PLÁSTICA | UN | 3,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3 | CDHU | 50.05.230 | SIRENE AUDIOVISUAL TIPO ENDEREÇÁVEL | UN | 3,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4 | CDHU | 50.05.270 | CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO COMPLETA, AUTONOMIA DE 1 HORA PARA 12 LAÇOS, 220 V/12 V | UN | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.5 | CDHU | 50.05.080 | LUMINÁRIA PARA UNIDADE CENTRALIZADA DE SOBREPOR COMPLETA COM LÂMPADAS FLURESCENTES COMPACTAS DE 15W. | UN | 12,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.6 | FDE | 09.05.080 | QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIFASICO DE 4 A 5 HP | UN | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.7 | CDHU | 38.04.040 | ELETRODUTO GALVANIZADO, MÉDIO DE 3/4´ - COM ACESSÓRIOS | M | 65,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.8 | CDHU | 40.06.160 | CONDULETE METÁLICO DE 3´ | CJ | 39,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.9 | CDHU | 39.02.016 | CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | M | 130,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.10 | CDHU | 40.04.450 | TOMADA 2P+T DE 10 A - 250 V, COMPLETA | CJ | 13,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.11 | CDHU | 37.13.800 | MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 32 A | UN | 4,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.12 | CDHU | 39.24.151 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 3 X 1,5 MM², ISOLAMENTO 500 V - ISOLAÇÃO PP 70° C | M | 443,80 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.13 | CDHU | 38.01.060 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1´ - COM ACESSÓRIOS | M | 16,66 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.14 | CDHU | 38.04.060 | ELETRODUTO GALVANIZADO, MÉDIO DE 1´ - COM ACESSÓRIOS | M | 67,10 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.15 | CDHU | 40.06.060 | CONDULETE METÁLICO DE 1´ | CJ | 4,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  |  | Acessórios |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | CDHU | 50.10.060 | EXTINTOR MANUAL DE PÓ QUÍMICO SECO BC - CAPACIDADE DE 8 KG | UN | 2,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2 | CDHU | 50.10.100 | EXTINTOR MANUAL DE ÁGUA PRESSURIZADA - CAPACIDADE DE 10 LITROS | UN | 2,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.3 | CDHU | 97.02.194 | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (150x150mm), COM INDICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE À INCÊNDIO E ALARME | UN | 22,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.4 | CDHU | 28.20.850 | BARRA ANTIPÂNICO PARA PORTA DUPLA COM TRAVAMENTOS HORIZONTAL E VERTICAL COMPLETA, COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA E CHAVE, PARA VÃOS DE 1,70 A 2,60 M | CJ | 2,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3.0 |  |  | Serviços Complementares |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | CDHU | 06.11.040 | REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO | M³ | 2,63 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | CDHU | 11.04.020 | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL EXECUTADO NO LOCAL, MÍNIMO 150 KG CIMENTO / M³ | M³ | 1,64 |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | FDE | 08.80.095 | EXTINTOR DE INCENDIO DE AGUA PRESSURIZADA 10L : RECARGA | UN | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | FDE | 08.80.093 | RECARGA DE EXTINTOR DE PO QUIMICO DE 4 KG | UN | 2,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | FDE | 15.02.025 | TINTA LÁTEX STANDARD | M² | 830,68 |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | FDE | 08.08.090 | TREINAMENTO BÁSICO PARA BRIGADA DE INCÊNDIO INCLUSO EQUIPAMENTOS (POR PARTICIPANTE) | UN | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| SUBTOTAL |  |  |  |  |  | R$ - |  | R$ - |  | R$ - |  |
| ESCOLA:EMEB "Isaura Roque Quércia" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.0 |  |  | Serviços preliminares |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  | Remoções e Demolições |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | CDHU | 02.08.020 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA | M² | 6,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | CDHU | 04.09.020 | RETIRADA DE ESQUADRIA METÁLICA EM GERAL | M² | 16,17 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | CDHU | 06.02.020 | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,50 M | M³ | 3,61 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | CDHU | 03.01.020 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES | M³ | 0,06 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | CDHU | 05.07.050 | REMOÇÃO DE ENTULHO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAL VOLUMOSO MISTURADO POR ALVENARIA, TERRA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO E METAL | M³ | 0,06 |  |  |  |  |  |  |
| 2.0 |  |  | Combate à Incêndio |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  | Instalações Hidráulicas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | CDHU | 47.05.260 | VÁLVULA DE RETENÇÃO DE PÉ COM CRIVO EM BRONZE, DN= 3´ | UN | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | CDHU | 47.01.080 | REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN= 3´ | UN | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | CDHU | 47.20.300 | CHAVE DE FLUXO DE ÁGUA COM RETARDO PARA TUBULAÇÕES COM DIÂMETRO NOMINAL DE 1" A 6" - CONEXÃO BSP | UN | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 | CDHU | 47.05.060 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL EM BRONZE, DN= 2 1/2´ | UN | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5 | CDHU | 47.01.070 | REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN= 2 1/2´ | UN | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.6 | CDHU | 46.07.080 | TUBO DE FERRO GALVANIZADO DN= 3´, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 5,42 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.7 | CDHU | 46.07.070 | TUBO DE FERRO GALVANIZADO DN= 2 1/2´, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 93,92 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.8 | CDHU | 43.10.490 | CONJUNTO MOTOR-BOMBA (CENTRÍFUGA) 5 CV, MULTIESTÁGIO, HMAN= 25 A 50 MCA, Q= 21,0 A 13,3 M³/H | UN | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.9 | CDHU | 33.11.050 | ESMALTE À BASE DE ÁGUA EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO | M² | 48,46 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.10 | CDHU | 50.01.330 | ABRIGO DE HIDRANTE DE 2 1/2´ COMPLETO - INCLUSIVE MANGUEIRA DE 30 M (2 X 15 M) | UN | 3,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.11 | FDE | 08.08.012 | REGISTRO DE RECALQUE NO PASSEIO (RR-01) | UN | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.12 | FDE | 08.08.069 | AI-01 ABRIGO PARA BOMBA DE INCENDIO | UN | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.13 | FDE | 08.02.005 | AG-08 ABRIGO PARA GAS COM 2 BUJOES DE 13 KG | UN | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.14 | CDHU | 46.10.010 | TUBO DE COBRE CLASSE A, DN= 15MM (1/2´), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 6,16 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.15 | CDHU | 32.10.050 | PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, A BASE DE RESINA EPÓXI COM ALCATRÃO, PARA RAMAIS SOB A TERRA, COM DN ATÉ 1´ | M | 4,66 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.16 | CDHU | 47.07.010 | VÁLVULA ESFERA EM AÇO CARBONO FUNDIDO, PASSAGEM REDUZIDA, CLASSE 150 LIBRAS PARA VAPOR E CLASSE 600 LIBRAS PARA ÁGUA, ÓLEO E GÁS, DN= 1/2´ | UN | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  | Instalações Elétricas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | CDHU | 50.01.090 | BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DE BOMBA DE INCÊNDIO TIPO QUEBRA-VIDRO | UN | 4,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 | CDHU | 50.05.170 | ACIONADOR MANUAL TIPO QUEBRA VIDRO, EM CAIXA PLÁSTICA | UN | 3,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3 | CDHU | 50.05.230 | SIRENE AUDIOVISUAL TIPO ENDEREÇÁVEL | UN | 3,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4 | CDHU | 50.05.270 | CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO COMPLETA, AUTONOMIA DE 1 HORA PARA 12 LAÇOS, 220 V/12 V | UN | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.5 | CDHU | 50.05.080 | LUMINÁRIA PARA UNIDADE CENTRALIZADA DE SOBREPOR COMPLETA COM LÂMPADAS FLURESCENTES COMPACTAS DE 15W. | UN | 11,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.6 | FDE | 09.05.080 | QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIFASICO DE 4 A 5 HP | UN | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.7 | CDHU | 38.04.040 | ELETRODUTO GALVANIZADO, MÉDIO DE 3/4´ - COM ACESSÓRIOS | M | 55,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.8 | CDHU | 40.06.160 | CONDULETE METÁLICO DE 3´ | CJ | 33,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.9 | CDHU | 39.02.016 | CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | M | 110,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.10 | CDHU | 40.04.450 | TOMADA 2P+T DE 10 A - 250 V, COMPLETA | CJ | 11,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.11 | CDHU | 37.13.800 | MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 32 A | UN | 4,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.12 | CDHU | 39.24.151 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 3 X 1,5 MM², ISOLAMENTO 500 V - ISOLAÇÃO PP 70° C | M | 310,26 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.13 | CDHU | 38.01.060 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1´ - COM ACESSÓRIOS | M | 13,73 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.14 | CDHU | 38.04.060 | ELETRODUTO GALVANIZADO, MÉDIO DE 1´ - COM ACESSÓRIOS | M | 56,44 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.15 | CDHU | 40.06.060 | CONDULETE METÁLICO DE 1´ | CJ | 6,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  |  | Acessórios |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | CDHU | 97.02.194 | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (150x150mm), COM INDICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE À INCÊNDIO E ALARME | UN | 35,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2 | CDHU | 28.20.850 | BARRA ANTIPÂNICO PARA PORTA DUPLA COM TRAVAMENTOS HORIZONTAL E VERTICAL COMPLETA, COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA E CHAVE, PARA VÃOS DE 1,70 A 2,60 M | CJ | 2,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.3 | CDHU | 28.20.030 | BARRA ANTIPÂNICO DE SOBREPOR PARA PORTA DE 1 FOLHA | UN | 2,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.4 | CDHU | 50.10.060 | EXTINTOR MANUAL DE PÓ QUÍMICO SECO BC - CAPACIDADE DE 8 KG | UN | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3.0 |  |  | Serviços Complementares |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | CDHU | 06.11.040 | REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO | M³ | 3,43 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | CDHU | 11.04.020 | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL EXECUTADO NO LOCAL, MÍNIMO 150 KG CIMENTO / M³ | M³ | 0,18 |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | CDHU | 24.20.020 | RECOLOCAÇÃO DE ESQUADRIAS METÁLICAS | M² | 16,17 |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | FDE | 08.80.095 | EXTINTOR DE INCENDIO DE AGUA PRESSURIZADA 10L : RECARGA | UN | 2,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | FDE | 08.80.093 | RECARGA DE EXTINTOR DE PO QUIMICO DE 4 KG | UN | 2,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 | FDE | 08.80.040 | LAUDO COM TESTE DE ESTANQUEIDADE EM INSTAL.DE REDES DE DISTRIB.DE GÁSES COMBUST.NBR 15526/07 | UN | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3.8 | FDE | 15.02.025 | TINTA LÁTEX STANDARD | M² | 818,28 |  |  |  |  |  |  |
| 3.9 | FDE | 08.08.090 | TREINAMENTO BÁSICO PARA BRIGADA DE INCÊNDIO INCLUSO EQUIPAMENTOS (POR PARTICIPANTE) | UN | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| SUBTOTAL |  |  |  |  |  | R$ - |  | R$ - |  | R$ - |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  | R$ - |  | R$ - |  | R$ - |  |

PRAZO DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 DIAS DE SUA ELABORAÇÃO

A LICITANTE VENCEDORA DEVERÁ APRESENTAR PLANILHA CONTENDO OS VALORES UNITÁRIO.

Pelo exposto, pede deferimento.

Orlândia, SP, 18 de Março de 2021

REQUISITANTE:____________________________________________

Leonardo Donizeti Alves

Secretaria de Infraestrutura Urbana

AUTORIZADO POR:________________________________________

Sergio Augusto Bordin Junior

Prefeito Municipal