## PLANILHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA PÇA. CEL. ORLANDO, 600 - C. P. 77 - CEP 14620-000 – FONE PABX (16) 3820-8000 - CNPJ: 45.351.749/0001-11
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
BASE DA REFERÊNCIA: BOLETIM CDHU 196 11/24 – SINAPI 12/24 – FDE 01/25 – NÃO DESONERADAS - BDI 20,70%
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN. | QNT. | CUSTO UN. | CUSTO TOTAL | BDI | PREÇO UN. (COM BDI) | PREÇO TOTAL (COM BDI)
1. SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | SINAPI-I | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO | M² | 8 | 400 | 3200 | 1.2223 | 488.92 | 3911.36
1.2 | FDE | 16.06.059 | TAPUME H=225CM ENGASTADO NO TERRENO E PINTURA LATEX FACE EXTERNA COM LOGOTIPO | M² | 57.6 | 97.9 | 5639.04 | 1.2223 | 119.66 | 6892.416
1.2 | SINAPI | 98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | M² | 860 | R$ 0,71 | 610.6 | 1.2223 | 0.87 | 748.2
1.3 | CDHU | 05.09.007 | TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA | M³ | 172 | R$ 30,55 | 5254.6 | 1.2223 | 37.34 | 6422.48
1.4 | CDHU | 05.07.050 | REMOÇÃO DE ENTULHO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAL VOLUMOSO E MISTURADO POR ALVENARIA, TERRA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO E METAL | M³ | 179.08 | R$ 123,13 | 22050.1204 | 1.2223 | 150.5 | 26951.54
1.5 | CDHU | 03.02.040 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO | M3 | 7.08 | R$ 85,72 | 606.8976 | 1.2223 | 104.78 | 741.8424
1.6 | SINAPI | 98519 | REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018 | M² | 860 | R$ 4,95 | 4257 | 1.2223 | 6.05 | 5203
1.7 | CDHU | 02.10.020 | LOCAÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO | M² | 860 | R$ 17,75 | 15265 | 1.2223 | 21.7 | 18662
1.7 | FDE | 16.06.051 | CANTEIRO DE OBRAS - LARG 3.30M | M² | 16.5 | R$ 507,49 | 8373.585 | 1.2223 | 620.31 | 10235.115
1.8 | CDHU | 02.02.150 | LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M² | UNMES | 6 | R$ 931,50 | 5589 | 1.2223 | 1138.57 | 6831.42
1.9 | CDHU | 02.02.160 | LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO GUARITA - ÁREA MÍNIMA DE 4,60 M² | UNMES | 6 | R$ 902,04 | 5412.24 | 1.2223 | 1102.56 | 6615.36
1.10 | CDHU | 02.02.140 | LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO SANITÁRIO COM 2 VASOS SANITÁRIOS, 2 LAVATÓRIOS, 2 MICTÓRIOS E 4 PONTOS PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M² | UNMES | 6 | R$ 1.396,08 | 8376.48 | 1.2223 | 1706.43 | 10238.58
[6 empty] | TOTAL DO ITEM 1: |  |  |  | 103453.3134
2. FUNDAÇÃO
2.1 | SINAPI | 101174 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADOCONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 136 | R$ 88,81 | 12078.16 | 1.2223 | 108.55 | 14762.8
2.2 | SINAPI | 92800 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | KG | 145.2117 | R$ 11,09 | 1610.3981 | 1.2223 | 13.56 | 1969.0711
2.3 | SINAPI | 96526 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M³ | 4.7022 | R$ 364,75 | 1715.1274 | 1.2223 | 445.83 | 2096.3818
2.4 | SINAPI | 101619 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | M³ | 1.5674 | R$ 267,72 | 419.6243 | 1.2223 | 327.23 | 512.9003
2.5 | SINAPI | 92800 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | KG | 83.6783 | R$ 11,09 | 927.9919 | 1.2223 | 13.56 | 1134.6772
2.6 | SINAPI | 92803 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | KG | 193.4172 | R$ 10,25 | 1982.5259 | 1.2223 | 12.53 | 2423.517
2.7 | SINAPI | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M³ | 4.7022 | R$ 593,27 | 2789.6742 | 1.2223 | 725.15 | 3409.8003
2.8 | SINAPI | 101165 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29 CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M³ | 6.7 | R$ 974,16 | 6526.872 | 1.2223 | 1190.72 | 7977.824
[6 empty] | TOTAL DO ITEM 2: |  |  |  | 34286.9718
3. INFRAESTRUTURA
3.1 | SINAPI | 92415 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M² | 136.86 | R$ 143,18 | 19595.6148 | 1.2223 | 175.01 | 23951.8686
3.2 | SINAPI | 92800 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | KG | 115.9949 | R$ 9,99 | 1158.7886 | 1.2223 | 12.21 | 1416.2972
3.3 | SINAPI | 92803 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | KG | 307.1 | R$ 8,85 | 2717.835 | 1.2223 | 10.82 | 3322.822
3.4 | SINAPI | 103672 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE GRUA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M³ | 5.69 | R$ 570,59 | 3246.6571 | 1.2223 | 697.43 | 3968.3767
3.5 | SINAPI | 103322 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M² | 156.31 | R$ 62,12 | 9709.9772 | 1.2223 | 75.93 | 11868.6183
3.6 | FDE | 16.15.003 | VERGA / CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA 14X19X39 CM | M | 33.4 | R$ 28,95 | 966.93 | 1.2223 | 35.39 | 1182.026
3.7 | SINAPI | 92451 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M² | 84.72 | R$ 184,40 | 15622.368 | 1.2223 | 225.39 | 19095.0408
3.8 | SINAPI | 92800 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | KG | 111.6233 | R$ 9,99 | 1115.1168 | 1.2223 | 12.21 | 1362.9206
3.9 | SINAPI | 92803 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | KG | 174.24 | R$ 8,85 | 1542.024 | 1.2223 | 10.82 | 1885.2768
3.10 | SINAPI | 92804 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 | KG | 87.12 | R$ 7,56 | 658.6272 | 1.2223 | 9.24 | 804.9888
3.11 | SINAPI | 103675 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M³ | 6.35 | R$ 569,93 | 3619.0555 | 1.2223 | 696.63 | 4423.6005
3.12 | SINAPI | 101964 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 | M² | 66.6 | R$ 171,98 | 11453.868 | 1.2223 | 210.21 | 13999.986
[6 empty] | TOTAL DO ITEM 3: |  |  |  | 87281.8222
4. TELHADO
4.1 | SINAPI | 92606 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | 4 | R$ 931,01 | 3724.04 | 1.2223 | 1137.97 | 4551.88
4.2 | SINAPI | 92604 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | 2 | R$ 814,95 | 1629.9 | 1.2223 | 996.11 | 1992.22
4.3 | SINAPI | 92602 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | 1 | R$ 728,25 | 728.25 | 1.2223 | 890.14 | 890.14
4.4 | SINAPI | 100358 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 4 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 2 | R$ 1.681,13 | 3362.26 | 1.2223 | 2054.85 | 4109.7
4.5 | SINAPI | 100359 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 1 | R$ 1.762,09 | 1762.09 | 1.2223 | 2153.8 | 2153.8
4.6 | SINAPI | 92580 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M² | 61.25 | R$ 59,99 | 3674.3875 | 1.2223 | 73.33 | 4491.4625
4.7 | SINAPI | 92539 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSOTRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M² | 48.03 | R$ 89,54 | 4300.6062 | 1.2223 | 109.44 | 5256.4032
4.8 | CDHU | 16.13.130 | TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA POLIÉSTER, TIPO SANDUÍCHE, ESPESSURA DE 0,50 MM, COM POLIESTIRENO EXPANDIDO | M² | 61.25 | R$ 153,79 | 9419.6375 | 1.2223 | 187.98 | 11513.775
4.9 | SINAPI | 94195 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 Á GUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M² | 48.03 | R$ 64,17 | 3082.0851 | 1.2223 | 78.43 | 3766.9929
4.10 | FDE | 08.12.015 | CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 24 - CORTE 0,33M | M | 34.7 | R$ 91,63 | 3179.561 | 1.2223 | 112 | 3886.4
4.11 | FDE | 08.12.003 | CONDUTOR DE CHAPA GALVANIZADA N 24 - DESENVOLVIMENTO DE 0,33 M | M | 34.8 | R$ 68,34 | 2378.232 | 1.2223 | 83.53 | 2906.844
4.12 | SINAPI | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | M | 39.6 | R$ 53,68 | 2125.728 | 1.2223 | 65.61 | 2598.156
[6 empty] | TOTAL DO ITEM 4: |  |  |  | 48117.7736
5. PAREDES
5.1 | SINAPI | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | M² | 459.58 | R$ 4,71 | 2164.6218 | 1.2223 | 5.76 | 2647.1808
5.2 | CDHU | 17.02.120 | EMBOÇO COMUM | M² | 459.58 | R$ 23,71 | 10896.6418 | 1.2223 | 28.98 | 13318.6284
5.3 | CDHU | 17.02.220 | REBOCO | M² | 423.15 | R$ 13,85 | 5860.6275 | 1.2223 | 16.93 | 7163.9295
5.4 | CDHU | 18.13.020 | REVESTIMENTO EM PLACA CERÂMICA EXTRUDADA DE ALTA RESISTÊNCIA QUÍMICA E MECÂNICA, ESPESSURA ENTRE 9 E 10 MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA DE ALTA ADERÊNCIA | M² | 36.44 | R$ 149,18 | 5436.1192 | 1.2223 | 182.34 | 6644.4696
5.5 | SINAPI | 88411 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 | M² | 484.05 | R$ 5,57 | 2696.1585 | 1.2223 | 6.81 | 3296.3805
5.6 | SINAPI | 88484 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M² | 60.9 | R$ 6,12 | 372.708 | 1.2223 | 7.48 | 455.532
5.7 | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M² | 484.05 | R$ 14,44 | 6989.682 | 1.2223 | 17.65 | 8543.4825
[6 empty] | TOTAL DO ITEM 5: |  |  |  | 42069.6033
6.PISO
6.1 | SINAPI-I | 6081 | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) | M³ | 243.27 | R$ 52,30 | 12723.021 | 1.2223 | 63.93 | 15552.2511
6.2 | SINAPI | 96624 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 | M³ | 70.6 | R$ 165,14 | 11658.884 | 1.2223 | 201.85 | 14250.61
6.3 | SINAPI | 97113 | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | M² | 807.72 | R$ 1,62 | 1308.5064 | 1.2223 | 1.98 | 1599.2856
6.4 | SINAPI | 88472 | CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021 | M² | 807.72 | R$ 34,71 | 28035.9612 | 1.2223 | 42.43 | 34271.5596
6.5 | SINAPI | 39507 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-113, (1,8 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 3,8 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | M² | 807.72 | R$ 12,48 | 10080.3456 | 1.2223 | 15.25 | 12317.73
6.6 | SINAPI | 87257 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | M² | 101.7 | R$ 60,29 | 6131.493 | 1.2223 | 73.69 | 7494.273
6.7 | SINAPI | 88650 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014 | M | 55.5 | R$ 11,57 | 642.135 | 1.2223 | 14.14 | 784.77
6.8 | FDE | 16.02.040 | PAVIMENTACAO ARTICULADA BLOCO CONCRETO INTERTRAVADO E=6CM 35 MPA COR NATURAL SOBRE BASE AREIA GROSSA | M² | 28.93 | R$ 125,91 | 3642.5763 | 1.2223 | 153.9 | 4452.327
6.9 | CDHU | 19.01.062 | PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATÉ 20 CM, ACABAMENTO POLIDO | M | 18.9 | R$ 168,86 | 3191.454 | 1.2223 | 206.4 | 3900.96
6.10 | SINAPI | 102491 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | M² | 706.02 | R$ 23,95 | 16909.179 | 1.2223 | 29.27 | 20665.2054
[6 empty] | TOTAL DO ITEM 6: |  |  |  | 115288.9717
7. ESQUADRIAS/PORTAS
7.1 | CDHU | 24.02.060 | PORTA/PORTÃO DE ABRIR EM CHAPA, SOB MEDIDA | M² | 29.54 | R$ 985,93 | 29124.3722 | 1.2223 | 1205.1 | 35598.654
7.2 | CDHU | 25.01.371 | CAIXILHO EM ALUMÍNIO BASCULANTE COM VIDRO - BRANCO | M² | 0.45 | R$ 920,86 | 414.387 | 1.2223 | 1125.57 | 506.5065
7.3 | CDHU | 24.01.070 | CAIXILHO EM FERRO DE CORRER, SOB MEDIDA | M² | 7.7 | R$ 882,88 | 6798.176 | 1.2223 | 1079.14 | 8309.378
7.4 | FDE | 15.01.003 | PINTURA ALUMINIO EM ESTRUTURA METALICA | M² | 37.69 | R$ 19,77 | 745.1313 | 1.2223 | 24.16 | 910.5904
7.5 | CDHU | 24.02.450 | GRADE DE PROTEÇÃO PARA CAIXILHOS | M² | 8.15 | R$ 1.112,86 | 9069.809 | 1.2223 | 1360.25 | 11086.0375
7.6 | CDHU | 34.05.170 | BARREIRA DE PROTEÇÃO PERIMETRAL EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 430, DUPLA | M | 112.8 | R$ 41,10 | 4636.08 | 1.2223 | 50.24 | 5667.072
[6 empty] | TOTAL DO ITEM 7: |  |  |  | 62078.2384
8. INSTALAÇÕES DE ELEMENTOS PERMANENTES
8.1 | FDE | 08.15.013 | LT-04 LAVATORIO /BEBEDOURO COLETIVO COM TORNEIRA ANTIVANDALISMO | M | 2.5 | R$ 1.562,02 | 3905.05 | 1.2223 | 1909.26 | 4773.15
8.2 | FDE | 08.17.081 | TJ-03 TORNEIRA DE JARDIM | UN | 3 | R$ 503,36 | 1510.08 | 1.2223 | 615.26 | 1845.78
8.3 | FDE | 08.16.055 | BR-09 LAVATORIO ACESSIVEL | CJ | 1 | R$ 1.698,57 | 1698.57 | 1.2223 | 2076.16 | 2076.16
8.4 | CDHU | 30.01.061 | BARRA DE APOIO LATERAL PARA LAVATÓRIO, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1.1/4", COMPRIMENTO 25 A 30 CM | UN | 2 | R$ 172,34 | 344.68 | 1.2223 | 210.65 | 421.3
8.5 | CDHU | 30.01.010 | BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2´ | M | 2.1 | R$ 194,27 | 407.967 | 1.2223 | 237.46 | 498.666
8.6 | FDE | 08.16.054 | BR-08 BACIA PARA SANITARIO ACESSIVEL | CJ | 1 | R$ 3.104,87 | 3104.87 | 1.2223 | 3795.08 | 3795.08
8.7 | FDE | 44.01.370 | TANQUE EM GRANITO SINTÉTICO, LINHA COMERCIAL - SEM PERTENCES | CJ | 1 | R$ 207,64 | 207.64 | 1.2223 | 253.8 | 253.8
8.8 | FDE | 44.03.510 | TORNEIRA DE PAREDE ANTIVANDALISMO, DN= 3/4´ | CJ | 1 | R$ 488,04 | 488.04 | 1.2223 | 596.53 | 596.53
8.9 | FDE | 05.05.104 | CC-05 CUBA INOX (50X40X25CM) TORNEIRA DE MESA INCL.VÁLVULA AMERICANA-GRANITO | UN | 1 | R$ 4.821,03 | 4821.03 | 1.2223 | 5892.74 | 5892.74
8.10 | FDE | 05.05.040 | BS-05 BANCADA PARA COZINHA - GRANITO POLIDO 20MM | M | 1.85 | R$ 440,84 | 815.554 | 1.2223 | 538.84 | 996.854
[6 empty] | TOTAL DO ITEM 8: |  |  |  | 21150.06
9. ÁGUAS PLUVIAIS E RALOS INTERNOS
9.1 | FDE | 16.05.075 | CA-10 CAIXA DE AREIA 50X50 CM PARA AGUAS PLUVIAIS | UN | 2 | R$ 420,40 | 840.8 | 1.2223 | 513.85 | 1027.7
9.2 | FDE | 16.05.031 | CA-21 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (20CM) | M | 50.75 | R$ 173,00 | 8779.75 | 1.2223 | 211.46 | 10731.595
9.3 | FDE | 16.05.046 | TC-09 TAMPA DE CONCRETO PRE-MOLDADA PERF. P/ CANALETA L=20CM | M | 50.75 | R$ 93,70 | 4755.275 | 1.2223 | 114.53 | 5812.3975
9.4 | FDE | 08.10.048 | RALO SIFONADO DE F.FUNDIDO DN 150 MM C/GRELHA PVC CROMADO | UN | 11 | R$ 636,18 | 6997.98 | 1.2223 | 777.6 | 8553.6
9.5 | FDE | 16.05.064 | TUBO PVC OCRE JUNTA ELASTICA DN 100 INCLUSIVE CONEXOES - ENTERRADO | M | 40 | R$ 78,38 | 3135.2 | 1.2223 | 95.8 | 3832
9.6 | FDE | 16.05.067 | TUBO PVC OCRE JUNTA ELASTICA DN 250 INCLUSIVE CONEXOES - ENTERRADO | M | 136.75 | R$ 259,82 | 35530.385 | 1.2223 | 317.58 | 43429.065
[6 empty] | TOTAL DO ITEM 9: |  |  |  | 73386.3575
10. CAIXA ESGOTO PREDIAL
10.1 | FDE | 16.08.027 | CG-01 CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA | UN | 1 | R$ 1.729,98 | 1729.98 | 1.2223 | 2114.55 | 2114.55
10.2 | FDE | 16.08.028 | CI-01 CAIXA DE INSPECAO 60X60CM PARA ESGOTO | UN | 2 | R$ 694,10 | 1388.2 | 1.2223 | 848.4 | 1696.8
10.3 | FDE | 08.09.061 | TUBO PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 50 INCL CONEXÕES | M | 21.9 | R$ 53,84 | 1179.096 | 1.2223 | 65.81 | 1441.239
10.4 | FDE | 08.09.062 | TUBO PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 75 INCL CONEXÕES | M | 15 | R$ 69,59 | 1043.85 | 1.2223 | 85.06 | 1275.9
10.5 | FDE | 08.09.063 | TUBO PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES | M | 15 | R$ 90,52 | 1357.8 | 1.2223 | 110.64 | 1659.6
10.6 | FDE | 08.09.064 | TUBO PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 150 INCL CONEXÕES | M | 5 | R$ 138,28 | 691.4 | 1.2223 | 169.02 | 845.1
[6 empty] | TOTAL DO ITEM 10: |  |  |  | 9033.189
11. CAIXA D'ÁGUA
11.1 | SINAPI | 102608 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_06/2021 | UN | 1 | R$ 1.068,51 | 1068.51 | 1.2223 | 1306.04 | 1306.04
11.2 | CDHU | 47.02.010 | REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 1/2´ - LINHA ESPECIAL | UN | 2 | 107.27 | 214.54 | 1.2223 | 131.12 | 262.24
11.3 | CDHU | 47.02.100 | REGISTRO DE PRESSÃO EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 1/2´ - LINHA ESPECIAL | UN | 2 | 114.16 | 228.32 | 1.2223 | 139.54 | 279.08
11.4 | CDHU | 44.20.200 | SIFÃO DE METAL CROMADO DE 1 1/2´ X 2´ | UN | 2 | 168.18 | 336.36 | 1.2223 | 205.57 | 411.14
11.5 | CDHU | 49.01.016 | CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA | UN | 2 | 88.01 | 176.02 | 1.2223 | 107.57 | 215.14
11.6 | CDHU | 47.04.040 | VÁLVULA DE DESCARGA COM REGISTRO PRÓPRIO, DN= 1 1/2´ | UN | 1 | 376.28 | 376.28 | 1.2223 | 459.93 | 459.93
[6 empty] | TOTAL DO ITEM 11: |  |  |  | 2933.57
12. TUBOS ÁGUA FRIA E QUENTE - ISOMETRICO
12.1 | CDHU | 46.01.040 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 40 MM, (1 1/4´), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 32 | R$ 49,33 | 1578.56 | 1.2223 | 60.3 | 1929.6
12.2 | CDHU | 47.02.020 | REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 3/4´ - LINHA ESPECIAL | UN | 5 | R$ 105,68 | 528.4 | 1.2223 | 129.17 | 645.85
[6 empty] | TOTAL DO ITEM 12: |  |  |  | 2575.45
13. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
13.1 | FDE | 09.02.021 | AE-24 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA PADRÃO MULTI 200 CPFL CATEGORIA C-5 | UN | 1 | R$ 7.387,33 | 7387.33 | 1.2223 | 9029.53 | 9029.53
13.2 | SINAPI | 101879 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | R$ 512,88 | 512.88 | 1.2223 | 626.89 | 626.89
13.3 | FDE | 09.08.029 | INTERRUPTOR DE 1 TECLA - ELETROD PVC Ø 25MM FLEXIVEL NBR 15465 | UN | 1 | R$ 132,43 | 132.43 | 1.2223 | 161.87 | 161.87
13.4 | FDE | 09.08.030 | INTERRUPTOR DE 2 TECLAS - ELETROD PVC Ø 25MM FLEXIVEL NBR 15465 | UN | 2 | R$ 200,58 | 401.16 | 1.2223 | 245.17 | 490.34
13.5 | FDE | 09.08.032 | INTERRUPTOR DE 3 TECLAS - ELETROD PVC Ø 25MM FLEXIVEL NBR 15465 | UN | 2 | R$ 209,26 | 418.52 | 1.2223 | 255.78 | 511.56
13.6 | FDE | 09.08.013 | TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136, CORRENTE 10A-250V-ELETR. AÇO GALV. A QUENTE | UN | 16 | R$ 214,87 | 3437.92 | 1.2223 | 262.64 | 4202.24
13.7 | FDE | 09.09.057 | LUMINÁRIA SOBREPOR LED TUBULAR VIDRO 2X18W TEMPERATURA DE COR 4000ºK | UN | 21 | R$ 183,51 | 3853.71 | 1.2223 | 224.3 | 4710.3
13.8 | FDE | 09.11.041 | IL-101 PROJETOR LED <=100W L240 X H175 MM C/DIFUSOR DE VIDRO TEMPERADO. | UN | 13 | R$ 206,41 | 2683.33 | 1.2223 | 252.29 | 3279.77
13.9 | SINAPI | 97605 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 7 | R$ 89,55 | 626.85 | 1.2223 | 109.46 | 766.22
13.10 | SINAPI | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 6 | R$ 12,75 | 76.5 | 1.2223 | 15.58 | 93.48
13.11 | SINAPI | 38.13.020 | ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 50 MM, COM ACESSÓRIOS | M | 145.23 | R$ 11,02 | 1600.4346 | 1.2223 | 13.47 | 1956.2481
13.12 | CDHU | 38.07.300 | PERFILADO PERFURADO 38 X 38 MM EM CHAPA 14 PRÉ-ZINCADA, COM ACESSÓRIOS | M | 14.21 | R$ 45,52 | 646.8392 | 1.2223 | 55.64 | 790.6444
13.13 | SINAPI | 91927 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 386.64 | R$ 5,40 | 2087.856 | 1.2223 | 6.6 | 2551.824
13.14 | SINAPI | 91929 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4,0 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 613.44 | R$ 7,84 | 4809.3696 | 1.2223 | 9.58 | 5876.7552
[6 empty] | TOTAL DO ITEM 13: |  |  |  | 35047.6717
[6 empty] | VALOR TOTAL GERAL: |  |  |  | 636702.9926
_____________________________ Maria Eduarda Vasco Arquiteta e Urbanista Autora do Projeto CAU A2845377

## CRONO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA PÇA. CEL. ORLANDO, 600 - C. P. 77 - CEP 14620-000 – FONE PABX (16) 3820-8000 - CNPJ: 45.351.749/0001-11
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | U | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | MÊS 05 | MÊS 06 | TOTAL
1. SERVIÇOS PRELIMINARES | % | 25% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 100%
| R$ | 25863.3283 | 15517.997 | 15517.997 | 15517.997 | 15517.997 | 15517.997 | 103453.3134
2. FUNDAÇÃO | % | MÊS 01: 100% | 100%
| R$ | MÊS 01: 34286.9718 | 34286.9718
3. INFRAESTRUTURA | % | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  | 100%
| R$ | 21820.4556 | 21820.4556 | 21820.4556 | 21820.4556 |  |  | 87281.8222
4. TELHADO | % | MÊS 02: 35%; MÊS 03: 35%; MÊS 04: 30% | 100%
| R$ | MÊS 02: 16841.2208; MÊS 03: 16841.2208; MÊS 04: 14435.3321 | 48117.7736
5. PAREDES | % | MÊS 05: 25%; MÊS 06: 75% | 100%
| R$ | MÊS 05: 10517.4008; MÊS 06: 31552.2025 | 42069.6033
6.PISO | % |  | 25% | 25% | 25% | 25% |  | 100%
| R$ |  | 28822.2429 | 28822.2429 | 28822.2429 | 28822.2429 |  | 115288.9717
7. ESQUADRIAS/PORTAS | % | MÊS 04: 25%; MÊS 05: 50%; MÊS 06: 25 | 2575%
| R$ | MÊS 04: 15519.5596; MÊS 05: 31039.1192; MÊS 06: 15519.5596 | 62078.2384
8. INSTALAÇÕES DE ELEMENTOS PERMANENTES | % | MÊS 05: 25%; MÊS 06: 75% | 100%
| R$ | MÊS 05: 5287.515; MÊS 06: 15862.545 | 21150.06
9. ÁGUAS PLUVIAIS E RALOS INTERNOS | % | 15% | 15% | 50% | 20% |  |  | 100%
| R$ | 11007.9536 | 11007.9536 | 36693.1787 | 14677.2715 |  |  | 73386.3575
10. CAIXA ESGOTO PREDIAL | % | MÊS 02: 100% | 100%
| R$ | MÊS 02: 9033.189 | 9033.189
11. CAIXA D'ÁGUA | % | MÊS 03: 100% | 100%
| R$ | MÊS 03: 2933.57 | 2933.57
12. TUBOS ÁGUA FRIA E QUENTE - ISOMETRICO | % | MÊS 03: 100% | 100%
| R$ | MÊS 03: 2575.45 | 2575.45
13. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | % | MÊS 05: 50%; MÊS 06: 50% | 100%
| R$ | MÊS 05: 17523.8358; MÊS 06: 17523.8358 | 35047.6717
SOMA: |  | 92978.7093 | 103043.0589 | 125204.115 | 110792.8587 | 108708.1108 | 95976.1399 | 636702.9926
_____________________________ Maria Eduarda Vasco Arquiteta e Urbanista Autora do Projeto CAU A2845377

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA Estado de São Paulo SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PÇA. CEL. ORLANDO, 600 – CX. POSTAL, 77 – CEP 14620-000 – FONE PABX (16) 3820-8010 CNPJ: 45.351.749/0001–11
BDI SEM DESONERAÇÃO (FÓRMULA ACÓRDÃO TCU)
TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO |  |  |  | DESONERAÇÃO
Construção e Reformas de Edifícios |  |  |  | NÃO
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: |  |  |  | 100%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): |  |  |  | 2%
Itens | Siglas | % Adotado | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Administração Central | AC | 4% | 3% | 4% | 5.5%
Seguro e Garantia | SG | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 1%
Risco | R | 1.27% | 0.97% | 1.27% | 1.27%
Despesas Financeiras | DF | 1.23% | 0.59% | 1.23% | 1.39%
Lucro | L | 7.4% | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | CP | 3.65% | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | ISS | 2% | 0% | 2.5% | 5%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | CPRB | 0% | 0% | 4.5% | 4.5%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | BDI PAD | 22.23% | 16.12% | 22.88% | 30.33%
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de MERO FORNECIMENTO DE MATERIAIS EQUIPAMENTOS cálculo para é de 100%, com a respectiva alíquota de 2,00%."
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
__________________________ Maria Eduarda Vasco Autora do Projeto CAU/SP: A2845377
BDI.PAD = (1+AC+SG+R)*(1+DF)*(1+L)
_______________________
(1-CP-ISS)
-1