## ANALITICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA / Estado de São Paulo / SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA / PÇA. CEL. ORLANDO, 600 – CX. POSTAL, 77 – CEP 14620-000 – FONE PABX (16) 3820-8010 / CPNJ: 45.351.749/0001–11
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM	DESCRIÇÃO			UN.	QNT.	VALOR SEM BDI	BDI	VALOR TOTAL
1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS, LOCADOS E CONVENIADOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL			SV	1,00	R$ 3.841.591,57	19,50%	R$ 4.590.701,93

Referência: CDHU 199 08/25 e FDE 10/2025 – Não Desoneradas – BDI Incidente de 19,50%
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	QNT.	CUSTO UN.	VALOR UN. COM BDI	VALOR TOTAL
1. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					R$ 314.973,82
1.1.	Demolição de concreto, lastro, mistura e afins
1.1.1.	CDHU	03.01.020	Demolição manual de concreto simples	M3	75,00	R$ 235,73	R$ 281,70	R$ 21.127,50
1.1.2.	CDHU	03.01.040	Demolição manual de concreto armado	M3	50,00	R$ 428,60	R$ 512,18	R$ 25.609,00
1.1.3.	CDHU	03.01.200	Demolição mecanizada de concreto armado, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	M3	35,00	R$ 585,48	R$ 699,65	R$ 24.487,75
1.2.	Demolição de alvenaria
1.2.1.	CDHU	03.02.040	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento	M3	185,00	R$ 85,72	R$ 102,44	R$ 18.951,40
1.3.	Demolição de revestimentos
1.3.1.	CDHU	03.04.020	Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base	M2	635,00	R$ 12,86	R$ 15,37	R$ 9.759,95
1.3.2.	CDHU	04.40.070	Retirada manual de paralelepípedo ou lajota de concreto, inclusive limpeza e empilhamento	M2	75,00	R$ 12,86	R$ 15,37	R$ 1.152,75
1.4.	Demolição de forros, divisórias e fechamentos
1.4.1.	CDHU	03.08.040	Demolição manual de forro qualquer, inclusive sistema de fixação/tarugamento	M2	1.875,00	R$ 6,43	R$ 7,68	R$ 14.400,00
1.4.2.	CDHU	03.08.200	Demolição manual de painéis divisórias, inclusive montantes metálicos	M2	335,00	R$ 7,07	R$ 8,45	R$ 2.830,75
1.4.3.	CDHU	04.14.020	Retirada de vidro ou espelho com raspagem da massa ou retirada de baguete	M2	335,00	R$ 15,62	R$ 18,67	R$ 6.254,45
1.5.	Retirada de elementos de telhamento
1.5.1.	CDHU	04.02.110	Retirada de estrutura em madeira pontaletada - telhas perfil qualquer	M2	1.875,00	R$ 14,26	R$ 17,04	R$ 31.950,00
1.5.2.	CDHU	04.02.140	Retirada de estrutura metálica	KG	1.500,00	R$ 2,32	R$ 2,77	R$ 4.155,00
1.5.3.	CDHU	04.03.020	Retirada de telhamento em barro	M2	1.875,00	R$ 17,14	R$ 20,48	R$ 38.400,00
1.5.4.	CDHU	04.03.040	Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro	M2	750,00	R$ 8,57	R$ 10,24	R$ 7.680,00
1.6.	Retirada de folhas e esquadrias
1.6.1.	CDHU	04.08.020	Retirada de folha de esquadria em madeira	UN	150,00	R$ 23,77	R$ 28,41	R$ 4.261,50
1.6.2.	CDHU	04.09.020	Retirada de esquadria metálica em geral	M2	150,00	R$ 33,26	R$ 39,75	R$ 5.962,50
1.7.	Retirada de aparelhos e instalações sanitárias
1.7.1.	CDHU	04.11.020	Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios	UN	225,00	R$ 46,86	R$ 56,00	R$ 12.600,00
1.7.2.	CDHU	04.11.140	Retirada de sifão ou metais sanitários diversos	UN	375,00	R$ 12,50	R$ 14,94	R$ 5.602,50
1.7.3.	FDE	08.50.001	Demolição de tubulações em geral incluindo conexões, caixas e ralos	M	375,00	R$ 8,93	R$ 10,67	R$ 4.001,25
1.8.	Retirada de aparelhos e instalações elétricas
1.8.1.	CDHU	04.12.020	Retirada de conjunto motor-bomba	UN	3,00	R$ 99,53	R$ 118,94	R$ 356,82
1.8.2.	CDHU	04.17.020	Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou parede	UN	185,00	R$ 21,07	R$ 25,18	R$ 4.658,30
1.8.3.	CDHU	04.17.040	Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em poste ou braço	UN	35,00	R$ 79,01	R$ 94,42	R$ 3.304,70
1.8.4.	CDHU	04.19.120	Remoção de interruptores, tomadas, botão de campainha ou cigarra	UN	265,00	R$ 21,07	R$ 25,18	R$ 6.672,70
1.8.5.	CDHU	04.21.130	Remoção de poste de concreto	UN	5,00	R$ 272,15	R$ 325,22	R$ 1.626,10
1.8.6.	CDHU	04.21.140	Remoção de poste metálico	UN	5,00	R$ 272,15	R$ 325,22	R$ 1.626,10
1.9.	Retirada e destinação de entulho
1.9.1.	CDHU	05.07.050	Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal	M3	280,00	R$ 127,22	R$ 152,03	R$ 42.568,40
1.9.2.	CDHU	05.09.007	Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra	M3	280,00	R$ 30,62	R$ 36,59	R$ 10.245,20
1.9.3.	CDHU	05.10.022	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 3° km até o 5° km	M3	280,00	R$ 14,13	R$ 16,89	R$ 4.729,20

2. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					R$ 5.603,75
2.1.	CDHU	06.01.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	M3	25,00	R$ 53,58	R$ 64,03	R$ 1.600,75
2.2.	FDE	01.06.005	Reaterro interno apiloado	M3	25,00	R$ 78,16	R$ 93,40	R$ 2.335,00
2.3.	FDE	01.02.001	Corte e aterro dentro da obra com transporte interno	M3	25,00	R$ 55,83	R$ 66,72	R$ 1.668,00

3. FORMAS E ARMADURAS					R$ 58.608,50
3.1.	Formas de madeira
3.1.1.	CDHU	09.01.030	Forma em madeira comum para estrutura	M2	65,00	R$ 261,42	R$ 312,40	R$ 20.306,00
3.2.	Armaduras de aço
3.2.1.	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	1.875,00	R$ 10,75	R$ 12,85	R$ 24.093,75
3.2.2.	CDHU	10.02.020	Armadura em tela soldada de aço	KG	1.125,00	R$ 10,57	R$ 12,63	R$ 14.208,75

4. CONCRETO, MASSA E LASTRO					R$ 184.359,70
4.1.	Concretos
4.1.1.	CDHU	11.01.290	Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento	M3	75,00	R$ 565,38	R$ 675,63	R$ 50.672,25
4.1.2.	CDHU	11.03.090	Concreto preparado no local, fck = 20 MPa	M3	140,00	R$ 527,50	R$ 630,36	R$ 88.250,40
4.2.	Lastros e enchimentos
4.2.1.	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	75,00	R$ 208,83	R$ 249,55	R$ 18.716,25
4.2.2.	FDE	01.07.010	Lastro de concreto - 5 cm	M2	485,00	R$ 43,75	R$ 52,28	R$ 25.355,80
4.2.3.	CDHU	11.18.060	Lona plástica preta - uso geral	M2	750,00	R$ 1,52	R$ 1,82	R$ 1.365,00

5. ELEMENTOS DE ESTRUTURA					R$ 246.444,47
5.1.	Estrutura em concreto armado
5.1.1.	CDHU	12.01.041	Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa	M	65,00	R$ 82,80	R$ 98,95	R$ 6.431,75
5.2.	Estrutura em aço
5.2.1.	CDHU	15.03.030	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura	KG	485,00	R$ 27,30	R$ 32,62	R$ 15.820,70
5.3.	Estrutura em madeira
5.3.1.	CDHU	15.01.310	Estrutura em terças para telhas de barro	M2	1.125,00	R$ 115,91	R$ 138,51	R$ 155.823,75
5.3.2.	CDHU	15.01.320	Estrutura em terças para telhas perfil e material qualquer, exceto barro	M2	1.125,00	R$ 31,93	R$ 38,16	R$ 42.930,00
5.3.3.	CDHU	15.20.020	Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira	M3	3,75	R$ 5.676,60	R$ 6.783,54	R$ 25.438,28

6. ALVENARIA DE FECHAMENTO					R$ 171.522,50
6.1.	Alvenaria de cerâmica e concreto
6.1.1.	CDHU	14.02.030	Alvenaria de elevação de 1/2 tijolo maciço comum	M2	50,00	R$ 131,00	R$ 156,55	R$ 7.827,50
6.1.2.	CDHU	14.04.200	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 9 cm	M2	250,00	R$ 73,12	R$ 87,38	R$ 21.845,00
6.1.3.	CDHU	14.04.210	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 14 cm	M2	500,00	R$ 84,06	R$ 100,45	R$ 50.225,00
6.1.4.	CDHU	14.04.220	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 19 cm	M2	250,00	R$ 97,13	R$ 116,07	R$ 29.017,50
6.1.5.	CDHU	14.10.111	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 cm - classe C	M2	250,00	R$ 95,36	R$ 113,96	R$ 28.490,00
6.1.6.	CDHU	14.10.121	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 19 cm - classe C	M2	250,00	R$ 114,20	R$ 136,47	R$ 34.117,50

7. DIVISÓRIA					R$ 61.421,85
10.2.1.	CDHU	14.30.020	Divisória em placas de granilite com espessura de 3 cm	M2	15,00	R$ 278,43	R$ 332,72	R$ 4.990,80
10.2.2.	CDHU	14.30.160	Divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 60 minutos, espessura 120/90mm - 1RF / 1RF LM	M2	215,00	R$ 219,64	R$ 262,47	R$ 56.431,05

8. COBERTURA E TELHAMENTO					R$ 574.926,50
8.1.	Telhamento e sub-cobertura
8.1.1.	CDHU	16.02.030	Telha de barro tipo romana	M2	1.875,00	R$ 69,52	R$ 83,08	R$ 155.775,00
8.1.2.	FDE	07.03.064	Telha de poliester (perfil da ondulada aco) - e=1,2mm	M2	195,00	R$ 87,13	R$ 104,12	R$ 20.303,40
8.1.3.	FDE	07.03.129	Telha galvalume / aco galv. pint. 1 face po ou coil-coating ondulada crfs e=0,65mm	M2	750,00	R$ 111,20	R$ 132,89	R$ 99.667,50
8.1.4.	CDHU	16.32.070	Cobertura curva em chapa de policarbonato alveolar bronze de 6 mm	M2	35,00	R$ 221,68	R$ 264,91	R$ 9.271,85
8.1.5.	FDE	07.05.080	Sub-cobertura com manta aluminizada	M2	1.875,00	R$ 19,20	R$ 22,94	R$ 43.012,50
8.1.6.	FDE	07.04.001	Cumeeira e espigão embocados para telha cerâmica	M	375,00	R$ 37,35	R$ 44,63	R$ 16.736,25
8.1.7.	FDE	07.70.050	Recolocação de telhas de barro tipo francesa / romana	M2	375,00	R$ 31,41	R$ 37,53	R$ 14.073,75
8.1.8.	FDE	07.70.055	Recolocação de telha de fibrocimento, plástico ou alumínio	M2	375,00	R$ 20,51	R$ 24,51	R$ 9.191,25
8.2.	Calhas, rufos e condutores
8.2.1.	CDHU	16.33.022	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m	M	1.500,00	R$ 115,42	R$ 137,93	R$ 206.895,00

9. REVESTIMENTOS DE PISOS E PAREDES					R$ 295.080,90
9.1.	Revestimentos em massa
9.1.1.	CDHU	17.02.020	Chapisco	M2	750,00	R$ 7,31	R$ 8,74	R$ 6.555,00
9.1.2.	CDHU	17.02.120	Emboço comum	M2	750,00	R$ 23,68	R$ 28,30	R$ 21.225,00
9.1.2.	CDHU	17.02.220	Reboco	M2	750,00	R$ 13,84	R$ 16,54	R$ 12.405,00
9.1.3.	FDE	15.02.003	Massa niveladora para interior	M2	750,00	R$ 28,21	R$ 33,71	R$ 25.282,50
9.2.	Revestimentos em cimentados
9.2.1.	CDHU	17.03.020	Cimentado desempenado	M2	750,00	R$ 35,32	R$ 42,21	R$ 31.657,50
9.3.	Revestimentos cerâmicos
9.3.1.	CDHU	18.11.022	Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 10x10 cm, assentado e rejuntado com argamassa industrializada	M2	150,00	R$ 110,94	R$ 132,57	R$ 19.885,50
9.3.2.	CDHU	18.11.042	Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20x20 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada	M2	600,00	R$ 94,53	R$ 112,97	R$ 67.782,00
9.3.2.	FDE	12.02.036	Revestimento com azulejos retificados lisos branco brilhante	M2	300,00	R$ 115,73	R$ 138,30	R$ 41.490,00
9.4.	Revestimentos em pedra
9.4.1.	CDHU	19.01.022	Revestimento em granito, espessura de 2 cm, acabamento polido	M2	15,00	R$ 484,72	R$ 579,24	R$ 8.688,60
9.4.2.	CDHU	19.03.060	Revestimento em pedra mineira comum	M2	20,00	R$ 301,25	R$ 359,99	R$ 7.199,80
9.4.3.	CDHU	54.04.030	Pavimentação em paralelepípedo, sem rejunte	M2	20,00	R$ 337,52	R$ 403,34	R$ 8.066,80
9.4.5.	CDHU	54.07.040	Passeio em mosaico português	M2	20,00	R$ 374,42	R$ 447,43	R$ 8.948,60
9.5.	Revestimentos sintéticos
9.5.1.	CDHU	21.02.071	Revestimento vinílico em manta, espessura total de 2mm, resistente a lavagem com hipoclorito	M2	20,00	R$ 221,64	R$ 264,86	R$ 5.297,20
9.5.2.	CDHU	30.04.020	Revestimento sintético de borracha ou PVC colorido, para sinalização tátil de alerta / direcional - colado	M2	20,00	R$ 196,92	R$ 235,32	R$ 4.706,40
9.5.3.	CDHU	30.04.010	Revestimento sintético de borracha ou PVC colorido, para sinalização tátil de alerta / direcional - assentamento argamassado	M2	20,00	R$ 404,47	R$ 483,34	R$ 9.666,80
9.6.	Revestimentos – Reparos e complementos
9.6.1.	CDHU	19.20.020	Recolocação de mármore, pedras e granitos, assentes com massa	M2	20,00	R$ 67,74	R$ 80,95	R$ 1.619,00
9.6.2.	CDHU	20.20.040	Recolocação de tacos soltos com cola	M2	75,00	R$ 51,83	R$ 61,94	R$ 4.645,50
9.6.3.	CDHU	21.20.020	Recolocação de piso sintético com cola	M2	75,00	R$ 21,62	R$ 25,84	R$ 1.938,00
9.6.4.	CDHU	21.20.300	Fita adesiva antiderrapante com largura de 5 cm	M	115,00	R$ 29,15	R$ 34,83	R$ 4.005,45
9.6.5.	CDHU	54.20.110	Reassentamento de paralelepípedos, sem rejunte	M2	75,00	R$ 44,81	R$ 53,55	R$ 4.016,25

10. FORROS E DIVISÓRIAS					R$ 209.162,05
10.1.	Forros
10.1.1.	CDHU	22.01.010	Forro em tábuas aparelhadas macho e fêmea de pinus	M2	150,00	R$ 86,53	R$ 103,40	R$ 15.510,00
10.1.2.	CDHU	22.02.030	Forro em painéis de gesso acartonado, espessura de 12,5mm, fixo	M2	600,00	R$ 110,39	R$ 131,92	R$ 79.152,00
10.1.3.	CDHU	22.03.070	Forro em lâmina de PVC	M2	750,00	R$ 97,14	R$ 116,08	R$ 87.060,00
10.1.4.	CDHU	22.04.020	Forro metálico removível, em painéis de 625mm x 625mm, tipo colmeia	M2	20,00	R$ 863,34	R$ 1.031,69	R$ 20.633,80
10.1.5.	CDHU	22.20.020	Recolocação de forros fixados	M2	375,00	R$ 15,19	R$ 18,15	R$ 6.806,25

11. ESQUADRIAS, MARCENARIA E SERRALHERIA					R$ 570.704,15
11.1.	Esquadrias, folhas e portas de madeira
11.1.1.	CDHU	23.09.030	Porta lisa com batente madeira - 70 x 210 cm	UN	15,00	R$ 630,75	R$ 753,75	R$ 11.306,25
11.1.2.	CDHU	23.09.040	Porta lisa com batente madeira - 80 x 210 cm	UN	60,00	R$ 637,97	R$ 762,37	R$ 45.742,20
11.1.3.	CDHU	23.09.050	Porta lisa com batente madeira - 90 x 210 cm	UN	35,00	R$ 662,55	R$ 791,75	R$ 27.711,25
11.1.4.	CDHU	23.08.242	Porta lisa de correr suspensa em madeira com batente	M2	10,00	R$ 551,27	R$ 658,77	R$ 6.587,70
11.1.5.	FDE	05.01.028	Portas para divisórias chapa fibra mad. prens. bp com ferragens	UN	20,00	R$ 602,72	R$ 720,25	R$ 14.405,00
11.1.6.	CDHU	23.20.100	Batente de madeira para porta	M	15,00	R$ 56,79	R$ 67,86	R$ 1.017,90
11.1.7.	CDHU	23.20.320	Folha de porta lisa comum - 70 x 210 cm	UN	15,00	R$ 298,74	R$ 356,99	R$ 5.354,85
11.1.8.	CDHU	23.20.330	Folha de porta lisa comum - 80 x 210 cm	UN	100,00	R$ 305,96	R$ 365,62	R$ 36.562,00
11.1.9.	CDHU	23.20.340	Folha de porta lisa comum - 90 x 210 cm	UN	50,00	R$ 330,54	R$ 395,00	R$ 19.750,00
11.2.	Esquadrias, folhas e portas metálicas
11.2.1.	CDHU	25.01.020	Caixilho em alumínio fixo, sob medida	M2	15,00	R$ 902,96	R$ 1.079,04	R$ 16.185,60
11.2.2.	CDHU	25.01.080	Caixilho em alumínio de correr, sob medida	M2	15,00	R$ 839,40	R$ 1.003,08	R$ 15.046,20
11.2.3.	CDHU	24.02.040	Porta/portão tipo gradil sob medida	M2	15,00	R$ 944,76	R$ 1.128,99	R$ 16.934,85
11.2.4.	CDHU	24.02.060	Porta/portão de abrir em chapa, sob medida	M2	30,00	R$ 1.001,36	R$ 1.196,63	R$ 35.898,90
11.2.5.	CDHU	24.02.100	Portão tubular em tela de aço galvanizado até 2,50 m de altura, completo	M2	15,00	R$ 1.039,60	R$ 1.242,32	R$ 18.634,80
11.2.6.	CDHU	24.02.450	Grade de proteção para caixilhos	M2	25,00	R$ 1.206,69	R$ 1.441,99	R$ 36.049,75
11.2.7.	CDHU	24.20.200	Chapa de ferro nº 14, inclusive soldagem	M2	40,00	R$ 328,24	R$ 392,25	R$ 15.690,00
11.2.8.	CDHU	24.03.040	Guarda-corpo tubular com tela em aço galvanizado, diâmetro de 1 1/2	M	40,00	R$ 936,32	R$ 1.118,90	R$ 44.756,00
11.2.9.	CDHU	24.03.310	Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 1 1/2´	M	75,00	R$ 230,38	R$ 275,30	R$ 20.647,50
11.3.	Elementos em vidro
11.3.1.	CDHU	26.01.080	Vidro liso transparente de 6 mm	M2	195,00	R$ 204,04	R$ 243,83	R$ 47.546,85
11.3.2.	CDHU	26.03.070	Vidro temperado incolor de 10 mm	M2	115,00	R$ 372,49	R$ 445,13	R$ 51.189,95
11.4.	Esquadrias – Reparos e Complementos
11.4.1.	CDHU	28.20.655	Puxador duplo em aço inoxidável de 300 mm, para porta	UN	15,00	R$ 214,84	R$ 256,73	R$ 3.850,95
11.4.2.	FDE	05.80.070	Fechadura completa, cilíndrica de embutir	CJ	75,00	R$ 304,78	R$ 364,21	R$ 27.315,75
11.4.3.	FDE	05.80.071	Fechadura completa, tipo gorge de embutir	CJ	75,00	R$ 196,89	R$ 235,29	R$ 17.646,75
11.4.4.	FDE	05.80.073	Fechadura de sobrepor cilíndrica para portões	UN	25,00	R$ 156,54	R$ 187,07	R$ 4.676,75
11.4.5.	FDE	05.80.081	Dobradiça de 3 1/2" x 3" em aço laminado	UN	150,00	R$ 25,14	R$ 30,04	R$ 4.506,00
11.4.6.	FDE	05.81.070	Cadeado de latão com cilindro - trava dupla de 25 mm	UN	20,00	R$ 20,90	R$ 24,98	R$ 499,60
11.4.7.	CDHU	30.04.060	Revestimento em chapa de aço inoxidável para proteção de portas, altura de 40 cm	M	40,00	R$ 527,00	R$ 629,77	R$ 25.190,80

12. PINTURA GERAL					R$ 363.190,65
12.1.	Preparo de superfície
12.1.1.	FDE	16.48.001	Lixamento manual	M2	750,00	R$ 12,76	R$ 15,25	R$ 11.437,50
12.1.2.	CDHU	03.10.080	Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com produtos químicos	M2	375,00	R$ 16,97	R$ 20,28	R$ 7.605,00
12.1.3.	FDE	15.02.007	Fundo selador acrílico (uma demão)	M2	1.875,00	R$ 6,09	R$ 7,28	R$ 13.650,00
12.2.	Pintura de superfície
12.2.1.	FDE	15.02.025	Tinta látex standard	M2	1.875,00	R$ 38,25	R$ 45,71	R$ 85.706,25
12.2.2.	CDHU	33.05.330	Verniz em superfície de madeira	M2	195,00	R$ 29,57	R$ 43,42	R$ 8.466,90
12.2.3.	CDHU	33.06.020	Acrílico para quadras e pisos cimentados	M2	1.875,00	R$ 27,07	R$ 32,35	R$ 60.656,25
12.2.4.	FDE	15.02.018	Esmalte a base de água	M2	1.500,00	R$ 40,53	R$ 48,43	R$ 72.645,00
12.2.5.	FDE	15.80.010	Pintura em azulejo	M2	375,00	R$ 26,95	R$ 32,21	R$ 12.078,75
12.2.6.	FDE	15.04.081	Pintura de linhas demarcatórias de quadra de esportes	M	7.500,00	R$ 2,46	R$ 2,93	R$ 21.975,00
12.2.7.	SINAPI	102494	Pintura de piso com tinta epóxi, aplicação manual, 2 demãos, incluso primer epóxi. af_05/2021	M2	750,00	R$ 76,95	R$ 91,96	R$ 68.970,00

13. PAISAGISMO E FECHAMENTOS					R$ 184.663,45
13.1.	Preparo do solo e plantio
13.1.1.	CDHU	34.02.040	Plantio de grama batatais em placas (jardins e canteiros)	M2	375,00	R$ 15,17	R$ 18,13	R$ 6.798,75
13.1.2.	CDHU	34.02.100	Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros)	M2	375,00	R$ 18,48	R$ 22,08	R$ 8.280,00
13.1.3.	CDHU	34.03.120	Arbusto Moréia - h= 0,50 m	UN	75,00	R$ 44,65	R$ 53,36	R$ 4.002,00
13.1.4.	CDHU	34.04.360	Árvore ornamental tipo coqueiro Jerivá - h= 4,00 m	UN	10,00	R$ 459,10	R$ 548,62	R$ 5.486,20
13.2.	Cercas e fechamentos
13.2.1.	CDHU	34.05.170	Barreira de proteção perimetral em aço inoxidável AISI 430, dupla	M	300,00	R$ 46,52	R$ 55,59	R$ 16.677,00
13.2.2.	CDHU	34.05.270	Alambrado em tela de aço galvanizado de 2´, montantes metálicos retos	M2	150,00	R$ 238,03	R$ 284,45	R$ 42.667,50
13.2.3.	CDHU	34.05.310	Gradil de ferro perfilado, tipo parque	M2	75,00	R$ 556,10	R$ 664,54	R$ 49.840,50
13.2.4.	CDHU	34.20.050	Tela de arame galvanizado fio nº 22 BWG, malha de 2´, tipo galinheiro	M2	150,00	R$ 17,75	R$ 21,21	R$ 3.181,50
13.2.5.	CDHU	34.20.080	Tela de aço galvanizado fio nº 10 BWG, malha de 2´, tipo alambrado de segurança	M2	150,00	R$ 84,10	R$ 100,50	R$ 15.075,00
13.2.6.	FDE	06.03.040	Tela arame galvanizado mosquiteira contra insetos	M2	75,00	R$ 364,35	R$ 435,40	R$ 32.655,00

14. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					R$ 696.735,03
14.1.	Entrada e distribuição
14.1.1.	FDE	09.02.020	AE-23 abrigo e entrada de energia padrão multi 200 cpfl categoria C-4	UN	2,00	R$ 6.643,98	R$ 7.939,56	R$ 15.879,12
14.1.2.	FDE	09.02.021	AE-23 abrigo e entrada de energia padrão multi 200 cpfl categoria C-5	UN	3,00	R$ 7.279,80	R$ 8.699,37	R$ 26.098,11
14.1.3.	FDE	09.02.022	AE-23 abrigo e entrada de energia padrão multi 200 cpfl categoria C-6	UN	2,00	R$ 7.935,65	R$ 9.483,10	R$ 18.966,20
14.1.4.	CDHU	36.03.010	Caixa de medição tipo II (300 x 560 x 200) MM, padrão concessionárias	UN	10,00	R$ 321,15	R$ 383,77	R$ 3.837,70
14.1.5.	FDE	09.05.045	Quadro distribuição, disj. Geral 50 A p/ 10 a 12 disjs.	UN	20,00	R$ 411,36	R$ 491,57	R$ 9.831,40
14.1.6.	FDE	09.05.054	Quadro distribuição, disj. Geral 100 A p/ 28 a 42 disjs.	UN	10,00	R$ 898,00	R$ 1.073,11	R$ 10.731,10
14.1.6.	FDE	09.04.019	Quadro geral - disjuntor termomagnético 3x10 A a 3x50 A	UN	20,00	R$ 118,28	R$ 141,35	R$ 2.827,00
14.1.7.	FDE	09.04.020	Quadro geral - disjuntor termomagnético 3x60 A a 3x100 A	UN	20,00	R$ 146,55	R$ 175,13	R$ 3.502,60
14.1.8.	FDE	09.04.042	Quadro geral-barramento de 100 A	UN	20,00	R$ 38,87	R$ 46,45	R$ 929,00
14.2.	Tomadas e interruptores
14.2.1.	CDHU	40.04.450	Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa	CJ	225,00	R$ 27,77	R$ 33,19	R$ 7.467,75
14.2.2.	CDHU	40.04.460	Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa	CJ	115,00	R$ 29,77	R$ 35,58	R$ 4.091,70
14.2.3.	CDHU	40.05.020	Interruptor com 1 tecla simples e placa	CJ	115,00	R$ 31,58	R$ 37,74	R$ 4.340,10
14.2.4.	CDHU	40.05.040	Interruptor com 2 teclas simples e placa	CJ	115,00	R$ 41,99	R$ 50,18	R$ 5.770,70
14.2.5.	CDHU	66.02.130	Porteiro eletrônico com um interfone	CJ	20,00	R$ 244,55	R$ 292,24	R$ 5.844,80
14.2.6.	FDE	09.84.017	Botão de campainha	UN	15,00	R$ 22,45	R$ 26,82	R$ 402,30
14.2.7.	FDE	09.84.020	Espelho de 4'x2'	UN	115,00	R$ 7,14	R$ 8,53	R$ 980,95
14.2.8.	FDE	09.84.021	Espelho 4'x4'	UN	115,00	R$ 12,92	R$ 15,44	R$ 1.775,60
14.2.9.	FDE	09.06.001	Caixa de passagem estampada com tampa plástica de 4"x2"	UN	75,00	R$ 25,15	R$ 30,05	R$ 2.253,75
14.2.10.	FDE	09.06.002	Caixa de passagem estampada com tampa plástica de 4"x4	UN	75,00	R$ 40,08	R$ 47,90	R$ 3.592,50
14.3.	Iluminação interna
14.3.1.	FDE	09.09.030	Luminária sobrepor LED tubular vidro 1x18 W temperatura de cor 4000º K	UN	265,00	R$ 128,87	R$ 154,00	R$ 40.810,00
14.3.2.	FDE	09.84.062	Adequação de luminária fluorescente 2x32 W para LED tubular vidro 18 W temperatura de cor 4000º K	UN	375,00	R$ 55,72	R$ 66,58	R$ 24.967,50
14.3.3.	CDHU	41.02.551	Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 1850 até 2000 LM - 18 a 20 W	UN	750,00	R$ 25,50	R$ 30,47	R$ 22.852,50
14.4.	Iluminação externa
14.4.1.	CDHU	41.10.060	Braço em tubo de ferro galvanizado de 1" x 1,00 m para fixação de uma luminária	UN	10,00	R$ 121,66	R$ 145,38	R$ 1.453,80
14.4.2.	CDHU	41.10.080	Cruzeta reforçada em ferro galvanizado para fixação de duas luminárias	UN	10,00	R$ 577,85	R$ 690,53	R$ 6.905,30
14.4.3.	CDHU	41.10.430	Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 6,00 m	UN	10,00	R$ 1.623,53	R$ 1.940,12	R$ 19.401,20
14.4.4.	CDHU	41.11.110	Luminária retangular fechada para iluminação externa em poste, tipo pétala pequena	UN	10,00	R$ 394,07	R$ 470,91	R$ 4.709,10
14.3.4.	COMP	CO01	Luminária refletor LED 100W – instalação e fornecimento	UN	150,00	R$ 63,42	R$ 75,78	R$ 11.367,00
14.3.5.	COMP	CO02	Luminária refletor LED 400W – instalação e fornecimento	UN	75,00	R$ 129,02	R$ 154,17	R$ 11.562,75
14.5.	Fiação e cabeamento
14.5.1.	FDE	09.07.004	Fio de 2,50 MM2 750V (isolação não halogenado)	M	6.000,00	R$ 4,65	R$ 5,56	R$ 33.360,00
14.5.2.	FDE	09.07.005	Fio de 4,00 MM2 750V (isolação não halogenado)	M	3.750,00	R$ 6,02	R$ 7,19	R$ 26.962,50
14.5.3.	FDE	09.07.006	Fio de 6,00 MM2 750V (isolação não halogenado)	M	6.000,00	R$ 8,07	R$ 9,64	R$ 57.840,00
14.5.4.	FDE	09.07.011	Cabo de 10 MM2 750V (isolação não halogenado)	M	2.250,00	R$ 14,04	R$ 16,78	R$ 37.755,00
14.5.5.	FDE	09.07.012	Cabo de 16 MM2 750V (isolação não halogenado)	M	2.250,00	R$ 21,32	R$ 25,47	R$ 57.307,50
14.5.6.	FDE	09.07.013	Cabo de 25 MM2 750V (isolação não halogenado)	M	1.875,00	R$ 35,76	R$ 42,73	R$ 80.118,75
14.6.	Eletrodutos e acessórios
14.6.1.	FDE	09.04.089	Disjuntor unipolar termomagnético 1x35 A a 1x50 A	UN	35,00	R$ 30,93	R$ 36,96	R$ 1.293,60
14.6.2.	FDE	09.02.086	Disjuntor bipolar termomagnético 2x10 A a 2x50 A	UN	35,00	R$ 104,58	R$ 124,97	R$ 4.373,95
14.6.2.	FDE	09.02.087	Disjuntor bipolar termomagnético 2x60 A a 2x100 A	UN	60,00	R$ 134,18	R$ 160,34	R$ 9.620,40
14.6.3.	FDE	09.02.088	Disjuntor tripolar termomagnético 3x10 A a 3x50 A	UN	35,00	R$ 118,28	R$ 141,35	R$ 4.947,25
14.6.4.	FDE	09.02.089	Disjuntor tripolar termomagnético 3x60 A a 3x100 A	UN	60,00	R$ 146,55	R$ 175,13	R$ 10.507,80
14.6.5.	CDHU	38.05.060	Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 1´ - com acessórios	M	140,00	R$ 61,25	R$ 73,19	R$ 10.246,60
14.6.6.	CDHU	38.13.010	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 MM, com acessórios	M	1.875,00	R$ 7,18	R$ 8,58	R$ 16.087,50
14.6.7.	CDHU	38.13.020	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 MM, com acessórios	M	1.500,00	R$ 11,44	R$ 13,67	R$ 20.505,00
14.6.8.	CDHU	38.21.130	Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 150 x 50 MM, com acessórios	M	35,00	R$ 108,86	R$ 130,09	R$ 4.553,15
14.6.9.	CDHU	38.23.030	Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 150x50 MM	UN	35,00	R$ 27,34	R$ 32,67	R$ 1.143,45
14.6.10.	CDHU	38.07.172	Canaleta em PVC de 20 x 12 mm, inclusive acessórios	M	750,00	R$ 24,64	R$ 29,44	R$ 22.080,00
14.6.11.	CDHU	38.10.010	Duto de piso liso em aço, medindo 2 x 25 x 70 mm, com acessórios	M	195,00	R$ 75,25	R$ 89,92	R$ 17.534,40
14.6.12.	FDE	09.04.050	Placa de acrílico transparente esp=5mm proteção a contato acidental	M2	15,00	R$ 305,13	R$ 364,63	R$ 5.469,45
14.6.13.	COMP	CO03	Contator 32A – instalação e fornecimento	UN	20,00	R$ 78,55	R$ 93,86	R$ 1.877,20
14.6.14.	COMP	CO04	Capacitor de partida para ventiladores – instalação e fornecimento	UN	140,00	R$ 16,54	R$ 19,76	R$ 2.766,40

15. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					R$ 336.662,08
15.1.	Aparelhos e Acessórios
15.1.1.	CDHU	44.03.210	Ducha cromada simples	UN	75,00	R$ 92,31	R$ 110,31	R$ 8.273,25
15.1.2.	CDHU	43.02.140	Chuveiro elétrico de 5.500 W / 220 V em PVC	UN	35,00	R$ 131,13	R$ 156,70	R$ 5.484,50
15.1.3.	FDE	08.17.038	Chuveiro simples c/articulação, latão cromado DN 15 MM (1/2")	UN	2,00	R$ 187,90	R$ 224,54	R$ 449,08
15.1.4.	CDHU	44.03.315	Torneira de mesa com bica móvel e alavanca	UN	5,00	R$ 98,97	R$ 118,27	R$ 591,35
15.1.5.	CDHU	44.03.430	Torneira curta sem rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 1/2"	UN	140,00	R$ 51,02	R$ 60,97	R$ 8.535,80
15.1.6.	CDHU	44.20.010	Sifão plástico sanfonado universal de 1´	UN	140,00	R$ 30,74	R$ 36,73	R$ 5.142,20
15.1.7.	CDHU	44.20.120	Canopla para válvula de descarga	UN	35,00	R$ 121,83	R$ 145,59	R$ 5.095,65
15.1.8.	CDHU	44.20.150	Acabamento cromado para registro	UN	25,00	R$ 64,64	R$ 77,24	R$ 1.931,00
15.1.9.	CDHU	44.20.160	Botão para válvula de descarga	UN	25,00	R$ 50,01	R$ 59,76	R$ 1.494,00
15.1.10.	CDHU	44.20.180	Reparo para válvula de descarga	UN	150,00	R$ 117,17	R$ 140,02	R$ 21.003,00
15.1.11.	CDHU	47.02.020	Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial	UN	75,00	R$ 92,29	R$ 110,29	R$ 8.271,75
15.1.12.	CDHU	47.02.110	Registro de pressão em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial	UN	35,00	R$ 76,84	R$ 91,82	R$ 3.213,70
15.1.13.	CDHU	47.04.030	Válvula de descarga com registro próprio, DN= 1 1/4´	UN	140,00	R$ 305,45	R$ 365,01	R$ 51.101,40
15.1.14.	CDHU	47.04.040	Válvula de descarga com registro próprio, DN= 1 1/2´	UN	75,00	R$ 379,44	R$ 453,43	R$ 34.007,25
15.1.15.	CDHU	44.20.650	Válvula de metal cromado de 1´	UN	25,00	R$ 39,40	R$ 47,08	R$ 1.177,00
15.1.16.	COMP	CO01	Aplicação de silicone para vedação de aparelhos sanitários	UN	185,00	R$ 3,94	R$ 4,71	R$ 871,35
15.2.	Reservatórios
15.2.1.	CDHU	48.02.400	Reservatório em polietileno com tampa de rosca - capacidade de 1.000 litros	UN	10,00	R$ 965,20	R$ 1.153,41	R$ 11.534,10
15.2.2.	CDHU	48.02.401	Reservatório em polietileno com tampa de rosca - capacidade de 500 litros	UN	10,00	R$ 628,73	R$ 751,33	R$ 7.513,30
15.2.3.	CDHU	48.05.010	Torneira de boia, DN= 3/4´	UN	35,00	R$ 107,77	R$ 128,79	R$ 4.507,65
15.3.	Tubulação de abastecimento e esgotamento
15.3.1.	CDHU	46.01.020	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões	M	335,00	R$ 32,59	R$ 38,95	R$ 13.048,25
15.3.2.	CDHU	46.01.040	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 40 mm, (1 1/4´), inclusive conexões	M	335,00	R$ 49,30	R$ 58,91	R$ 19.734,85
15.3.3.	CDHU	46.01.050	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões	M	335,00	R$ 52,67	R$ 62,94	R$ 21.084,90
15.3.4.	CDHU	46.02.010	Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões	M	335,00	R$ 38,25	R$ 45,71	R$ 15.312,85
15.3.5.	CDHU	46.02.050	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões	M	335,00	R$ 47,86	R$ 57,19	R$ 19.158,65
15.3.6.	CDHU	46.02.070	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	M	335,00	R$ 82,25	R$ 98,29	R$ 32.927,15
15.3.7.	CDHU	46.10.020	Tubo de cobre classe A, DN= 22mm (3/4´), inclusive conexões	M	15,00	R$ 129,82	R$ 155,13	R$ 2.326,95
15.3.8.	CDHU	46.10.010	Tubo de cobre classe A, DN= 15mm (1/2´), inclusive conexões	M	15,00	R$ 90,60	R$ 108,27	R$ 1.624,05
15.4.	Caixas, ralos e grelhas
15.4.1.	CDHU	49.01.016	Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha	UN	15,00	R$ 88,53	R$ 105,79	R$ 1.586,85
15.4.2.	CDHU	49.01.040	Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 185 x 75 mm, com grelha	UN	15,00	R$ 124,74	R$ 149,06	R$ 2.235,90
15.4.3.	CDHU	49.04.010	Ralo seco em PVC rígido de 100 x 40 mm, com grelha	UN	20,00	R$ 85,88	R$ 102,63	R$ 2.052,60
15.4.4.	CDHU	49.06.170	Grelha em alumínio fundido para caixas e canaletas - linha comercial	M2	15,00	R$ 1.415,44	R$ 1.691,45	R$ 25.371,75

16. APARELHOS E MOBILIÁRIOS PERMANENTES					R$ 153.831,72
16.1.	Mobiliário de áreas molhadas
16.1.1	CDHU	44.01.040	Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada e tampa - infantil	UN	10,00	R$ 1.063,79	R$ 1.271,23	R$ 12.712,30
16.1.2.	CDHU	44.01.052	Bacia sifonada de louça com tampa - 6 litros	UN	20,00	R$ 363,99	R$ 434,97	R$ 8.699,40
16.1.3.	CDHU	44.01.820	Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada com tampa - 6 litros	UN	20,00	R$ 902,23	R$ 1.078,16	R$ 21.563,20
16.1.4.	CDHU	44.01.100	Lavatório de louça sem coluna	UN	20,00	R$ 181,16	R$ 216,49	R$ 4.329,80
16.1.5.	CDHU	44.01.110	Lavatório de louça com coluna	UN	20,00	R$ 477,89	R$ 571,08	R$ 11.421,60
16.1.6.	CDHU	44.01.270	Cuba de louça de embutir oval	UN	20,00	R$ 132,98	R$ 158,91	R$ 3.178,20
16.1.7.	CDHU	44.06.200	Tanque em aço inoxidável	UN	10,00	R$ 1.387,08	R$ 1.657,56	R$ 16.575,60
16.1.8.	CDHU	44.06.300	Cuba em aço inoxidável simples de 400x340x140mm	UN	10,00	R$ 276,93	R$ 330,93	R$ 3.309,30
16.1.9.	CDHU	44.02.062	Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido	M2	25,00	R$ 989,58	R$ 1.182,55	R$ 29.563,75
16.1.10.	CDHU	44.06.010	Lavatório coletivo em aço inoxidável	M	2,00	R$ 2.136,87	R$ 2.553,56	R$ 5.107,12
16.1.11.	CDHU	44.06.100	Mictório coletivo em aço inoxidável	M	2,00	R$ 899,92	R$ 1.075,40	R$ 2.150,80
16.1.12.	CDHU	30.01.030	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 800 mm	UN	10,00	R$ 175,67	R$ 209,93	R$ 2.099,30
16.1.13.	FDE	08.84.060	Tampo liso em aço inox (304) chapa 20	M2	12,00	R$ 1.444,12	R$ 1.725,73	R$ 20.708,76
16.1.14.	FDE	08.15.003	BN-02 banho infantil	CJ	2,00	R$ 1.270,85	R$ 1.518,67	R$ 3.037,34
16.2.	Acessórios e Complementos
16.2.1.	CDHU	44.03.050	Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600 m, com visor	UN	25,00	R$ 75,33	R$ 90,02	R$ 2.250,50
16.2.2.	CDHU	44.03.180	Dispenser toalheiro em ABS, para folhas	UN	25,00	R$ 73,60	R$ 87,95	R$ 2.198,75
16.2.3.	CDHU	44.20.280	Tampa de plástico para bacia sanitária	UN	75,00	R$ 54,96	R$ 65,68	R$ 4.926,00

17. SERVIÇOS COMPLEMENTARES					R$ 162.810,80
17.1.	Tapume, vedação e proteções diversas
17.1.1.	CDHU	02.03.120	Tapume fixo para fechamento de áreas, com portão	M2	75,00	R$ 111,71	R$ 133,49	R$ 10.011,75
17.2.	Andaimes e torres
17.2.1.	CDHU	02.05.060	Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m	M	375,00	R$ 13,04	R$ 15,58	R$ 5.842,50
17.2.2.	CDHU	02.05.080	Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura superior a 10 m	M	185,00	R$ 32,93	R$ 39,35	R$ 7.279,75
17.3.	Limpeza Geral
17.3.1.	CDHU	55.01.020	Limpeza final da obra	M2	935,00	R$ 15,00	R$ 17,93	R$ 16.764,55
17.3.2.	CDHU	48.20.020	Limpeza de caixa d´água até 1.000 litros	UN	75,00	R$ 64,29	R$ 76,83	R$ 5.762,25
17.3.3.	FDE	07.80.035	Limpeza de telhado inclusive remoção do material recolhido	M2	7.500,00	R$ 8,93	R$ 10,67	R$ 80.025,00
17.3.4.	FDE	08.82.055	Limpeza simples em calhas metálicas	M	7.500,00	R$ 4,15	R$ 4,95	R$ 37.125,00
					VALOR GLOBAL:		R$ 4.590.701,93

_____________________________ / Responsável Pelo Orçamento / Giovana Gléria / Diretora de Engenharia, Obras e Serviços Públicos

## PROPOSTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA / Estado de São Paulo / SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA / PÇA. CEL. ORLANDO, 600 – CX. POSTAL, 77 – CEP 14620-000 – FONE PABX (16) 3820-8010 / CPNJ: 45.351.749/0001–11
MODELO DE PROPOSTA
ITEM	DESCRIÇÃO			UN.	QNT.	VALOR SEM BDI	BDI	VALOR TOTAL
1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS, LOCADOS E CONVENIADOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL			SV	1,00		19,50%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	QNT.	CUSTO UN.	VALOR UN. COM BDI	VALOR TOTAL
1. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
1.1.	Demolição de concreto, lastro, mistura e afins
1.1.1.	CDHU	03.01.020	Demolição manual de concreto simples	M3	75,00
1.1.2.	CDHU	03.01.040	Demolição manual de concreto armado	M3	50,00
1.1.3.	CDHU	03.01.200	Demolição mecanizada de concreto armado, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	M3	35,00
1.2.	Demolição de alvenaria
1.2.1.	CDHU	03.02.040	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento	M3	185,00
1.3.	Demolição de revestimentos
1.3.1.	CDHU	03.04.020	Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base	M2	635,00
1.3.2.	CDHU	04.40.070	Retirada manual de paralelepípedo ou lajota de concreto, inclusive limpeza e empilhamento	M2	75,00
1.4.	Demolição de forros, divisórias e fechamentos
1.4.1.	CDHU	03.08.040	Demolição manual de forro qualquer, inclusive sistema de fixação/tarugamento	M2	1.875,00
1.4.2.	CDHU	03.08.200	Demolição manual de painéis divisórias, inclusive montantes metálicos	M2	335,00
1.4.3.	CDHU	04.14.020	Retirada de vidro ou espelho com raspagem da massa ou retirada de baguete	M2	335,00
1.5.	Retirada de elementos de telhamento
1.5.1.	CDHU	04.02.110	Retirada de estrutura em madeira pontaletada - telhas perfil qualquer	M2	1.875,00
1.5.2.	CDHU	04.02.140	Retirada de estrutura metálica	KG	1.500,00
1.5.3.	CDHU	04.03.020	Retirada de telhamento em barro	M2	1.875,00
1.5.4.	CDHU	04.03.040	Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro	M2	750,00
1.6.	Retirada de folhas e esquadrias
1.6.1.	CDHU	04.08.020	Retirada de folha de esquadria em madeira	UN	150,00
1.6.2.	CDHU	04.09.020	Retirada de esquadria metálica em geral	M2	150,00
1.7.	Retirada de aparelhos e instalações sanitárias
1.7.1.	CDHU	04.11.020	Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios	UN	225,00
1.7.2.	CDHU	04.11.140	Retirada de sifão ou metais sanitários diversos	UN	375,00
1.7.3.	FDE	08.50.001	Demolição de tubulações em geral incluindo conexões, caixas e ralos	M	375,00
1.8.	Retirada de aparelhos e instalações elétricas
1.8.1.	CDHU	04.12.020	Retirada de conjunto motor-bomba	UN	3,00
1.8.2.	CDHU	04.17.020	Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou parede	UN	185,00
1.8.3.	CDHU	04.17.040	Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em poste ou braço	UN	35,00
1.8.4.	CDHU	04.19.120	Remoção de interruptores, tomadas, botão de campainha ou cigarra	UN	265,00
1.8.5.	CDHU	04.21.130	Remoção de poste de concreto	UN	5,00
1.8.6.	CDHU	04.21.140	Remoção de poste metálico	UN	5,00
1.9.	Retirada e destinação de entulho
1.9.1.	CDHU	05.07.050	Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal	M3	280,00
1.9.2.	CDHU	05.09.007	Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra	M3	280,00
1.9.3.	CDHU	05.10.022	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 3° km até o 5° km	M3	280,00

2. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
2.1.	CDHU	06.01.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	M3	25,00
2.2.	FDE	01.06.005	Reaterro interno apiloado	M3	25,00
2.3.	FDE	01.02.001	Corte e aterro dentro da obra com transporte interno	M3	25,00

3. FORMAS E ARMADURAS
3.1.	Formas de madeira
3.1.1.	CDHU	09.01.030	Forma em madeira comum para estrutura	M2	65,00
3.2.	Armaduras de aço
3.2.1.	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	1.875,00
3.2.2.	CDHU	10.02.020	Armadura em tela soldada de aço	KG	1.125,00

4. CONCRETO, MASSA E LASTRO
4.1.	Concretos
4.1.1.	CDHU	11.01.290	Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento	M3	75,00
4.1.2.	CDHU	11.03.090	Concreto preparado no local, fck = 20 MPa	M3	140,00
4.2.	Lastros e enchimentos
4.2.1.	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	75,00
4.2.2.	FDE	01.07.010	Lastro de concreto - 5 cm	M2	485,00
4.2.3.	CDHU	11.18.060	Lona plástica preta - uso geral	M2	750,00

5. ELEMENTOS DE ESTRUTURA
5.1.	Estrutura em concreto armado
5.1.1.	CDHU	12.01.041	Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa	M	65,00
5.2.	Estrutura em aço
5.2.1.	CDHU	15.03.030	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura	KG	485,00
5.3.	Estrutura em madeira
5.3.1.	CDHU	15.01.310	Estrutura em terças para telhas de barro	M2	1.125,00
5.3.2.	CDHU	15.01.320	Estrutura em terças para telhas perfil e material qualquer, exceto barro	M2	1.125,00
5.3.3.	CDHU	15.20.020	Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira	M3	3,75

6. ALVENARIA DE FECHAMENTO
6.1.	Alvenaria de cerâmica e concreto
6.1.1.	CDHU	14.02.030	Alvenaria de elevação de 1/2 tijolo maciço comum	M2	50,00
6.1.2.	CDHU	14.04.200	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 9 cm	M2	250,00
6.1.3.	CDHU	14.04.210	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 14 cm	M2	500,00
6.1.4.	CDHU	14.04.220	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 19 cm	M2	250,00
6.1.5.	CDHU	14.10.111	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 cm - classe C	M2	250,00
6.1.6.	CDHU	14.10.121	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 19 cm - classe C	M2	250,00

7. DIVISÓRIA
10.2.1.	CDHU	14.30.020	Divisória em placas de granilite com espessura de 3 cm	M2	15,00
10.2.2.	CDHU	14.30.160	Divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 60 minutos, espessura 120/90mm - 1RF / 1RF LM	M2	215,00

8. COBERTURA E TELHAMENTO
8.1.	Telhamento e sub-cobertura
8.1.1.	CDHU	16.02.030	Telha de barro tipo romana	M2	1.875,00
8.1.2.	FDE	07.03.064	Telha de poliester (perfil da ondulada aco) - e=1,2mm	M2	195,00
8.1.3.	FDE	07.03.129	Telha galvalume / aco galv. pint. 1 face po ou coil-coating ondulada crfs e=0,65mm	M2	750,00
8.1.4.	CDHU	16.32.070	Cobertura curva em chapa de policarbonato alveolar bronze de 6 mm	M2	35,00
8.1.5.	FDE	07.05.080	Sub-cobertura com manta aluminizada	M2	1.875,00
8.1.6.	FDE	07.04.001	Cumeeira e espigão embocados para telha cerâmica	M	375,00
8.1.7.	FDE	07.70.050	Recolocação de telhas de barro tipo francesa / romana	M2	375,00
8.1.8.	FDE	07.70.055	Recolocação de telha de fibrocimento, plástico ou alumínio	M2	375,00
8.2.	Calhas, rufos e condutores
8.2.1.	CDHU	16.33.022	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m	M	1.500,00

9. REVESTIMENTOS DE PISOS E PAREDES
9.1.	Revestimentos em massa
9.1.1.	CDHU	17.02.020	Chapisco	M2	750,00
9.1.2.	CDHU	17.02.120	Emboço comum	M2	750,00
9.1.2.	CDHU	17.02.220	Reboco	M2	750,00
9.1.3.	FDE	15.02.003	Massa niveladora para interior	M2	750,00
9.2.	Revestimentos em cimentados
9.2.1.	CDHU	17.03.020	Cimentado desempenado	M2	750,00
9.3.	Revestimentos cerâmicos
9.3.1.	CDHU	18.11.022	Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 10x10 cm, assentado e rejuntado com argamassa industrializada	M2	150,00
9.3.2.	CDHU	18.11.042	Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20x20 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada	M2	600,00
9.3.2.	FDE	12.02.036	Revestimento com azulejos retificados lisos branco brilhante	M2	300,00
9.4.	Revestimentos em pedra
9.4.1.	CDHU	19.01.022	Revestimento em granito, espessura de 2 cm, acabamento polido	M2	15,00
9.4.2.	CDHU	19.03.060	Revestimento em pedra mineira comum	M2	20,00
9.4.3.	CDHU	54.04.030	Pavimentação em paralelepípedo, sem rejunte	M2	20,00
9.4.5.	CDHU	54.07.040	Passeio em mosaico português	M2	20,00
9.5.	Revestimentos sintéticos
9.5.1.	CDHU	21.02.071	Revestimento vinílico em manta, espessura total de 2mm, resistente a lavagem com hipoclorito	M2	20,00
9.5.2.	CDHU	30.04.020	Revestimento sintético de borracha ou PVC colorido, para sinalização tátil de alerta / direcional - colado	M2	20,00
9.5.3.	CDHU	30.04.010	Revestimento sintético de borracha ou PVC colorido, para sinalização tátil de alerta / direcional - assentamento argamassado	M2	20,00
9.6.	Revestimentos – Reparos e complementos
9.6.1.	CDHU	19.20.020	Recolocação de mármore, pedras e granitos, assentes com massa	M2	20,00
9.6.2.	CDHU	20.20.040	Recolocação de tacos soltos com cola	M2	75,00
9.6.3.	CDHU	21.20.020	Recolocação de piso sintético com cola	M2	75,00
9.6.4.	CDHU	21.20.300	Fita adesiva antiderrapante com largura de 5 cm	M	115,00
9.6.5.	CDHU	54.20.110	Reassentamento de paralelepípedos, sem rejunte	M2	75,00

10. FORROS E DIVISÓRIAS
10.1.	Forros
10.1.1.	CDHU	22.01.010	Forro em tábuas aparelhadas macho e fêmea de pinus	M2	150,00
10.1.2.	CDHU	22.02.030	Forro em painéis de gesso acartonado, espessura de 12,5mm, fixo	M2	600,00
10.1.3.	CDHU	22.03.070	Forro em lâmina de PVC	M2	750,00
10.1.4.	CDHU	22.04.020	Forro metálico removível, em painéis de 625mm x 625mm, tipo colmeia	M2	20,00
10.1.5.	CDHU	22.20.020	Recolocação de forros fixados	M2	375,00

11. ESQUADRIAS, MARCENARIA E SERRALHERIA
11.1.	Esquadrias, folhas e portas de madeira
11.1.1.	CDHU	23.09.030	Porta lisa com batente madeira - 70 x 210 cm	UN	15,00
11.1.2.	CDHU	23.09.040	Porta lisa com batente madeira - 80 x 210 cm	UN	60,00
11.1.3.	CDHU	23.09.050	Porta lisa com batente madeira - 90 x 210 cm	UN	35,00
11.1.4.	CDHU	23.08.242	Porta lisa de correr suspensa em madeira com batente	M2	10,00
11.1.5.	FDE	05.01.028	Portas para divisórias chapa fibra mad. prens. bp com ferragens	UN	20,00
11.1.6.	CDHU	23.20.100	Batente de madeira para porta	M	15,00
11.1.7.	CDHU	23.20.320	Folha de porta lisa comum - 70 x 210 cm	UN	15,00
11.1.8.	CDHU	23.20.330	Folha de porta lisa comum - 80 x 210 cm	UN	100,00
11.1.9.	CDHU	23.20.340	Folha de porta lisa comum - 90 x 210 cm	UN	50,00
11.2.	Esquadrias, folhas e portas metálicas
11.2.1.	CDHU	25.01.020	Caixilho em alumínio fixo, sob medida	M2	15,00
11.2.2.	CDHU	25.01.080	Caixilho em alumínio de correr, sob medida	M2	15,00
11.2.3.	CDHU	24.02.040	Porta/portão tipo gradil sob medida	M2	15,00
11.2.4.	CDHU	24.02.060	Porta/portão de abrir em chapa, sob medida	M2	30,00
11.2.5.	CDHU	24.02.100	Portão tubular em tela de aço galvanizado até 2,50 m de altura, completo	M2	15,00
11.2.6.	CDHU	24.02.450	Grade de proteção para caixilhos	M2	25,00
11.2.7.	CDHU	24.20.200	Chapa de ferro nº 14, inclusive soldagem	M2	40,00
11.2.8.	CDHU	24.03.040	Guarda-corpo tubular com tela em aço galvanizado, diâmetro de 1 1/2	M	40,00
11.2.9.	CDHU	24.03.310	Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 1 1/2´	M	75,00
11.3.	Elementos em vidro
11.3.1.	CDHU	26.01.080	Vidro liso transparente de 6 mm	M2	195,00
11.3.2.	CDHU	26.03.070	Vidro temperado incolor de 10 mm	M2	115,00
11.4.	Esquadrias – Reparos e Complementos
11.4.1.	CDHU	28.20.655	Puxador duplo em aço inoxidável de 300 mm, para porta	UN	15,00
11.4.2.	FDE	05.80.070	Fechadura completa, cilíndrica de embutir	CJ	75,00
11.4.3.	FDE	05.80.071	Fechadura completa, tipo gorge de embutir	CJ	75,00
11.4.4.	FDE	05.80.073	Fechadura de sobrepor cilíndrica para portões	UN	25,00
11.4.5.	FDE	05.80.081	Dobradiça de 3 1/2" x 3" em aço laminado	UN	150,00
11.4.6.	FDE	05.81.070	Cadeado de latão com cilindro - trava dupla de 25 mm	UN	20,00
11.4.7.	CDHU	30.04.060	Revestimento em chapa de aço inoxidável para proteção de portas, altura de 40 cm	M	40,00

12. PINTURA GERAL
12.1.	Preparo de superfície
12.1.1.	FDE	16.48.001	Lixamento manual	M2	750,00
12.1.2.	CDHU	03.10.080	Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com produtos químicos	M2	375,00
12.1.3.	FDE	15.02.007	Fundo selador acrílico (uma demão)	M2	1.875,00
12.2.	Pintura de superfície
12.2.1.	FDE	15.02.025	Tinta látex standard	M2	1.875,00
12.2.2.	CDHU	33.05.330	Verniz em superfície de madeira	M2	195,00
12.2.3.	CDHU	33.06.020	Acrílico para quadras e pisos cimentados	M2	1.875,00
12.2.4.	FDE	15.02.018	Esmalte a base de água	M2	1.500,00
12.2.5.	FDE	15.80.010	Pintura em azulejo	M2	375,00
12.2.6.	FDE	15.04.081	Pintura de linhas demarcatórias de quadra de esportes	M	7.500,00
12.2.7.	SINAPI	102494	Pintura de piso com tinta epóxi, aplicação manual, 2 demãos, incluso primer epóxi. af_05/2021	M2	750,00

13. PAISAGISMO E FECHAMENTOS
13.1.	Preparo do solo e plantio
13.1.1.	CDHU	34.02.040	Plantio de grama batatais em placas (jardins e canteiros)	M2	375,00
13.1.2.	CDHU	34.02.100	Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros)	M2	375,00
13.1.3.	CDHU	34.03.120	Arbusto Moréia - h= 0,50 m	UN	75,00
13.1.4.	CDHU	34.04.360	Árvore ornamental tipo coqueiro Jerivá - h= 4,00 m	UN	10,00
13.2.	Cercas e fechamentos
13.2.1.	CDHU	34.05.170	Barreira de proteção perimetral em aço inoxidável AISI 430, dupla	M	300,00
13.2.2.	CDHU	34.05.270	Alambrado em tela de aço galvanizado de 2´, montantes metálicos retos	M2	150,00
13.2.3.	CDHU	34.05.310	Gradil de ferro perfilado, tipo parque	M2	75,00
13.2.4.	CDHU	34.20.050	Tela de arame galvanizado fio nº 22 BWG, malha de 2´, tipo galinheiro	M2	150,00
13.2.5.	CDHU	34.20.080	Tela de aço galvanizado fio nº 10 BWG, malha de 2´, tipo alambrado de segurança	M2	150,00
13.2.6.	FDE	06.03.040	Tela arame galvanizado mosquiteira contra insetos	M2	75,00

14. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
14.1.	Entrada e distribuição
14.1.1.	FDE	09.02.020	AE-23 abrigo e entrada de energia padrão multi 200 cpfl categoria C-4	UN	2,00
14.1.2.	FDE	09.02.021	AE-23 abrigo e entrada de energia padrão multi 200 cpfl categoria C-5	UN	3,00
14.1.3.	FDE	09.02.022	AE-23 abrigo e entrada de energia padrão multi 200 cpfl categoria C-6	UN	2,00
14.1.4.	CDHU	36.03.010	Caixa de medição tipo II (300 x 560 x 200) MM, padrão concessionárias	UN	10,00
14.1.5.	FDE	09.05.045	Quadro distribuição, disj. Geral 50 A p/ 10 a 12 disjs.	UN	20,00
14.1.6.	FDE	09.05.054	Quadro distribuição, disj. Geral 100 A p/ 28 a 42 disjs.	UN	10,00
14.1.6.	FDE	09.04.019	Quadro geral - disjuntor termomagnético 3x10 A a 3x50 A	UN	20,00
14.1.7.	FDE	09.04.020	Quadro geral - disjuntor termomagnético 3x60 A a 3x100 A	UN	20,00
14.1.8.	FDE	09.04.042	Quadro geral-barramento de 100 A	UN	20,00
14.2.	Tomadas e interruptores
14.2.1.	CDHU	40.04.450	Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa	CJ	225,00
14.2.2.	CDHU	40.04.460	Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa	CJ	115,00
14.2.3.	CDHU	40.05.020	Interruptor com 1 tecla simples e placa	CJ	115,00
14.2.4.	CDHU	40.05.040	Interruptor com 2 teclas simples e placa	CJ	115,00
14.2.5.	CDHU	66.02.130	Porteiro eletrônico com um interfone	CJ	20,00
14.2.6.	FDE	09.84.017	Botão de campainha	UN	15,00
14.2.7.	FDE	09.84.020	Espelho de 4'x2'	UN	115,00
14.2.8.	FDE	09.84.021	Espelho 4'x4'	UN	115,00
14.2.9.	FDE	09.06.001	Caixa de passagem estampada com tampa plástica de 4"x2"	UN	75,00
14.2.10.	FDE	09.06.002	Caixa de passagem estampada com tampa plástica de 4"x4	UN	75,00
14.3.	Iluminação interna
14.3.1.	FDE	09.09.030	Luminária sobrepor LED tubular vidro 1x18 W temperatura de cor 4000º K	UN	265,00
14.3.2.	FDE	09.84.062	Adequação de luminária fluorescente 2x32 W para LED tubular vidro 18 W temperatura de cor 4000º K	UN	375,00
14.3.3.	CDHU	41.02.551	Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 1850 até 2000 LM - 18 a 20 W	UN	750,00
14.4.	Iluminação externa
14.4.1.	CDHU	41.10.060	Braço em tubo de ferro galvanizado de 1" x 1,00 m para fixação de uma luminária	UN	10,00
14.4.2.	CDHU	41.10.080	Cruzeta reforçada em ferro galvanizado para fixação de duas luminárias	UN	10,00
14.4.3.	CDHU	41.10.430	Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 6,00 m	UN	10,00
14.4.4.	CDHU	41.11.110	Luminária retangular fechada para iluminação externa em poste, tipo pétala pequena	UN	10,00
14.3.4.	COMP	CO01	Luminária refletor LED 100W – instalação e fornecimento	UN	150,00
14.3.5.	COMP	CO02	Luminária refletor LED 400W – instalação e fornecimento	UN	75,00
14.5.	Fiação e cabeamento
14.5.1.	FDE	09.07.004	Fio de 2,50 MM2 750V (isolação não halogenado)	M	6.000,00
14.5.2.	FDE	09.07.005	Fio de 4,00 MM2 750V (isolação não halogenado)	M	3.750,00
14.5.3.	FDE	09.07.006	Fio de 6,00 MM2 750V (isolação não halogenado)	M	6.000,00
14.5.4.	FDE	09.07.011	Cabo de 10 MM2 750V (isolação não halogenado)	M	2.250,00
14.5.5.	FDE	09.07.012	Cabo de 16 MM2 750V (isolação não halogenado)	M	2.250,00
14.5.6.	FDE	09.07.013	Cabo de 25 MM2 750V (isolação não halogenado)	M	1.875,00
14.6.	Eletrodutos e acessórios
14.6.1.	FDE	09.04.089	Disjuntor unipolar termomagnético 1x35 A a 1x50 A	UN	35,00
14.6.2.	FDE	09.02.086	Disjuntor bipolar termomagnético 2x10 A a 2x50 A	UN	35,00
14.6.2.	FDE	09.02.087	Disjuntor bipolar termomagnético 2x60 A a 2x100 A	UN	60,00
14.6.3.	FDE	09.02.088	Disjuntor tripolar termomagnético 3x10 A a 3x50 A	UN	35,00
14.6.4.	FDE	09.02.089	Disjuntor tripolar termomagnético 3x60 A a 3x100 A	UN	60,00
14.6.5.	CDHU	38.05.060	Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 1´ - com acessórios	M	140,00
14.6.6.	CDHU	38.13.010	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 MM, com acessórios	M	1.875,00
14.6.7.	CDHU	38.13.020	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 MM, com acessórios	M	1.500,00
14.6.8.	CDHU	38.21.130	Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 150 x 50 MM, com acessórios	M	35,00
14.6.9.	CDHU	38.23.030	Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 150x50 MM	UN	35,00
14.6.10.	CDHU	38.07.172	Canaleta em PVC de 20 x 12 mm, inclusive acessórios	M	750,00
14.6.11.	CDHU	38.10.010	Duto de piso liso em aço, medindo 2 x 25 x 70 mm, com acessórios	M	195,00
14.6.12.	FDE	09.04.050	Placa de acrílico transparente esp=5mm proteção a contato acidental	M2	15,00
14.6.13.	COMP	CO03	Contator 32A – instalação e fornecimento	UN	20,00
14.6.14.	COMP	CO04	Capacitor de partida para ventiladores – instalação e fornecimento	UN	140,00

15. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
15.1.	Aparelhos e Acessórios
15.1.1.	CDHU	44.03.210	Ducha cromada simples	UN	75,00
15.1.2.	CDHU	43.02.140	Chuveiro elétrico de 5.500 W / 220 V em PVC	UN	35,00
15.1.3.	FDE	08.17.038	Chuveiro simples c/articulação, latão cromado DN 15 MM (1/2")	UN	2,00
15.1.4.	CDHU	44.03.315	Torneira de mesa com bica móvel e alavanca	UN	5,00
15.1.5.	CDHU	44.03.430	Torneira curta sem rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 1/2"	UN	140,00
15.1.6.	CDHU	44.20.010	Sifão plástico sanfonado universal de 1´	UN	140,00
15.1.7.	CDHU	44.20.120	Canopla para válvula de descarga	UN	35,00
15.1.8.	CDHU	44.20.150	Acabamento cromado para registro	UN	25,00
15.1.9.	CDHU	44.20.160	Botão para válvula de descarga	UN	25,00
15.1.10.	CDHU	44.20.180	Reparo para válvula de descarga	UN	150,00
15.1.11.	CDHU	47.02.020	Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial	UN	75,00
15.1.12.	CDHU	47.02.110	Registro de pressão em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial	UN	35,00
15.1.13.	CDHU	47.04.030	Válvula de descarga com registro próprio, DN= 1 1/4´	UN	140,00
15.1.14.	CDHU	47.04.040	Válvula de descarga com registro próprio, DN= 1 1/2´	UN	75,00
15.1.15.	CDHU	44.20.650	Válvula de metal cromado de 1´	UN	25,00
15.1.16.	COMP	CO01	Aplicação de silicone para vedação de aparelhos sanitários	UN	185,00
15.2.	Reservatórios
15.2.1.	CDHU	48.02.400	Reservatório em polietileno com tampa de rosca - capacidade de 1.000 litros	UN	10,00
15.2.2.	CDHU	48.02.401	Reservatório em polietileno com tampa de rosca - capacidade de 500 litros	UN	10,00
15.2.3.	CDHU	48.05.010	Torneira de boia, DN= 3/4´	UN	35,00
15.3.	Tubulação de abastecimento e esgotamento
15.3.1.	CDHU	46.01.020	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões	M	335,00
15.3.2.	CDHU	46.01.040	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 40 mm, (1 1/4´), inclusive conexões	M	335,00
15.3.3.	CDHU	46.01.050	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões	M	335,00
15.3.4.	CDHU	46.02.010	Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões	M	335,00
15.3.5.	CDHU	46.02.050	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões	M	335,00
15.3.6.	CDHU	46.02.070	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	M	335,00
15.3.7.	CDHU	46.10.020	Tubo de cobre classe A, DN= 22mm (3/4´), inclusive conexões	M	15,00
15.3.8.	CDHU	46.10.010	Tubo de cobre classe A, DN= 15mm (1/2´), inclusive conexões	M	15,00
15.4.	Caixas, ralos e grelhas
15.4.1.	CDHU	49.01.016	Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha	UN	15,00
15.4.2.	CDHU	49.01.040	Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 185 x 75 mm, com grelha	UN	15,00
15.4.3.	CDHU	49.04.010	Ralo seco em PVC rígido de 100 x 40 mm, com grelha	UN	20,00
15.4.4.	CDHU	49.06.170	Grelha em alumínio fundido para caixas e canaletas - linha comercial	M2	15,00

16. APARELHOS E MOBILIÁRIOS PERMANENTES
16.1.	Mobiliário de áreas molhadas
16.1.1	CDHU	44.01.040	Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada e tampa - infantil	UN	10,00
16.1.2.	CDHU	44.01.052	Bacia sifonada de louça com tampa - 6 litros	UN	20,00
16.1.3.	CDHU	44.01.820	Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada com tampa - 6 litros	UN	20,00
16.1.4.	CDHU	44.01.100	Lavatório de louça sem coluna	UN	20,00
16.1.5.	CDHU	44.01.110	Lavatório de louça com coluna	UN	20,00
16.1.6.	CDHU	44.01.270	Cuba de louça de embutir oval	UN	20,00
16.1.7.	CDHU	44.06.200	Tanque em aço inoxidável	UN	10,00
16.1.8.	CDHU	44.06.300	Cuba em aço inoxidável simples de 400x340x140mm	UN	10,00
16.1.9.	CDHU	44.02.062	Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido	M2	25,00
16.1.10.	CDHU	44.06.010	Lavatório coletivo em aço inoxidável	M	2,00
16.1.11.	CDHU	44.06.100	Mictório coletivo em aço inoxidável	M	2,00
16.1.12.	CDHU	30.01.030	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 800 mm	UN	10,00
16.1.13.	FDE	08.84.060	Tampo liso em aço inox (304) chapa 20	M2	12,00
16.1.14.	FDE	08.15.003	BN-02 banho infantil	CJ	2,00
16.2.	Acessórios e Complementos
16.2.1.	CDHU	44.03.050	Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600 m, com visor	UN	25,00
16.2.2.	CDHU	44.03.180	Dispenser toalheiro em ABS, para folhas	UN	25,00
16.2.3.	CDHU	44.20.280	Tampa de plástico para bacia sanitária	UN	75,00

17. SERVIÇOS COMPLEMENTARES
17.1.	Tapume, vedação e proteções diversas
17.1.1.	CDHU	02.03.120	Tapume fixo para fechamento de áreas, com portão	M2	75,00
17.2.	Andaimes e torres
17.2.1.	CDHU	02.05.060	Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m	M	375,00
17.2.2.	CDHU	02.05.080	Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura superior a 10 m	M	185,00
17.3.	Limpeza Geral
17.3.1.	CDHU	55.01.020	Limpeza final da obra	M2	935,00
17.3.2.	CDHU	48.20.020	Limpeza de caixa d´água até 1.000 litros	UN	75,00
17.3.3.	FDE	07.80.035	Limpeza de telhado inclusive remoção do material recolhido	M2	7.500,00
17.3.4.	FDE	08.82.055	Limpeza simples em calhas metálicas	M	7.500,00

_____________________________ / Responsável Pelo Orçamento / Giovana Gléria / Diretora de Engenharia, Obras e Serviços Públicos

## SINTETICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA / Estado de São Paulo / SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA / PÇA. CEL. ORLANDO, 600 – CX. POSTAL, 77 – CEP 14620-000 – FONE PABX (16) 3820-8010 / CPNJ: 45.351.749/0001–11
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA RESUMIDA
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QNT.	VALOR TOTAL
1.	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	SERV	1,00	R$ 314.973,82
2.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	SERV	1,00	R$ 5.603,75
3.	FORMAS E ARMADURAS	SERV	1,00	R$ 58.608,50
4.	CONCRETO, MASSA E LASTRO	SERV	1,00	R$ 184.359,70
5.	ELEMENTOS DE ESTRUTURA	SERV	1,00	R$ 246.444,47
6.	ALVENARIA DE FECHAMENTO	SERV	1,00	R$ 171.522,50
7.	DIVISÓRIAS	SERV	1,00	R$ 61.421,85
8.	COBERTURA E TELHAMENTO	SERV	1,00	R$ 574.926,50
9.	REVESTIMENTOS DE PISOS E PAREDES	SERV	1,00	R$ 295.080,90
10.	FORROS E DIVISÓRIAS	SERV	1,00	R$ 209.162,05
11.	ESQUADRIAS, MARCENARIA E SERRALHERIA	SERV	1,00	R$ 570.704,15
12.	PINTURA GERAL	SERV	1,00	R$ 363.190,65
13.	PAISAGISMO E FECHAMENTOS	SERV	1,00	R$ 184.663,45
14.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	SERV	1,00	R$ 696.735,03
15.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	SERV	1,00	R$ 336.662,08
16.	APARELHOS E MOBILIÁRIOS PERMANENTES	SERV	1,00	R$ 153.831,72
17.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	SERV	1,00	R$ 162.810,80
		VALOR GLOBAL:		R$ 4.590.701,93

_____________________________ / Responsável Pelo Orçamento / Giovana Gléria / Diretora de Engenharia, Obras e Serviços Públicos

## COMPOSIÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA / Estado de São Paulo / SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA / PÇA. CEL. ORLANDO, 600 – CX. POSTAL, 77 – CEP 14620-000 – FONE PABX (16) 3820-8010 / CPNJ: 45.351.749/0001–11
COMPOSIÇÕES
COM1	APLICAÇÃO DE SILICONE PARA VEDAÇÃO DE APARELHOS SANITÁRIOS
SUB-ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QNT	CUSTO UN.	CUSTO TOTAL
F.08.000.024103	MASTIQUE SILICONE SILIX 567; REFERÊNCIA COMERCIAL RHODIA / DOW CORNING 791 OU EQUIVALENTE	BG	0,0800	R$ 46,55	R$ 3,72
B.01.000.010118	ENCANADOR	H	0,0150	R$ 14,51	R$ 0,22
			TOTAL SEM BDI:		R$ 3,94

COM1	LUMINÁRIA REFLETOR LED 100W – INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO
SUB-ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QNT	CUSTO UN.	CUSTO TOTAL
COTAÇÃO BLL	LUMINÁRIA REFLETOR LED COM POTÊNCIA 100 W – LUZ BRANCA	UN	1,00	R$ 50,87	R$ 50,87
B.01.000.010115	ELETRICISTA	H	0,50	R$ 14,51	R$ 7,26
B.01.000.010116	AJUDANTE ELETRICISTA	H	0,50	R$ 9,95	R$ 4,98
B.07.000.049501	FITA ISOLANTE DE 20 M, REF. 3M SCOTH 33MR OU EQUIVALENTE - USO ESPECIAL	UN	0,01	R$ 31,66	R$ 0,32
			TOTAL SEM BDI:		R$ 63,42

COM2	LUMINÁRIA REFLETOR LED 400W – INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO
SUB-ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QNT	CUSTO UN.	CUSTO TOTAL
COTAÇÃO BLL	LUMINÁRIA REFLETOR LED COM POTÊNCIA 400 W – LUZ BRANCA	UN	1,00	R$ 116,47	R$ 116,47
B.01.000.010115	ELETRICISTA	H	0,50	R$ 14,51	R$ 7,26
B.01.000.010116	AJUDANTE ELETRICISTA	H	0,50	R$ 9,95	R$ 4,98
B.07.000.049501	FITA ISOLANTE DE 20 M, REF. 3M SCOTH 33MR OU EQUIVALENTE - USO ESPECIAL	UN	0,01	R$ 31,66	R$ 0,32
			TOTAL SEM BDI:		R$ 129,02

COM3	CONTATOR 32A – INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO
SUB-ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QNT	CUSTO UN.	CUSTO TOTAL
COTAÇÃO BLL	CONTATOR TRIPOLAR 32A	UN	1,00	R$ 72,43	R$ 72,43
B.01.000.010115	ELETRICISTA	H	0,25	R$ 14,51	R$ 3,63
B.01.000.010116	AJUDANTE ELETRICISTA	H	0,25	R$ 9,95	R$ 2,49
			TOTAL SEM BDI:		R$ 78,55

COM4	CAPACITOR DE PARTIDA PARA VENTILADORES – INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO
SUB-ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QNT	CUSTO UN.	CUSTO TOTAL
COTAÇÃO BLL	CAPACITOR DE PARTIDA 450V	UN	1,00	R$ 10,42	R$ 10,42
B.01.000.010115	ELETRICISTA	H	0,25	R$ 14,51	R$ 3,63
B.01.000.010116	AJUDANTE ELETRICISTA	H	0,25	R$ 9,95	R$ 2,49
			TOTAL SEM BDI:		R$ 16,54

_____________________________ / Responsável Pelo Orçamento / Giovana Gléria / Diretora de Engenharia, Obras e Serviços Públicos