## memoria de cálculo
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA / ESTADO DE SÃO PAULO / SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA / PÇA. CEL. ORLANDO, 600 – CX. POSTAL, 77 – CEP 14620-000 – FONE PABX (16) 3820-8010 / CNPJ: 45.351.749/0001–11
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ORLÂNDIA
OBRA: AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL
LOCAL: AVENIDA 21 ENTRE RUA 02 E 03, JARDIM NOVA ORLÂNDIA
BASE DA REFERÊNCIA: SINAPI 05/2026, CDHU BOLETIM 201 02/2026, FDE 04/2026 – NÃO DESONERADAS BDI DE 22,23%
ITEM	FONTE	CÓD.	DESCRIÇÃO	UN.	QNT	VALOR UN. (SEM BDI)	BDI	VALOR UN. (COM BDI)	VALOR TOTAL (COM BDI)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					R$ 9.510,11
1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,25	506,66	1,2223	R$619,29	R$1.393,40
1.2	CDHU	02.01.180	Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB	UNMES	3,00	1213,99	1,2223	R$1.483,86	R$4.451,58
1.3	CDHU	02.02.150	Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m²	UNMES	3,00	999,52	1,2223	R$1.221,71	R$3.665,13

2	AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO					R$ 550.674,52
2.1	REMOÇÃO E DEMOLIÇÃO
2.1.1	SINAPI	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 GRAMA, INCLUSIVE PREPARO DO SOLO	M2	1.482,82	6,61	1,2223	R$8,08	R$11.981,19
ÁREA GRAMADA: 1.482,82 M²
2.1.2	CDHU	34.13.011	Corte, recorte e remoção de árvore inclusive as raízes - diâmetro (DAP)>5cm<15cm	UN.	6	283,62	1,2223	R$346,67	R$2.080,02
2.1.3	CDHU	34.13.041	Corte, recorte e remoção de árvore inclusive as raízes - diâmetro (DAP)>45cm<60cm	UN.	1	4090,96	1,2223	R$5.000,38	R$5.000,38
2.1.4	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	11,14	80,85	1,2223	R$98,82	R$1.100,85
MURO EXISTENTE NA PARTE QUE SERÁ AMPLIADA: 24,75 X 3,00 = 74,25 M² X 0,15 = 11,14 M³
2.1.5	SINAPI	97636	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	85,47	26,71	1,2223	R$32,65	R$2.790,60
DEMOLIÇÃO DE PARTE DO ASFALTO DO ESTACIONAMENTO PARA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO: 85,47 M²
2.2	REGULARIZAÇÃO
2.2.1	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	1.482,82	3,22	1,2223	R$3,94	R$5.842,31
REGULARIZAÇÃO DA ÁREA QUE SERÁ CONSTRUÍDA: 1482,82 M²
2.2.2	SINAPI	94316	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	741,41	77,72	1,2223	R$95,00	R$70.433,95
ÁREA QUE SERÁ CONSTRUÍDA: 1482,82 M² x 0,50 = 741,41 m³
2.3	CALÇAMENTO
2.3.1	SINAPI	94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	1.482,82	96,81	1,2223	R$118,33	R$175.462,09
PISO INTERNO E DA CALÇADA: 1482,82 m²
2.3.3	CDHU	54.20.160	Corte para junta de dilatação através de cortadora a gasolina, com serra de disco diamantado segmentado para pavimento de concreto e asfalto	M	980	0,53	1,2223	R$0,65	R$637,00
JUNTA DE DILATAÇÃO PARA O PISO DA CALÇADA E INTERIOR: / JUNTA DE 3 EM3 METROS NO TERRENO
2.4	AMPLIAÇÃO
2.4.1	SINAPI	100896	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020_PA	M	150	59,07	1,2223	R$72,20	R$10.830,00
QUANTIDADE DE PILARES: 50 / ALTURA: 3,00 M DE ESTACA / 50 X 3,00 = 150 M
2.4.2	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	7,82	145,11	1,2223	R$177,37	R$1.387,03
48,74 + 9,54 + 15,85 + 56,20 = 130,33 / ÁREA = 0,20 X 0,30 = 0,06 / 0,06 X 130,33 = 7,82 M³
2.4.3	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	3,26	221,55	1,2223	R$270,80	R$882,81
0,25 X 0,10 X 130,33 = 3,26 M³
2.4.4	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM- MONTAGEM. AF_06/2017	KG	160,57	21,85	1,2223	R$26,71	R$4.288,82
P. ESTRIBO 1,20 / 130,33 / 0,15 = 868,87 / 868,87 X 1,20 = 1042,64 / 1042,64 X 0,154 = 160,57 KG
2.4.5	SINAPI	101165	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M3	5,19	1169,73	1,2223	R$1.429,76	R$7.420,45
ALVENARIA NA ALTURA DE 0,50 X 74,13 M X 0,14 = 5,19 M³ (MURO DA ESTRADA DE TERRA E DA AVENIDA 21)
2.4.6	SINAPI	104108	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	92,55	12,04	1,2223	R$14,72	R$1.362,34
ALTURA DO PILAR: 3,00 X 50 = 150 / 150 X 0,617 = 92,55 KG
2.4.7	SINAPI	92877	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG	321,65	8,14	1,2223	R$9,95	R$3.200,42
4 BARRAS DE 130,33 = 521,32 X 0,617 = 321,65 KG
2.4.8	SINAPI	92419	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	21,8	98,65	1,2223	R$120,58	R$2.628,64
ALTURA: 3,00 / PILAR: 0,14 X 0,26 / 0,109 X 50 UN = 5,45 X 4 = 21,80 M²
2.4.10	SINAPI	92877	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG	123,4	8,14	1,2223	R$9,95	R$1.227,83
4 X 50 = 200 X 0,617 = 123,40 KG
2.4.11	SINAPI	103671	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE GRUA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	13,28	681,77	1,2223	R$833,33	R$11.066,62
50 UN X H = 50 X 3,00 = 150 / (0,14 X 0,26) X 150 = 5,46 M³ + VIGA BALDRAME = 5,46 + 7,82 = 13,28 M³
2.4.12	SINAPI	93205	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016	M	381,99	74,78	1,2223	R$91,40	R$34.913,89
P. ALVENARIA – VÃO DA PORTA / 130,33 – 3,00 = 127,33 M X 3 = 381,99 M (uma a 0,50 m do chão, que sera a altura do arrimo, uma a 1,25 m e uma a 3,00 m)
2.4.13	CDHU	14.11.231	Alvenaria de bloco de concreto estrutural 19 cm ‐ classe B	M2	353,93	133,01	1,2223	R$162,58	R$57.541,94
74,13 x 2,50 = 185,33 m² / 56,20 x 3,00 = 168,60 m² / Total: 353,93 m²
2.4.14	SINAPI	90278	GRAUTE FGK=15 MPA; TRAÇO 1:0,04:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/CAL/AREIA GROSSA/BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/20 / 21	M3	11,76	518,41	1,2223	R$633,65	R$7.451,72
Área da alvenaria: 130,33 x 3,00 = 390,99 m² / Pilar: 50 un x 3,00h x 0,010 (seção liquida) = 1,50 m³ / Cinta: 130,33 x 2 un = 254,66 m / Bloco de 19 = 254,66 x 0,0361 = 9,19 m³ / Total: 1,50 + 9,19 = 10,69 m³ + 10% = 11,76 m³
2.4.15	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	781,98	9,98	1,2223	R$12,20	R$9.540,16
48,74 + 9,54 + 15,85 + 56,20 = 130,33 X 3,00 H = 390,99 X 2 LADOS = 781,98 M²
2.4.16	SINAPI	87548	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPES / SURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	781,98	34,68	1,2223	R$42,39	R$33.148,13
48,74 + 9,54 + 15,85 + 56,20 = 130,33 X 3,00 H = 390,99 X 2 LADOS = 781,98 M²
2.4.17	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	781,98	5,06	1,2223	R$6,18	R$4.832,64
48,74 + 9,54 + 15,85 + 56,20 = 130,33 X 3,00 H = 390,99 X 2 LADOS = 781,98 M²
2.4.18	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF_04/2023	M2	781,98	14,87	1,2223	R$18,18	R$14.216,40
48,74 + 9,54 + 15,85 + 56,20 = 130,33 X 3,00 H = 390,99 X 2 LADOS = 781,98 M²
2.4.19	SINAPI	105025	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	3,2	63,49	1,2223	R$77,60	R$248,32
PARA PORTÃO DE ENTRADA
2.4.20	CDHU	24.02.060	Porta/portão de abrir em chapa, sob medida	M2	7,5	879,29	1,2223	R$1.074,76	R$8.060,70
PORTÃO 2 FOLHAS PARA ENTRADA DA NOVA ALA CONSTRUÍDA, INSTALADA PELA AVENIDA 21: 3,00 X 2,50 = 7,50 M²
2.5	ILUMINAÇÃO
2.5.1	CDHU	41.10.490	POSTE TELECÔNICO RETO EM AÇO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FOGO, COM BASE, ALTURA DE 7,00 M	UN	4,00	R$ 2.000,44	1,2223	R$ 2.445,14	R$ 9.780,56
2.5.2	CDHU	41.11.116	LUMINÁRIA LED RETANGULAR PARA POSTE, FLUXO LUMINOSO DE 5000 A 5500 LM - POTÊNCIA DE 50W	UN	8,00	R$ 284,43	1,2223	R$ 347,66	R$ 2.781,28
2.5.3	CDHU	41.10.060	BRAÇO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1" X 1,00 M PARA FIXAÇÃO DE UMA LUMINÁRIA	UN	8,00	R$ 123,42	1,2223	R$ 150,86	R$ 1.206,88
2.5.4	CDHU	41.10.080	CRUZETA REFORÇADA EM FERRO GALVANIZADO PARA FIXAÇÃO DE DUAS LUMINÁRIAS	UN	4,00	R$ 461,31	1,2223	R$ 563,86	R$ 2.255,44
2.5.5	CDHU	40.11.010	RELÉ FOTOELÉTRICO 50/60 HZ, 110/220 V, 1200 VA, COMPLETO	UN	8,00	R$ 110,90	1,2223	R$ 135,55	R$ 1.084,40
2.5.6	SINAPI	96977	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	10,00	R$ 66,92	1,2223	R$ 81,80	R$ 818,00
2.5.7	SINAPI	104750	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	4,00	R$ 21,17	1,2223	R$ 25,88	R$ 103,52
2.5.8	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	4,00	R$ 87,65	1,2223	R$ 107,13	R$ 428,52
2.5.9	SINAPI	104751	CONECTOR GRAMPO PARALELO METÁLICO, PARA SPDA, PARA CABOS DE 6 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	4,00	R$ 27,96	1,2223	R$ 34,18	R$ 136,72
2.5.10	SINAPI	97891	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	4,00	R$ 242,94	1,2223	R$ 296,95	R$ 1.187,80
2.5.11	SINAPI	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	300,00	R$ 9,02	1,2223	R$ 11,03	R$ 3.309,00
2.5.12	SINAPI	91935	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	100,00	R$ 31,41	1,2223	R$ 38,39	R$ 3.839,00
2.5.13	FDE	09.02.053	AE-23 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA (CAIXA M, T e IV) COM LEITURA VOLTADA PARA CALÇADA - CPFL, EDP BANDEIRANTE E ELEKTRO	UN	1,00	R$ 5.655,05	1,2223	R$ 6.912,17	R$ 6.912,17
2.5.14	SINAPI	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	R$ 428,32	1,2223	R$ 523,54	R$ 523,54
2.5.15	SINAPI	106030	DISJUNTOR BIPOLAR DR 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	R$ 167,84	1,2223	R$ 205,15	R$ 205,15
2.5.16	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	R$ 13,16	1,2223	R$ 16,09	R$ 32,18
2.5.17	FDE	09.02.043	DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (ENERGIA)	UN	1,00	R$ 242,55	1,2223	R$ 296,47	R$ 296,47
2.6	HIDRÁULICA
2.6.1	FDE	16.05.032	CA-22 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (30CM)	M	25,00	R$ 184,95	1,2223	R$ 226,07	R$ 5.651,75
2.6.2	FDE	16.05.041	TC-04 TAMPA DE CONCRETO P/ CANALETA AP (25CM)	M	25,00	R$ 194,22	1,2223	R$ 237,39	R$ 5.934,75
2.6.3	FDE	16.05.064	TUBO PVC OCRE JUNTA ELASTICA DN 100 INCLUSIVE CONEXOES - ENTERRADO	M	3,00	R$ 80,49	1,2223	R$ 98,38	R$ 295,14
2.7	REMOÇÃO DE ENTULHO
2.7.1	CDHU	05.07.050	Remoção de entulho de obra com caçamba metálica ‐ material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal	M3	70	136,26	1,2223	R$166,55	R$11.658,50
2.7.2	CDHU	05.09.007	Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra	M3	70	31,05	1,2223	R$37,95	R$2.656,50

					VALOR GLOBAL:			R$ 560.184,63

## ORÇAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA / ESTADO DE SÃO PAULO / SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA / PÇA. CEL. ORLANDO, 600 – CX. POSTAL, 77 – CEP 14620-000 – FONE PABX (16) 3820-8010 / CNPJ: 45.351.749/0001–11
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ORLÂNDIA
OBRA: AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL
LOCAL: AVENIDA 21 ENTRE RUA 02 E 03, JARDIM NOVA ORLÂNDIA
BASE DA REFERÊNCIA: SINAPI 05/2026, CDHU BOLETIM 201 02/2026, FDE 04/2026 – NÃO DESONERADAS BDI DE 22,23%
ITEM	FONTE	CÓD.	DESCRIÇÃO	UN.	QNT	VALOR UN. (SEM BDI)	BDI	VALOR UN. (COM BDI)	VALOR TOTAL (COM BDI)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					R$ 9.510,11
1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,25	506,66	1,2223	R$619,29	R$1.393,40
1.2	CDHU	02.01.180	Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB	UNMES	3,00	1213,99	1,2223	R$1.483,86	R$4.451,58
1.3	CDHU	02.02.150	Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m²	UNMES	3,00	999,52	1,2223	R$1.221,71	R$3.665,13

2	AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO					R$ 550.674,52
2.1	REMOÇÃO E DEMOLIÇÃO
2.1.1	SINAPI	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 GRAMA, INCLUSIVE PREPARO DO SOLO	M2	1.482,82	6,61	1,2223	R$8,08	R$11.981,19
2.1.2	CDHU	34.13.011	Corte, recorte e remoção de árvore inclusive as raízes - diâmetro (DAP)>5cm<15cm	UN.	6	283,62	1,2223	R$346,67	R$2.080,02
2.1.3	CDHU	34.13.041	Corte, recorte e remoção de árvore inclusive as raízes - diâmetro (DAP)>45cm<60cm	UN.	1	4090,96	1,2223	R$5.000,38	R$5.000,38
2.1.4	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	11,14	80,85	1,2223	R$98,82	R$1.100,85
2.1.5	SINAPI	97636	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	85,47	26,71	1,2223	R$32,65	R$2.790,60
2.2	REGULARIZAÇÃO
2.2.1	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	1.482,82	3,22	1,2223	R$3,94	R$5.842,31
2.2.2	SINAPI	94316	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	741,41	77,72	1,2223	R$95,00	R$70.433,95
2.3	CALÇAMENTO
2.3.1	SINAPI	94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	1.482,82	96,81	1,2223	R$118,33	R$175.462,09
2.3.3	CDHU	54.20.160	Corte para junta de dilatação através de cortadora a gasolina, com serra de disco diamantado segmentado para pavimento de concreto e asfalto	M	980	0,53	1,2223	R$0,65	R$637,00
2.4	AMPLIAÇÃO
2.4.1	SINAPI	100896	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020_PA	M	150	59,07	1,2223	R$72,20	R$10.830,00
2.4.2	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	7,82	145,11	1,2223	R$177,37	R$1.387,03
2.4.3	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	3,26	221,55	1,2223	R$270,80	R$882,81
2.4.4	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM- MONTAGEM. AF_06/2017	KG	160,57	21,85	1,2223	R$26,71	R$4.288,82
2.4.5	SINAPI	101165	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M3	5,19	1169,73	1,2223	R$1.429,76	R$7.420,45
2.4.6	SINAPI	104108	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	92,55	12,04	1,2223	R$14,72	R$1.362,34
2.4.7	SINAPI	92877	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG	321,65	8,14	1,2223	R$9,95	R$3.200,42
2.4.8	SINAPI	92419	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	21,8	98,65	1,2223	R$120,58	R$2.628,64
2.4.10	SINAPI	92877	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG	123,4	8,14	1,2223	R$9,95	R$1.227,83
2.4.11	SINAPI	103671	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE GRUA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	13,28	681,77	1,2223	R$833,33	R$11.066,62
2.4.12	SINAPI	93205	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016	M	381,99	74,78	1,2223	R$91,40	R$34.913,89
2.4.13	CDHU	14.11.231	Alvenaria de bloco de concreto estrutural 19 cm ‐ classe B	M2	353,93	133,01	1,2223	R$162,58	R$57.541,94
2.4.14	SINAPI	90278	GRAUTE FGK=15 MPA; TRAÇO 1:0,04:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/CAL/AREIA GROSSA/BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/20 / 21	M3	11,76	518,41	1,2223	R$633,65	R$7.451,72
2.4.15	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	781,98	9,98	1,2223	R$12,20	R$9.540,16
2.4.16	SINAPI	87548	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPES / SURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	781,98	34,68	1,2223	R$42,39	R$33.148,13
2.4.17	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	781,98	5,06	1,2223	R$6,18	R$4.832,64
2.4.18	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF_04/2023	M2	781,98	14,87	1,2223	R$18,18	R$14.216,40
2.4.19	SINAPI	105025	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	3,2	63,49	1,2223	R$77,60	R$248,32
2.4.20	CDHU	24.02.060	Porta/portão de abrir em chapa, sob medida	M2	7,5	879,29	1,2223	R$1.074,76	R$8.060,70
2.5	ILUMINAÇÃO
2.5.1	CDHU	41.10.490	POSTE TELECÔNICO RETO EM AÇO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FOGO, COM BASE, ALTURA DE 7,00 M	UN	4,00	R$ 2.000,44	1,2223	R$ 2.445,14	R$ 9.780,56
2.5.2	CDHU	41.11.116	LUMINÁRIA LED RETANGULAR PARA POSTE, FLUXO LUMINOSO DE 5000 A 5500 LM - POTÊNCIA DE 50W	UN	8,00	R$ 284,43	1,2223	R$ 347,66	R$ 2.781,28
2.5.3	CDHU	41.10.060	BRAÇO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1" X 1,00 M PARA FIXAÇÃO DE UMA LUMINÁRIA	UN	8,00	R$ 123,42	1,2223	R$ 150,86	R$ 1.206,88
2.5.4	CDHU	41.10.080	CRUZETA REFORÇADA EM FERRO GALVANIZADO PARA FIXAÇÃO DE DUAS LUMINÁRIAS	UN	4,00	R$ 461,31	1,2223	R$ 563,86	R$ 2.255,44
2.5.5	CDHU	40.11.010	RELÉ FOTOELÉTRICO 50/60 HZ, 110/220 V, 1200 VA, COMPLETO	UN	8,00	R$ 110,90	1,2223	R$ 135,55	R$ 1.084,40
2.5.6	SINAPI	96977	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	10,00	R$ 66,92	1,2223	R$ 81,80	R$ 818,00
2.5.7	SINAPI	104750	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	4,00	R$ 21,17	1,2223	R$ 25,88	R$ 103,52
2.5.8	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	4,00	R$ 87,65	1,2223	R$ 107,13	R$ 428,52
2.5.9	SINAPI	104751	CONECTOR GRAMPO PARALELO METÁLICO, PARA SPDA, PARA CABOS DE 6 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	4,00	R$ 27,96	1,2223	R$ 34,18	R$ 136,72
2.5.10	SINAPI	97891	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	4,00	R$ 242,94	1,2223	R$ 296,95	R$ 1.187,80
2.5.11	SINAPI	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	300,00	R$ 9,02	1,2223	R$ 11,03	R$ 3.309,00
2.5.12	SINAPI	91935	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	100,00	R$ 31,41	1,2223	R$ 38,39	R$ 3.839,00
2.5.13	FDE	09.02.053	AE-23 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA (CAIXA M, T e IV) COM LEITURA VOLTADA PARA CALÇADA - CPFL, EDP BANDEIRANTE E ELEKTRO	UN	1,00	R$ 5.655,05	1,2223	R$ 6.912,17	R$ 6.912,17
2.5.14	SINAPI	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	R$ 428,32	1,2223	R$ 523,54	R$ 523,54
2.5.15	SINAPI	106030	DISJUNTOR BIPOLAR DR 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	R$ 167,84	1,2223	R$ 205,15	R$ 205,15
2.5.16	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	R$ 13,16	1,2223	R$ 16,09	R$ 32,18
2.5.17	FDE	09.02.043	DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (ENERGIA)	UN	1,00	R$ 242,55	1,2223	R$ 296,47	R$ 296,47
2.6	HIDRÁULICA
2.6.1	FDE	16.05.032	CA-22 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (30CM)	M	25,00	R$ 184,95	1,2223	R$ 226,07	R$ 5.651,75
2.6.2	FDE	16.05.041	TC-04 TAMPA DE CONCRETO P/ CANALETA AP (25CM)	M	25,00	R$ 194,22	1,2223	R$ 237,39	R$ 5.934,75
2.6.3	FDE	16.05.064	TUBO PVC OCRE JUNTA ELASTICA DN 100 INCLUSIVE CONEXOES - ENTERRADO	M	3,00	R$ 80,49	1,2223	R$ 98,38	R$ 295,14
2.7	REMOÇÃO DE ENTULHO
2.7.1	CDHU	05.07.050	Remoção de entulho de obra com caçamba metálica ‐ material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal	M3	70	136,26	1,2223	R$166,55	R$11.658,50
2.7.2	CDHU	05.09.007	Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra	M3	70	31,05	1,2223	R$37,95	R$2.656,50

					VALOR GLOBAL:			R$ 560.184,63

## PROPOSTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA / ESTADO DE SÃO PAULO / SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA / PÇA. CEL. ORLANDO, 600 – CX. POSTAL, 77 – CEP 14620-000 – FONE PABX (16) 3820-8010 / CNPJ: 45.351.749/0001–11
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ORLÂNDIA
OBRA: AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL
LOCAL: AVENIDA 21 ENTRE RUA 02 E 03, JARDIM NOVA ORLÂNDIA
BASE DA REFERÊNCIA: SINAPI 05/2026, CDHU BOLETIM 201 02/2026, FDE 04/2026 – NÃO DESONERADAS BDI DE 22,23%
ITEM	FONTE	CÓD.	DESCRIÇÃO	UN.	QNT	VALOR UN. (SEM BDI)	BDI	VALOR UN. (COM BDI)	VALOR TOTAL (COM BDI)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					R$ 0,00
1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,25
1.2	CDHU	02.01.180	Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB	UNMES	3,00
1.3	CDHU	02.02.150	Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m²	UNMES	3,00

2	AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO					R$ 0,00
2.1	REMOÇÃO E DEMOLIÇÃO
2.1.1	SINAPI	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 GRAMA, INCLUSIVE PREPARO DO SOLO	M2	1.482,82
2.1.2	CDHU	34.13.011	Corte, recorte e remoção de árvore inclusive as raízes - diâmetro (DAP)>5cm<15cm	UN.	6
2.1.3	CDHU	34.13.041	Corte, recorte e remoção de árvore inclusive as raízes - diâmetro (DAP)>45cm<60cm	UN.	1
2.1.4	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	11,14
2.1.5	SINAPI	97636	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	85,47
2.2	REGULARIZAÇÃO
2.2.1	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	1.482,82
2.2.2	SINAPI	94316	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	741,41
2.3	CALÇAMENTO
2.3.1	SINAPI	94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	1.482,82
2.3.3	CDHU	54.20.160	Corte para junta de dilatação através de cortadora a gasolina, com serra de disco diamantado segmentado para pavimento de concreto e asfalto	M	980
2.4	AMPLIAÇÃO
2.4.1	SINAPI	100896	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020_PA	M	150
2.4.2	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	7,82
2.4.3	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	3,26
2.4.4	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM- MONTAGEM. AF_06/2017	KG	160,57
2.4.5	SINAPI	101165	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M3	5,19
2.4.6	SINAPI	104108	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	92,55
2.4.7	SINAPI	92877	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG	321,65
2.4.8	SINAPI	92419	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	21,8
2.4.10	SINAPI	92877	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG	123,4
2.4.11	SINAPI	103671	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE GRUA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	13,28
2.4.12	SINAPI	93205	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016	M	381,99
2.4.13	CDHU	14.11.231	Alvenaria de bloco de concreto estrutural 19 cm ‐ classe B	M2	353,93
2.4.14	SINAPI	90278	GRAUTE FGK=15 MPA; TRAÇO 1:0,04:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/CAL/AREIA GROSSA/BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/20 / 21	M3	11,76
2.4.15	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	781,98
2.4.16	SINAPI	87548	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPES / SURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	781,98
2.4.17	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	781,98
2.4.18	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF_04/2023	M2	781,98
2.4.19	SINAPI	105025	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	3,2
2.4.20	CDHU	24.02.060	Porta/portão de abrir em chapa, sob medida	M2	7,5
2.5	ILUMINAÇÃO
2.5.1	CDHU	41.10.490	POSTE TELECÔNICO RETO EM AÇO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FOGO, COM BASE, ALTURA DE 7,00 M	UN	4,00
2.5.2	CDHU	41.11.116	LUMINÁRIA LED RETANGULAR PARA POSTE, FLUXO LUMINOSO DE 5000 A 5500 LM - POTÊNCIA DE 50W	UN	8,00
2.5.3	CDHU	41.10.060	BRAÇO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1" X 1,00 M PARA FIXAÇÃO DE UMA LUMINÁRIA	UN	8,00
2.5.4	CDHU	41.10.080	CRUZETA REFORÇADA EM FERRO GALVANIZADO PARA FIXAÇÃO DE DUAS LUMINÁRIAS	UN	4,00
2.5.5	CDHU	40.11.010	RELÉ FOTOELÉTRICO 50/60 HZ, 110/220 V, 1200 VA, COMPLETO	UN	8,00
2.5.6	SINAPI	96977	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	10,00
2.5.7	SINAPI	104750	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	4,00
2.5.8	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	4,00
2.5.9	SINAPI	104751	CONECTOR GRAMPO PARALELO METÁLICO, PARA SPDA, PARA CABOS DE 6 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	4,00
2.5.10	SINAPI	97891	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	4,00
2.5.11	SINAPI	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	300,00
2.5.12	SINAPI	91935	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	100,00
2.5.13	FDE	09.02.053	AE-23 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA (CAIXA M, T e IV) COM LEITURA VOLTADA PARA CALÇADA - CPFL, EDP BANDEIRANTE E ELEKTRO	UN	1,00
2.5.14	SINAPI	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00
2.5.15	SINAPI	106030	DISJUNTOR BIPOLAR DR 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00
2.5.16	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00
2.5.17	FDE	09.02.043	DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (ENERGIA)	UN	1,00
2.6	HIDRÁULICA
2.6.1	FDE	16.05.032	CA-22 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (30CM)	M	25,00
2.6.2	FDE	16.05.041	TC-04 TAMPA DE CONCRETO P/ CANALETA AP (25CM)	M	25,00
2.6.3	FDE	16.05.064	TUBO PVC OCRE JUNTA ELASTICA DN 100 INCLUSIVE CONEXOES - ENTERRADO	M	3,00
2.7	REMOÇÃO DE ENTULHO
2.7.1	CDHU	05.07.050	Remoção de entulho de obra com caçamba metálica ‐ material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal	M3	70
2.7.2	CDHU	05.09.007	Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra	M3	70

					VALOR GLOBAL:

## CRONO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA / ESTADO DE SÃO PAULO / SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA / PÇA. CEL. ORLANDO, 600 – CX. POSTAL, 77 – CEP 14620-000 – FONE PABX (16) 3820-8010 / CNPJ: 45.351.749/0001–11
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	TOTAL
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$	R$ 3.170,04	R$ 3.170,04	R$ 3.170,03	R$ 9.510,11
		%	33,33%	33,33%	33,33%
2.	AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO	R$	R$ 183.558,17	R$ 183.558,17	R$ 183.558,18	R$ 550.674,52
		%	33,33%	33,33%	33,33%
	SOMA:		R$ 186.728,21	R$ 186.728,21	R$ 186.728,21	R$ 560.184,63

_______________________________
Maria Carolina Caetano de Freitas
Autora do Projeto
CAU: A2883678

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA / Estado de São Paulo / SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA / PÇA. CEL. ORLANDO, 600 – CX. POSTAL, 77 – CEP 14620-000 – FONE PABX (16) 3820-8010 / CNPJ: 45.351.749/0001–11
DEMONSTRATIVO DE COMPOSIÇÃO DO BDI (acórdão 2622/2013-TCU-Plenário)

COMPOSIÇÃO DO BDI (ACÓRDÃO 2622/2013-TCU-PLENÁRIO)
ITENS	DESCRIÇÃO	%
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,00%
S	SEGUROS	0,80%
R	RISCOS	1,27%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,23%
L	LUCRO/REMUNERAÇÃO	7,40%
CP	TRIBUTOS (COFINS, PIS)	3,65%
ISS	TRIBUTOS (ISS)	2,00%
CPRB	TRIBUTOS (PREVIDÊNCIA)	0,00%
TAXA DO BDI (%)		22,23%

DECLARAMOS SOB PENA DA LEI QUE A ALTERNATIVA ADOTADA PELA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ORLÂNDIA É SEM DESONERAÇÃO E QUE ESTA É A MAIS VANTAJOSA PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

_______________________________
Maria Carolina Caetano de Freitas
RESPONSÁVEL TÉCNICO